## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20190731_resp_1_Day7 |  | Generated On : | 31/07/2019, 17:45:41 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 31/07/2019, 17:19:19 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1814-01
End Date/Time: | 31/07/2019, 17:45:32 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.84
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 22.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 22.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 968
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
31.07.19 17:19:21 | 0.03 | 191.77 | 200.06 | 178.37 | 212.63 | 280.77 | 282.84 | 287.83 | 232.42 | 221.5 | 202.71 | 200.44 | 189.52 | 211.48 | 226.17 | 208.42 | 192.89 | 197.41 | 191.02 | 216.87 | 294.52 | 279.11 | 273.76 | 152.16 | 181.7 | 17 | 968 | 29 | 17.36
31.07.19 17:19:36 | 0.28 | 191.77 | 197.79 | 178.37 | 210.33 | 279.53 | 276.64 | 286.58 | 230.86 | 213.79 | 201.19 | 198.17 | 187.65 | 209.95 | 224.22 | 206.9 | 189.9 | 196.66 | 189.15 | 214.94 | 292.42 | 277.87 | 273.35 | 151.44 | 179.85 | 17 | 968 | 29 | 17.45
31.07.19 17:19:51 | 0.53 | 189.15 | 195.15 | 178 | 208.04 | 278.7 | 290.75 | 285.33 | 228.51 | 214.55 | 200.06 | 197.41 | 186.53 | 208.8 | 222.28 | 204.99 | 188.77 | 196.28 | 188.4 | 213.4 | 290.33 | 276.64 | 272.53 | 150.37 | 178.37 | 17 | 968 | 29 | 17.52
31.07.19 17:20:06 | 0.78 | 188.4 | 192.89 | 177.26 | 206.51 | 279.11 | 275.4 | 284.5 | 226.95 | 216.87 | 198.54 | 195.9 | 186.16 | 206.9 | 221.89 | 204.23 | 186.91 | 195.53 | 188.03 | 211.87 | 287.83 | 274.99 | 272.53 | 149.29 | 177.63 | 17 | 968 | 29 | 17.56
31.07.19 17:20:21 | 1.03 | 187.28 | 191.02 | 176.52 | 205.37 | 278.29 | 282.01 | 284.08 | 225.39 | 207.66 | 197.79 | 192.89 | 185.42 | 205.37 | 221.12 | 202.33 | 185.42 | 194.77 | 187.65 | 210.33 | 286.16 | 274.17 | 271.71 | 146.79 | 175.79 | 17 | 968 | 29 | 17.61
31.07.19 17:20:36 | 1.28 | 186.16 | 188.03 | 174.68 | 204.61 | 277.87 | 279.11 | 281.59 | 223.44 | 214.17 | 196.28 | 191.77 | 184.3 | 203.47 | 219.18 | 200.81 | 183.19 | 192.14 | 186.53 | 208.42 | 283.67 | 272.12 | 270.89 | 145.37 | 173.95 | 17 | 968 | 29 | 17.64
31.07.19 17:20:51 | 1.53 | 184.67 | 187.28 | 174.68 | 204.99 | 277.87 | 272.53 | 280.77 | 222.67 | 208.04 | 195.9 | 190.64 | 183.56 | 202.33 | 217.25 | 199.3 | 181.7 | 191.39 | 186.16 | 207.28 | 281.59 | 271.71 | 270.89 | 143.95 | 172.48 | 17 | 968 | 29 | 17.68
31.07.19 17:21:06 | 1.78 | 182.81 | 185.04 | 173.21 | 204.61 | 277.05 | 280.77 | 279.53 | 220.73 | 206.13 | 195.53 | 190.64 | 182.81 | 200.44 | 216.09 | 198.17 | 180.59 | 190.27 | 185.79 | 205.75 | 279.53 | 270.48 | 270.07 | 142.17 | 170.64 | 17 | 968 | 29 | 17.72
31.07.19 17:21:21 | 2.03 | 182.07 | 183.93 | 172.85 | 204.99 | 276.64 | 272.94 | 278.7 | 219.57 | 211.48 | 195.15 | 189.9 | 181.7 | 199.3 | 214.55 | 196.28 | 179.48 | 189.52 | 185.42 | 203.85 | 277.46 | 268.85 | 269.66 | 141.11 | 168.82 | 17 | 968 | 29 | 17.75
31.07.19 17:21:36 | 2.28 | 178.74 | 183.19 | 172.11 | 204.61 | 276.23 | 274.58 | 277.46 | 218.41 | 200.06 | 194.02 | 189.52 | 180.96 | 197.79 | 213.79 | 195.53 | 179.11 | 188.4 | 184.67 | 202.71 | 276.23 | 268.44 | 268.85 | 139.69 | 166.99 | 17 | 968 | 29 | 17.77
31.07.19 17:21:51 | 2.53 | 177.26 | 182.81 | 170.64 | 203.47 | 274.99 | 275.81 | 276.23 | 216.87 | 208.8 | 192.52 | 188.4 | 179.85 | 196.28 | 212.25 | 194.77 | 177.26 | 188.03 | 184.3 | 203.09 | 274.17 | 266.81 | 268.03 | 138.63 | 163.71 | 17 | 968 | 29 | 17.79
31.07.19 17:22:06 | 2.78 | 175.79 | 182.07 | 169.91 | 203.09 | 274.17 | 270.48 | 274.99 | 215.71 | 201.95 | 192.14 | 187.28 | 179.11 | 195.9 | 211.1 | 194.02 | 175.42 | 186.53 | 183.56 | 202.71 | 272.94 | 265.99 | 267.62 | 137.22 | 162.26 | 17 | 968 | 29 | 17.84
31.07.19 17:22:21 | 3.03 | 174.68 | 182.07 | 169.55 | 203.85 | 274.17 | 276.64 | 274.17 | 214.94 | 201.95 | 191.39 | 186.16 | 178 | 195.15 | 209.57 | 192.89 | 174.32 | 185.79 | 183.56 | 201.95 | 271.71 | 265.18 | 267.21 | 135.45 | 161.54 | 17 | 968 | 29 | 17.84
31.07.19 17:22:36 | 3.28 | 172.11 | 180.96 | 167.72 | 204.23 | 272.94 | 271.3 | 272.53 | 213.4 | 204.61 | 190.27 | 184.3 | 176.16 | 193.65 | 208.04 | 191.02 | 173.21 | 183.56 | 182.44 | 200.44 | 269.66 | 263.96 | 266.4 | 133.7 | 159.36 | 17 | 968 | 29 | 17.88
31.07.19 17:22:52 | 3.55 | 171.38 | 180.96 | 166.99 | 204.61 | 273.35 | 271.71 | 272.12 | 212.25 | 194.4 | 189.9 | 182.44 | 175.05 | 192.89 | 207.66 | 189.52 | 173.21 | 182.81 | 181.7 | 199.68 | 268.85 | 263.55 | 266.4 | 132.99 | 158.28 | 17 | 968 | 29 | 17.89
31.07.19 17:23:07 | 3.8 | 168.82 | 180.22 | 165.9 | 204.23 | 271.3 | 273.76 | 271.71 | 210.33 | 202.71 | 188.77 | 180.96 | 174.32 | 191.77 | 206.9 | 188.4 | 171.74 | 181.33 | 180.96 | 199.3 | 268.85 | 262.74 | 265.58 | 132.29 | 156.83 | 17 | 968 | 29 | 17.93
31.07.19 17:23:22 | 4.05 | 166.26 | 179.85 | 165.9 | 204.23 | 269.25 | 269.25 | 271.3 | 208.8 | 196.66 | 188.03 | 179.48 | 173.21 | 191.02 | 205.75 | 188.03 | 170.28 | 179.85 | 180.22 | 198.92 | 267.21 | 261.93 | 265.58 | 131.24 | 155.75 | 17 | 968 | 29 | 17.93
31.07.19 17:23:37 | 4.3 | 165.17 | 179.11 | 165.17 | 203.47 | 268.85 | 271.71 | 270.48 | 207.28 | 194.77 | 187.65 | 177.63 | 172.11 | 189.9 | 204.99 | 187.65 | 169.55 | 176.52 | 179.85 | 198.17 | 266.81 | 261.12 | 264.77 | 130.19 | 153.59 | 17 | 968 | 29 | 17.95
31.07.19 17:23:52 | 4.55 | 162.62 | 177.63 | 164.44 | 202.33 | 268.03 | 270.48 | 269.66 | 205.75 | 197.41 | 186.53 | 176.16 | 171.01 | 188.4 | 203.85 | 186.91 | 168.82 | 173.58 | 178.74 | 197.03 | 265.99 | 259.91 | 263.96 | 128.09 | 152.88 | 17 | 968 | 29 | 17.97
31.07.19 17:24:07 | 4.8 | 161.17 | 176.89 | 163.71 | 202.71 | 267.62 | 270.07 | 269.25 | 204.99 | 190.64 | 186.53 | 175.42 | 170.64 | 188.4 | 203.09 | 186.53 | 168.82 | 172.48 | 178 | 196.66 | 265.58 | 259.91 | 263.96 | 124.95 | 151.8 | 17 | 968 | 29 | 18
31.07.19 17:24:22 | 5.05 | 159.36 | 175.05 | 162.62 | 201.57 | 267.21 | 271.3 | 268.03 | 203.85 | 196.28 | 184.67 | 173.95 | 169.18 | 186.91 | 201.95 | 186.16 | 168.45 | 171.01 | 177.26 | 195.9 | 264.36 | 258.69 | 263.55 | 123.22 | 149.29 | 17 | 968 | 29 | 18.02
31.07.19 17:24:37 | 5.3 | 156.83 | 174.32 | 161.17 | 200.81 | 266.4 | 268.44 | 268.44 | 203.09 | 191.39 | 182.44 | 172.48 | 168.08 | 186.16 | 200.81 | 185.79 | 166.99 | 169.55 | 176.16 | 195.53 | 263.55 | 257.48 | 263.15 | 121.48 | 147.86 | 17 | 968 | 29 | 18.04
31.07.19 17:24:52 | 5.55 | 155.39 | 173.58 | 159.72 | 200.06 | 266.4 | 270.07 | 267.62 | 201.19 | 190.27 | 180.59 | 171.01 | 167.35 | 185.42 | 200.44 | 185.04 | 166.26 | 168.82 | 175.05 | 195.15 | 263.15 | 257.48 | 262.74 | 119.75 | 147.51 | 17 | 968 | 29 | 18.04
31.07.19 17:25:07 | 5.8 | 155.03 | 172.48 | 157.92 | 198.92 | 265.18 | 270.48 | 266.81 | 199.3 | 192.89 | 179.11 | 170.28 | 165.9 | 184.67 | 199.3 | 185.04 | 165.53 | 168.08 | 173.95 | 194.02 | 262.33 | 256.68 | 262.33 | 119.06 | 146.08 | 17 | 968 | 29 | 18.07
31.07.19 17:25:22 | 6.05 | 153.95 | 170.28 | 150.37 | 197.79 | 272.94 | 269.25 | 266.81 | 197.79 | 187.28 | 178.37 | 169.55 | 164.8 | 182.81 | 198.92 | 185.79 | 164.44 | 165.53 | 173.58 | 192.52 | 261.93 | 256.68 | 262.33 | 118.37 | 145.01 | 17 | 968 | 29 | 18.09
31.07.19 17:25:37 | 6.3 | 153.95 | 168.08 | 148.94 | 197.41 | 263.55 | 271.3 | 266.4 | 197.03 | 191.02 | 177.63 | 168.08 | 163.71 | 183.93 | 198.17 | 185.04 | 162.62 | 163.71 | 172.85 | 191.02 | 261.12 | 255.87 | 261.12 | 117.33 | 144.3 | 17 | 968 | 29 | 18.09
31.07.19 17:25:52 | 6.55 | 152.52 | 166.63 | 151.44 | 196.28 | 266.81 | 269.66 | 265.99 | 195.53 | 189.15 | 176.89 | 167.35 | 162.62 | 183.19 | 197.03 | 185.04 | 160.09 | 161.9 | 172.11 | 189.9 | 260.71 | 255.47 | 261.12 | 116.3 | 142.52 | 17 | 968 | 29 | 18.09
31.07.19 17:26:07 | 6.8 | 151.08 | 166.63 | 148.58 | 197.03 | 268.03 | 270.07 | 265.99 | 194.02 | 185.79 | 176.16 | 166.63 | 161.9 | 180.59 | 195.9 | 184.3 | 159.36 | 161.9 | 171.38 | 189.15 | 260.71 | 255.47 | 260.71 | 115.61 | 140.04 | 17 | 968 | 29 | 18.14
31.07.19 17:26:22 | 7.05 | 150.37 | 165.53 | 148.22 | 197.03 | 262.74 | 271.71 | 265.18 | 192.89 | 189.9 | 175.79 | 166.26 | 160.81 | 182.07 | 196.28 | 184.3 | 159 | 161.54 | 170.64 | 188.77 | 260.31 | 254.66 | 260.71 | 115.26 | 138.98 | 17 | 968 | 29 | 18.13
31.07.19 17:26:37 | 7.3 | 150.01 | 165.53 | 146.79 | 195.53 | 268.03 | 268.44 | 265.18 | 191.39 | 183.19 | 175.05 | 165.17 | 159.72 | 179.11 | 194.4 | 183.56 | 156.47 | 159.72 | 169.55 | 188.03 | 259.91 | 254.26 | 259.91 | 113.55 | 138.28 | 17 | 968 | 29 | 18.14
31.07.19 17:26:52 | 7.55 | 150.72 | 163.71 | 146.08 | 195.53 | 263.55 | 270.89 | 264.77 | 190.27 | 186.53 | 175.05 | 164.08 | 158.28 | 178.74 | 194.02 | 183.19 | 155.39 | 160.09 | 168.08 | 188.03 | 259.5 | 253.46 | 259.91 | 112.86 | 137.22 | 17 | 968 | 29 | 18.15
31.07.19 17:27:07 | 7.8 | 150.37 | 162.26 | 148.22 | 195.53 | 262.33 | 270.89 | 264.36 | 189.52 | 185.79 | 175.05 | 163.35 | 157.56 | 179.85 | 193.65 | 183.19 | 155.03 | 159.72 | 167.72 | 187.65 | 259.1 | 253.46 | 259.91 | 111.49 | 136.51 | 17 | 968 | 29 | 18.15
31.07.19 17:27:22 | 8.05 | 151.08 | 163.71 | 144.66 | 195.15 | 268.44 | 268.44 | 264.36 | 188.03 | 181.33 | 174.68 | 162.26 | 156.83 | 175.79 | 193.27 | 183.19 | 153.95 | 158.64 | 166.99 | 187.28 | 258.29 | 253.06 | 259.1 | 110.12 | 135.45 | 17 | 968 | 29 | 18.18
31.07.19 17:27:37 | 8.3 | 151.08 | 158.64 | 148.22 | 194.02 | 260.71 | 271.3 | 263.55 | 186.91 | 185.42 | 173.58 | 160.81 | 155.39 | 177.26 | 192.14 | 182.81 | 153.24 | 158.28 | 165.53 | 187.28 | 257.89 | 252.66 | 258.69 | 108.07 | 134.4 | 17 | 968 | 29 | 18.18
31.07.19 17:27:52 | 8.55 | 150.37 | 160.45 | 142.88 | 193.65 | 263.15 | 268.44 | 262.74 | 185.42 | 179.11 | 173.21 | 159.36 | 154.31 | 175.05 | 191.39 | 182.44 | 152.16 | 156.83 | 164.8 | 186.16 | 257.08 | 251.85 | 258.29 | 106.36 | 132.99 | 17 | 968 | 29 | 18.2
31.07.19 17:28:07 | 8.8 | 148.94 | 158.64 | 145.72 | 193.65 | 265.58 | 269.66 | 263.15 | 184.3 | 182.81 | 172.85 | 157.92 | 153.59 | 173.21 | 191.39 | 182.81 | 152.16 | 155.75 | 164.44 | 186.91 | 257.48 | 251.85 | 258.29 | 105.34 | 131.59 | 17 | 968 | 29 | 18.2
31.07.19 17:28:22 | 9.05 | 148.94 | 158.28 | 142.88 | 192.52 | 259.5 | 270.89 | 263.15 | 183.19 | 180.96 | 172.11 | 156.11 | 152.88 | 175.05 | 190.27 | 182.07 | 151.08 | 154.31 | 163.71 | 186.53 | 257.08 | 251.05 | 257.89 | 103.3 | 130.54 | 17 | 968 | 29 | 18.2
31.07.19 17:28:37 | 9.3 | 147.86 | 156.47 | 145.72 | 192.14 | 263.55 | 268.44 | 262.74 | 182.07 | 178.37 | 171.38 | 155.39 | 152.16 | 171.01 | 189.52 | 181.7 | 149.29 | 153.24 | 162.99 | 186.53 | 257.08 | 251.05 | 257.48 | 101.6 | 129.14 | 17 | 968 | 29 | 18.22
31.07.19 17:28:52 | 9.55 | 146.44 | 152.16 | 141.81 | 191.77 | 262.33 | 270.48 | 262.74 | 181.33 | 180.96 | 171.01 | 153.95 | 151.44 | 171.38 | 188.4 | 181.7 | 147.86 | 152.16 | 162.62 | 186.53 | 256.27 | 250.65 | 257.48 | 100.59 | 128.09 | 17 | 968 | 29 | 18.22
31.07.19 17:29:07 | 9.8 | 145.37 | 154.67 | 143.23 | 191.39 | 259.91 | 268.85 | 262.33 | 180.22 | 176.52 | 169.18 | 152.52 | 150.72 | 172.85 | 188.03 | 181.33 | 147.15 | 151.08 | 161.9 | 186.16 | 255.87 | 250.25 | 257.08 | 99.57 | 127.04 | 17 | 968 | 29 | 18.22
31.07.19 17:29:22 | 10.05 | 143.23 | 151.08 | 141.46 | 190.27 | 264.77 | 268.85 | 261.52 | 179.11 | 178.74 | 167.72 | 150.72 | 148.94 | 167.72 | 186.16 | 180.59 | 146.08 | 149.29 | 161.17 | 185.79 | 255.47 | 249.45 | 256.27 | 97.88 | 124.61 | 17 | 968 | 29 | 18.22
31.07.19 17:29:37 | 10.3 | 142.52 | 152.88 | 141.11 | 189.52 | 259.5 | 270.89 | 261.93 | 179.11 | 178 | 166.99 | 148.94 | 148.58 | 170.28 | 185.79 | 180.22 | 146.08 | 148.58 | 160.81 | 185.79 | 255.87 | 249.85 | 256.27 | 97.54 | 124.26 | 17 | 968 | 29 | 18.22
31.07.19 17:29:52 | 10.55 | 142.17 | 151.44 | 141.46 | 188.77 | 259.91 | 268.85 | 261.93 | 179.11 | 176.16 | 165.9 | 147.15 | 147.51 | 169.55 | 183.93 | 180.59 | 145.37 | 146.08 | 160.09 | 185.04 | 255.07 | 249.05 | 256.27 | 96.87 | 122.87 | 17 | 968 | 29 | 18.23
31.07.19 17:30:08 | 10.82 | 141.46 | 150.37 | 139.69 | 188.03 | 264.36 | 270.48 | 260.71 | 178 | 179.11 | 163.35 | 145.37 | 146.08 | 169.18 | 182.44 | 179.48 | 144.3 | 143.95 | 159.72 | 183.93 | 254.26 | 248.65 | 255.47 | 95.86 | 121.13 | 17 | 968 | 29 | 18.23
31.07.19 17:30:23 | 11.07 | 142.17 | 152.16 | 141.46 | 188.03 | 259.5 | 270.48 | 261.52 | 178 | 175.05 | 161.54 | 143.59 | 145.37 | 169.91 | 182.07 | 179.11 | 143.59 | 143.23 | 159.72 | 183.56 | 254.66 | 248.25 | 255.87 | 95.52 | 119.75 | 17 | 968 | 29 | 18.25
31.07.19 17:30:38 | 11.32 | 141.11 | 146.79 | 138.28 | 186.91 | 263.15 | 269.25 | 261.52 | 178 | 176.16 | 160.45 | 142.17 | 144.66 | 168.45 | 180.96 | 179.11 | 143.59 | 141.81 | 159 | 182.81 | 254.26 | 248.25 | 255.47 | 94.51 | 118.37 | 17 | 968 | 29 | 18.23
31.07.19 17:30:53 | 11.57 | 139.69 | 150.01 | 138.98 | 186.53 | 261.12 | 271.3 | 260.71 | 177.26 | 175.79 | 159.72 | 141.46 | 142.52 | 168.08 | 180.22 | 178 | 142.88 | 141.11 | 158.28 | 182.07 | 253.86 | 248.25 | 254.66 | 93.84 | 117.33 | 17 | 968 | 29 | 18.25
31.07.19 17:31:08 | 11.82 | 137.57 | 146.08 | 134.75 | 185.79 | 260.31 | 269.66 | 260.31 | 176.52 | 172.85 | 158.28 | 139.69 | 140.4 | 169.55 | 179.48 | 177.26 | 142.17 | 140.04 | 157.92 | 180.96 | 253.06 | 247.06 | 254.26 | 92.5 | 115.95 | 17 | 968 | 29 | 18.27
31.07.19 17:31:23 | 12.07 | 137.22 | 149.29 | 137.92 | 185.79 | 265.18 | 270.89 | 261.12 | 176.16 | 177.26 | 158.64 | 139.34 | 140.4 | 167.35 | 179.48 | 177.26 | 141.81 | 139.34 | 158.28 | 180.59 | 253.86 | 247.85 | 255.07 | 92.16 | 115.61 | 17 | 968 | 29 | 18.27
31.07.19 17:31:38 | 12.32 | 136.86 | 146.79 | 132.99 | 183.93 | 259.1 | 270.89 | 259.91 | 175.05 | 171.01 | 157.56 | 137.22 | 138.98 | 165.53 | 176.89 | 175.42 | 141.11 | 137.92 | 156.83 | 179.11 | 252.66 | 247.06 | 254.26 | 91.49 | 114.23 | 17 | 968 | 29 | 18.27
31.07.19 17:31:53 | 12.57 | 135.1 | 144.66 | 134.4 | 182.07 | 260.71 | 268.03 | 260.31 | 174.68 | 173.95 | 157.2 | 135.81 | 137.92 | 166.99 | 176.16 | 175.05 | 140.75 | 137.57 | 156.47 | 178.74 | 252.25 | 246.26 | 253.86 | 90.82 | 113.2 | 17 | 968 | 29 | 18.27
31.07.19 17:32:08 | 12.82 | 134.4 | 147.51 | 131.59 | 180.96 | 263.15 | 270.48 | 259.91 | 173.58 | 171.74 | 157.56 | 135.1 | 137.92 | 164.8 | 175.42 | 174.68 | 140.04 | 136.86 | 156.11 | 178.37 | 252.25 | 246.26 | 253.86 | 90.49 | 112.86 | 17 | 968 | 29 | 18.29
31.07.19 17:32:23 | 13.07 | 132.29 | 140.04 | 132.29 | 179.85 | 258.69 | 269.66 | 259.5 | 172.48 | 169.55 | 157.2 | 134.05 | 137.22 | 164.08 | 174.68 | 173.95 | 139.34 | 135.45 | 155.75 | 177.63 | 252.66 | 245.86 | 253.46 | 89.48 | 112.17 | 17 | 968 | 29 | 18.27
31.07.19 17:32:38 | 13.32 | 130.89 | 141.46 | 130.19 | 179.85 | 262.33 | 268.44 | 259.5 | 171.38 | 173.58 | 156.83 | 132.64 | 136.51 | 164.8 | 174.68 | 173.58 | 138.63 | 134.05 | 155.39 | 176.52 | 251.85 | 245.46 | 253.06 | 88.82 | 110.46 | 17 | 968 | 29 | 18.27
31.07.19 17:32:53 | 13.57 | 129.49 | 138.98 | 129.14 | 178.74 | 260.31 | 270.07 | 259.91 | 171.38 | 167.72 | 156.11 | 132.29 | 136.16 | 162.26 | 174.68 | 173.21 | 137.92 | 132.99 | 154.31 | 176.52 | 251.85 | 245.86 | 253.46 | 88.15 | 109.77 | 17 | 968 | 29 | 18.29
31.07.19 17:33:08 | 13.82 | 128.79 | 138.63 | 128.44 | 176.89 | 259.1 | 266.81 | 259.5 | 170.64 | 171.38 | 155.75 | 130.89 | 135.1 | 162.99 | 173.95 | 171.74 | 137.22 | 131.94 | 153.59 | 175.05 | 251.45 | 245.46 | 252.25 | 87.81 | 108.75 | 17 | 968 | 29 | 18.29
31.07.19 17:33:23 | 14.07 | 128.09 | 137.92 | 121.48 | 176.52 | 263.15 | 268.44 | 258.69 | 169.91 | 166.26 | 155.39 | 130.19 | 133.7 | 161.9 | 173.21 | 171.01 | 136.51 | 130.89 | 153.24 | 174.32 | 251.45 | 245.06 | 252.25 | 87.15 | 107.72 | 17 | 968 | 29 | 18.27
31.07.19 17:33:38 | 14.32 | 129.14 | 132.29 | 126 | 175.42 | 257.48 | 267.62 | 258.29 | 168.82 | 165.9 | 155.03 | 129.14 | 133.7 | 159.36 | 171.74 | 169.55 | 136.86 | 129.84 | 152.88 | 173.58 | 251.05 | 245.06 | 252.25 | 85.48 | 107.38 | 17 | 968 | 29 | 18.29
31.07.19 17:33:53 | 14.57 | 126.7 | 132.99 | 120.79 | 174.68 | 259.91 | 266.81 | 258.69 | 168.45 | 168.08 | 154.31 | 127.39 | 132.64 | 160.81 | 171.38 | 168.45 | 136.51 | 129.14 | 152.52 | 173.58 | 251.05 | 244.67 | 252.25 | 84.15 | 106.7 | 17 | 968 | 29 | 18.29
31.07.19 17:34:08 | 14.82 | 126 | 128.44 | 124.61 | 173.58 | 260.71 | 267.62 | 258.29 | 168.45 | 162.26 | 152.88 | 126.7 | 131.94 | 159 | 170.28 | 167.72 | 135.81 | 128.09 | 152.52 | 173.21 | 250.65 | 244.67 | 251.85 | 81.83 | 106.02 | 17 | 968 | 29 | 18.29
31.07.19 17:34:23 | 15.07 | 126 | 129.14 | 120.1 | 173.21 | 257.48 | 266.4 | 257.89 | 168.08 | 166.99 | 152.16 | 124.95 | 131.24 | 157.2 | 170.64 | 166.99 | 135.45 | 127.04 | 152.16 | 172.48 | 250.65 | 243.87 | 251.45 | 80.17 | 105 | 17 | 968 | 29 | 18.29
31.07.19 17:34:38 | 15.32 | 123.91 | 127.04 | 121.48 | 172.11 | 260.31 | 266.81 | 258.29 | 167.35 | 161.9 | 151.8 | 124.95 | 130.19 | 159 | 171.38 | 165.9 | 135.1 | 126 | 152.16 | 172.48 | 250.25 | 244.27 | 251.85 | 79.18 | 104.66 | 17 | 968 | 29 | 18.29
31.07.19 17:34:53 | 15.57 | 123.56 | 126 | 119.4 | 171.38 | 257.48 | 266.81 | 257.89 | 166.99 | 160.81 | 151.08 | 123.91 | 129.14 | 155.39 | 170.64 | 164.8 | 134.05 | 125.3 | 152.16 | 171.74 | 249.45 | 243.48 | 251.45 | 78.52 | 103.3 | 17 | 968 | 29 | 18.29
31.07.19 17:35:08 | 15.82 | 123.22 | 125.3 | 118.02 | 169.91 | 257.89 | 264.36 | 257.48 | 165.53 | 162.99 | 150.37 | 122.87 | 128.79 | 156.11 | 171.01 | 162.99 | 132.99 | 123.91 | 151.8 | 171.01 | 249.45 | 243.48 | 250.65 | 77.53 | 102.28 | 17 | 968 | 29 | 18.29
31.07.19 17:35:23 | 16.07 | 123.91 | 122.52 | 120.1 | 169.55 | 260.31 | 266.81 | 257.89 | 165.17 | 158.64 | 149.65 | 122.17 | 127.74 | 156.47 | 169.91 | 162.62 | 131.94 | 122.87 | 151.44 | 170.64 | 249.45 | 243.48 | 250.65 | 76.21 | 101.6 | 17 | 968 | 29 | 18.29
31.07.19 17:35:38 | 16.32 | 123.22 | 122.17 | 118.37 | 168.45 | 255.87 | 265.99 | 257.89 | 164.44 | 162.62 | 149.29 | 121.48 | 127.39 | 153.24 | 172.11 | 161.54 | 131.24 | 121.48 | 151.44 | 170.64 | 249.45 | 243.08 | 250.65 | 74.9 | 100.59 | 17 | 968 | 29 | 18.29
31.07.19 17:35:53 | 16.57 | 121.48 | 120.1 | 120.44 | 167.72 | 259.1 | 265.58 | 257.89 | 164.8 | 158.28 | 148.94 | 121.13 | 126.7 | 155.39 | 170.28 | 161.9 | 130.89 | 119.75 | 150.72 | 170.64 | 249.45 | 243.48 | 251.05 | 73.58 | 99.91 | 17 | 968 | 29 | 18.29
31.07.19 17:36:08 | 16.82 | 120.79 | 119.4 | 114.92 | 166.63 | 257.48 | 265.99 | 257.48 | 163.35 | 156.47 | 147.51 | 119.75 | 126.35 | 151.8 | 169.91 | 161.17 | 129.14 | 117.68 | 149.29 | 169.55 | 249.05 | 243.08 | 250.25 | 71.94 | 98.56 | 17 | 968 | 29 | 18.29
31.07.19 17:36:23 | 17.07 | 121.13 | 118.37 | 117.68 | 165.53 | 256.27 | 263.15 | 257.08 | 162.26 | 157.56 | 147.15 | 118.37 | 126.35 | 148.58 | 168.82 | 159.72 | 128.44 | 115.95 | 148.22 | 168.45 | 248.65 | 242.68 | 249.85 | 70.63 | 97.21 | 17 | 968 | 29 | 18.29
31.07.19 17:36:38 | 17.32 | 120.1 | 117.33 | 112.17 | 164.8 | 259.5 | 264.77 | 257.48 | 162.26 | 154.31 | 146.08 | 117.33 | 126 | 151.8 | 168.82 | 159.36 | 127.74 | 114.92 | 148.22 | 168.45 | 248.65 | 242.68 | 249.85 | 69.65 | 96.2 | 17 | 968 | 29 | 18.29
31.07.19 17:36:53 | 17.57 | 118.37 | 118.71 | 115.26 | 164.44 | 255.07 | 263.96 | 256.68 | 160.81 | 157.92 | 144.66 | 115.61 | 124.95 | 148.58 | 167.72 | 158.64 | 126.7 | 113.2 | 147.51 | 167.72 | 247.85 | 242.28 | 249.45 | 68.67 | 96.2 | 17 | 968 | 29 | 18.29
31.07.19 17:37:08 | 17.82 | 118.71 | 115.26 | 109.43 | 162.99 | 257.08 | 262.33 | 256.27 | 159.72 | 152.52 | 144.66 | 113.55 | 124.26 | 148.94 | 167.72 | 157.56 | 126.35 | 111.49 | 147.15 | 166.99 | 248.25 | 241.89 | 249.05 | 67.36 | 94.85 | 17 | 968 | 29 | 18.29
31.07.19 17:37:23 | 18.07 | 118.37 | 116.3 | 114.58 | 163.35 | 258.29 | 265.18 | 256.68 | 158.64 | 152.88 | 144.66 | 113.2 | 123.91 | 148.94 | 166.99 | 157.56 | 126 | 110.46 | 147.51 | 166.63 | 247.85 | 242.28 | 249.45 | 67.04 | 95.19 | 17 | 968 | 29 | 18.29
31.07.19 17:37:38 | 18.32 | 118.02 | 114.58 | 108.07 | 162.26 | 255.47 | 262.74 | 256.27 | 157.56 | 154.67 | 143.95 | 112.17 | 123.22 | 146.08 | 166.99 | 157.2 | 125.3 | 109.77 | 147.15 | 166.63 | 247.85 | 241.89 | 249.05 | 66.71 | 93.84 | 17 | 968 | 29 | 18.29
31.07.19 17:37:53 | 18.57 | 117.33 | 115.26 | 112.52 | 161.54 | 257.48 | 264.36 | 256.27 | 155.75 | 151.08 | 143.59 | 111.14 | 122.52 | 147.86 | 165.9 | 156.83 | 125.3 | 109.77 | 146.79 | 165.53 | 247.85 | 242.28 | 249.05 | 66.71 | 92.5 | 17 | 968 | 29 | 18.29
31.07.19 17:38:08 | 18.82 | 115.61 | 115.95 | 107.72 | 160.45 | 255.87 | 263.55 | 256.27 | 153.95 | 154.31 | 142.88 | 108.41 | 121.13 | 145.72 | 165.53 | 156.47 | 124.61 | 108.41 | 145.72 | 164.8 | 247.46 | 241.89 | 248.65 | 66.06 | 90.82 | 17 | 968 | 29 | 18.27
31.07.19 17:38:23 | 19.07 | 114.23 | 112.52 | 111.49 | 160.09 | 255.47 | 261.52 | 256.27 | 153.24 | 151.44 | 142.52 | 107.72 | 121.13 | 142.88 | 165.9 | 156.47 | 124.26 | 108.07 | 145.01 | 164.08 | 247.85 | 241.89 | 248.65 | 66.06 | 89.15 | 17 | 968 | 29 | 18.29
31.07.19 17:38:38 | 19.32 | 114.58 | 114.92 | 108.75 | 159.72 | 257.89 | 263.96 | 255.47 | 152.88 | 150.72 | 142.17 | 106.7 | 120.44 | 145.72 | 165.53 | 155.39 | 123.91 | 106.7 | 144.3 | 163.71 | 247.46 | 242.28 | 248.65 | 66.06 | 87.48 | 17 | 968 | 29 | 18.29
31.07.19 17:38:53 | 19.57 | 114.92 | 111.83 | 106.7 | 159.36 | 254.26 | 261.93 | 255.87 | 151.8 | 152.52 | 142.17 | 106.02 | 119.4 | 141.46 | 164.44 | 154.67 | 123.22 | 106.02 | 143.95 | 162.99 | 247.46 | 243.08 | 248.25 | 65.41 | 86.48 | 17 | 968 | 29 | 18.27
31.07.19 17:39:08 | 19.82 | 112.17 | 112.86 | 108.07 | 157.92 | 255.47 | 261.93 | 255.47 | 150.72 | 148.58 | 141.46 | 104.32 | 118.37 | 142.17 | 164.44 | 153.59 | 121.83 | 105.34 | 142.52 | 162.62 | 246.66 | 241.89 | 247.85 | 64.43 | 84.48 | 17 | 968 | 29 | 18.29
31.07.19 17:39:23 | 20.07 | 111.83 | 111.49 | 102.28 | 157.2 | 255.47 | 261.93 | 255.07 | 150.01 | 150.72 | 140.4 | 103.64 | 117.33 | 142.88 | 164.08 | 152.52 | 121.13 | 105.34 | 141.81 | 161.54 | 246.66 | 241.49 | 247.85 | 64.11 | 82.16 | 17 | 968 | 29 | 18.27
31.07.19 17:39:39 | 20.33 | 111.83 | 110.12 | 108.07 | 156.83 | 253.86 | 259.91 | 255.47 | 149.65 | 147.15 | 140.4 | 103.3 | 116.64 | 140.04 | 163.71 | 152.16 | 120.79 | 106.02 | 141.46 | 161.54 | 246.66 | 241.89 | 248.25 | 64.11 | 80.83 | 17 | 968 | 29 | 18.27
31.07.19 17:39:54 | 20.58 | 110.46 | 111.49 | 100.25 | 156.11 | 256.68 | 261.52 | 255.07 | 149.65 | 147.51 | 139.69 | 101.6 | 116.3 | 141.46 | 163.71 | 151.08 | 120.44 | 105.68 | 141.46 | 160.09 | 246.26 | 241.89 | 247.85 | 63.13 | 79.51 | 17 | 968 | 29 | 18.27
31.07.19 17:40:09 | 20.83 | 109.43 | 106.36 | 105.34 | 154.67 | 253.46 | 260.31 | 255.07 | 148.58 | 147.51 | 138.28 | 99.23 | 115.61 | 138.98 | 162.26 | 150.01 | 119.06 | 105 | 140.4 | 159 | 245.86 | 241.1 | 247.06 | 62.49 | 78.52 | 17 | 968 | 29 | 18.27
31.07.19 17:40:24 | 21.08 | 109.09 | 109.09 | 98.56 | 153.95 | 254.66 | 261.12 | 254.66 | 148.22 | 145.01 | 137.57 | 98.22 | 114.58 | 136.51 | 162.26 | 149.65 | 118.37 | 105 | 140.04 | 158.28 | 245.86 | 241.1 | 247.06 | 61.84 | 78.52 | 17 | 968 | 29 | 18.27
31.07.19 17:40:39 | 21.33 | 108.41 | 107.72 | 102.96 | 152.52 | 255.87 | 261.52 | 254.26 | 147.51 | 147.15 | 137.22 | 97.54 | 113.89 | 139.34 | 161.17 | 148.94 | 117.33 | 103.98 | 139.34 | 157.56 | 245.46 | 241.1 | 247.06 | 60.87 | 78.19 | 17 | 968 | 29 | 18.25
31.07.19 17:40:54 | 21.58 | 108.07 | 107.38 | 96.87 | 151.8 | 252.66 | 258.69 | 254.66 | 146.79 | 143.59 | 136.86 | 96.87 | 113.55 | 135.81 | 161.54 | 147.86 | 116.64 | 103.64 | 138.28 | 156.83 | 245.46 | 240.7 | 247.46 | 59.9 | 77.86 | 17 | 968 | 29 | 18.25
31.07.19 17:41:09 | 21.83 | 106.7 | 108.41 | 101.94 | 151.44 | 255.87 | 260.31 | 253.86 | 146.79 | 145.37 | 135.81 | 96.2 | 112.86 | 136.51 | 160.45 | 146.44 | 116.3 | 103.64 | 137.57 | 156.47 | 245.86 | 240.7 | 247.06 | 59.9 | 77.86 | 17 | 968 | 29 | 18.27
31.07.19 17:41:24 | 22.08 | 105 | 103.98 | 96.87 | 150.37 | 254.26 | 259.5 | 254.26 | 145.72 | 143.23 | 134.4 | 95.19 | 111.14 | 137.57 | 159.72 | 145.01 | 115.26 | 102.62 | 136.86 | 155.75 | 245.06 | 240.3 | 246.66 | 58.93 | 77.86 | 17 | 968 | 29 | 18.25
31.07.19 17:41:39 | 22.33 | 104.32 | 107.04 | 96.87 | 149.29 | 253.06 | 259.5 | 253.46 | 145.01 | 140.75 | 134.05 | 92.83 | 110.46 | 133.34 | 159.36 | 143.95 | 114.58 | 101.6 | 136.16 | 154.67 | 245.06 | 240.3 | 246.26 | 58.6 | 77.2 | 17 | 968 | 29 | 18.25
31.07.19 17:41:54 | 22.58 | 104.66 | 101.6 | 97.54 | 148.58 | 255.07 | 260.31 | 253.86 | 144.66 | 143.23 | 133.34 | 92.16 | 109.43 | 135.45 | 159 | 143.23 | 112.86 | 100.25 | 135.45 | 153.95 | 245.06 | 239.91 | 246.26 | 57.64 | 76.54 | 17 | 968 | 29 | 18.25
31.07.19 17:42:09 | 22.83 | 104.66 | 105.68 | 92.83 | 147.15 | 252.25 | 257.89 | 253.86 | 144.66 | 139.69 | 133.34 | 91.16 | 108.75 | 133.34 | 158.28 | 142.88 | 112.52 | 99.23 | 135.1 | 153.24 | 245.06 | 240.3 | 246.26 | 56.35 | 76.54 | 17 | 968 | 29 | 18.25
31.07.19 17:42:24 | 23.08 | 105.34 | 103.98 | 96.87 | 147.15 | 254.66 | 260.71 | 254.26 | 143.59 | 140.4 | 132.29 | 90.49 | 108.07 | 131.59 | 157.92 | 141.81 | 111.83 | 98.56 | 134.05 | 152.88 | 245.06 | 240.3 | 246.26 | 55.38 | 76.54 | 17 | 968 | 29 | 18.25
31.07.19 17:42:39 | 23.33 | 104.66 | 102.28 | 89.48 | 146.08 | 253.86 | 258.69 | 252.66 | 142.17 | 138.98 | 130.19 | 89.82 | 106.7 | 134.05 | 157.2 | 140.4 | 109.77 | 97.21 | 133.34 | 151.44 | 243.87 | 239.51 | 245.46 | 53.77 | 76.21 | 17 | 968 | 29 | 18.25
31.07.19 17:42:54 | 23.58 | 104.66 | 101.26 | 92.5 | 145.72 | 249.45 | 257.08 | 253.06 | 141.11 | 134.75 | 129.49 | 89.48 | 106.02 | 129.14 | 155.75 | 139.69 | 110.12 | 96.53 | 132.29 | 151.08 | 244.27 | 239.51 | 245.86 | 52.81 | 75.55 | 17 | 968 | 29 | 18.23
31.07.19 17:43:09 | 23.83 | 104.32 | 96.87 | 86.15 | 144.66 | 252.66 | 258.29 | 252.66 | 140.4 | 139.34 | 127.74 | 88.82 | 105.68 | 129.84 | 155.39 | 139.34 | 109.77 | 95.52 | 131.94 | 150.37 | 243.87 | 239.51 | 245.46 | 52.17 | 75.22 | 17 | 968 | 29 | 18.23
31.07.19 17:43:24 | 24.08 | 103.98 | 99.23 | 89.15 | 143.95 | 249.05 | 255.47 | 252.66 | 139.34 | 134.75 | 126.35 | 87.81 | 103.98 | 129.49 | 153.59 | 138.63 | 109.43 | 94.51 | 131.24 | 149.65 | 243.87 | 239.12 | 245.06 | 50.57 | 74.24 | 17 | 968 | 29 | 18.23
31.07.19 17:43:39 | 24.33 | 103.3 | 96.87 | 84.48 | 142.88 | 250.25 | 257.08 | 252.25 | 137.92 | 134.05 | 125.65 | 87.15 | 103.3 | 126.7 | 152.88 | 138.28 | 109.09 | 93.51 | 130.89 | 148.94 | 243.48 | 239.12 | 245.46 | 50.25 | 73.58 | 17 | 968 | 29 | 18.23
31.07.19 17:43:54 | 24.58 | 103.64 | 97.88 | 85.81 | 142.17 | 251.45 | 256.68 | 252.66 | 137.22 | 135.81 | 124.95 | 86.48 | 102.62 | 129.49 | 152.52 | 137.92 | 108.75 | 92.83 | 130.19 | 147.86 | 243.48 | 238.72 | 245.46 | 48.65 | 72.6 | 17 | 968 | 29 | 18.23
31.07.19 17:44:09 | 24.83 | 102.96 | 97.21 | 83.16 | 140.75 | 249.45 | 255.87 | 251.85 | 136.51 | 130.89 | 124.61 | 85.81 | 100.93 | 126.35 | 153.59 | 137.22 | 108.41 | 91.83 | 129.84 | 146.44 | 243.08 | 238.33 | 244.67 | 47.69 | 71.94 | 17 | 968 | 29 | 18.22
31.07.19 17:44:24 | 25.08 | 102.96 | 94.85 | 82.49 | 140.4 | 251.05 | 257.48 | 252.66 | 136.51 | 136.16 | 124.61 | 85.15 | 101.6 | 125.3 | 152.52 | 137.57 | 108.07 | 91.49 | 130.19 | 146.08 | 243.08 | 239.51 | 245.06 | 47.06 | 71.94 | 17 | 968 | 29 | 18.22
31.07.19 17:44:39 | 25.33 | 102.96 | 96.87 | 82.16 | 139.69 | 249.85 | 255.07 | 252.25 | 135.81 | 131.59 | 123.91 | 84.48 | 100.59 | 128.09 | 151.44 | 137.22 | 107.72 | 90.49 | 129.49 | 145.37 | 243.48 | 238.33 | 245.06 | 46.42 | 69.65 | 17 | 968 | 29 | 18.22
31.07.19 17:44:54 | 25.58 | 102.62 | 91.83 | 79.18 | 137.92 | 248.25 | 255.47 | 251.85 | 134.75 | 131.59 | 122.87 | 82.82 | 99.57 | 123.91 | 151.08 | 135.81 | 106.36 | 88.82 | 128.44 | 144.3 | 242.68 | 238.33 | 244.27 | 45.46 | 67.69 | 17 | 968 | 29 | 18.22
31.07.19 17:45:09 | 25.83 | 102.96 | 94.18 | 80.83 | 137.92 | 251.45 | 255.87 | 251.85 | 134.4 | 133.34 | 122.17 | 82.49 | 98.9 | 123.91 | 150.01 | 135.81 | 105.68 | 88.48 | 128.44 | 143.23 | 242.68 | 238.33 | 244.27 | 44.51 | 66.71 | 17 | 968 | 29 | 18.22
31.07.19 17:45:24 | 26.08 | 101.94 | 92.16 | 77.86 | 137.57 | 247.06 | 255.07 | 251.45 | 133.34 | 127.39 | 121.48 | 81.83 | 98.22 | 123.56 | 150.01 | 135.1 | 105.34 | 87.48 | 128.09 | 142.52 | 242.28 | 238.33 | 244.27 | 43.24 | 65.41 | 17 | 968 | 29 | 18.2