## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20190731_resp_2_Day7 |  | Generated On : | 31/07/2019, 19:58:04 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 31/07/2019, 19:36:58 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1814-01
End Date/Time: | 31/07/2019, 19:57:54 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.84
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 22.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 22.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 968
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
31.07.19 19:37:00 | 0.03 | 266.4 | 151.08 | 219.18 | 222.67 | 218.8 | 164.08 | 208.04 | 224.61 | 196.28 | 275.4 | 157.2 | 205.75 | 268.85 | 279.94 | 171.01 | 219.96 | 275.81 | 192.52 | 215.71 | 183.56 | 198.54 | 147.86 | 275.4 | 209.57 | 17 | 968 | 29 | 17.18
31.07.19 19:37:15 | 0.28 | 264.77 | 149.65 | 216.09 | 219.18 | 215.71 | 161.9 | 205.75 | 222.67 | 194.02 | 274.58 | 154.31 | 205.75 | 266.4 | 278.7 | 168.82 | 218.41 | 274.17 | 192.14 | 213.79 | 181.33 | 195.9 | 144.3 | 274.58 | 207.28 | 17 | 968 | 29 | 17.29
31.07.19 19:37:31 | 0.55 | 264.36 | 147.51 | 215.32 | 218.02 | 214.55 | 159 | 204.23 | 223.44 | 190.64 | 273.35 | 147.86 | 205.75 | 266.81 | 277.87 | 167.35 | 216.09 | 274.17 | 191.39 | 211.87 | 179.48 | 194.77 | 141.46 | 273.35 | 204.23 | 17 | 968 | 29 | 17.38
31.07.19 19:37:46 | 0.8 | 263.55 | 146.79 | 214.94 | 216.87 | 211.87 | 157.56 | 203.85 | 221.5 | 189.52 | 272.94 | 146.44 | 205.37 | 265.99 | 277.46 | 166.26 | 214.94 | 273.76 | 190.64 | 210.33 | 177.63 | 193.27 | 139.69 | 272.94 | 203.47 | 17 | 968 | 29 | 17.45
31.07.19 19:38:01 | 1.05 | 262.33 | 145.72 | 213.79 | 214.94 | 209.57 | 155.39 | 201.95 | 221.5 | 186.91 | 272.53 | 145.01 | 205.37 | 265.18 | 275.81 | 164.8 | 214.17 | 272.53 | 189.52 | 209.19 | 174.32 | 191.39 | 136.86 | 271.71 | 201.57 | 17 | 968 | 29 | 17.52
31.07.19 19:38:16 | 1.3 | 261.93 | 145.01 | 214.17 | 213.4 | 207.66 | 154.67 | 200.81 | 221.12 | 185.79 | 272.53 | 143.23 | 204.99 | 264.36 | 275.81 | 163.35 | 214.17 | 271.71 | 189.15 | 208.42 | 172.48 | 190.27 | 135.1 | 271.3 | 200.44 | 17 | 968 | 29 | 17.56
31.07.19 19:38:31 | 1.55 | 261.12 | 143.59 | 213.79 | 211.1 | 206.13 | 152.88 | 199.68 | 219.57 | 183.56 | 270.89 | 142.52 | 204.23 | 264.36 | 274.99 | 161.54 | 213.79 | 270.89 | 188.4 | 207.28 | 171.01 | 188.77 | 132.64 | 270.48 | 199.3 | 17 | 968 | 29 | 17.61
31.07.19 19:38:46 | 1.8 | 260.31 | 142.17 | 214.55 | 210.33 | 204.61 | 151.8 | 197.79 | 218.02 | 182.81 | 271.3 | 141.46 | 203.09 | 263.55 | 274.58 | 160.45 | 213.4 | 270.07 | 188.4 | 206.51 | 169.55 | 187.65 | 130.89 | 269.66 | 198.54 | 17 | 968 | 29 | 17.65
31.07.19 19:39:01 | 2.05 | 259.5 | 140.75 | 214.94 | 208.8 | 203.85 | 150.72 | 196.28 | 218.41 | 181.33 | 270.89 | 141.11 | 203.09 | 263.55 | 273.35 | 159.72 | 213.79 | 270.07 | 188.4 | 205.37 | 167.72 | 185.79 | 128.09 | 269.25 | 197.79 | 17 | 968 | 29 | 17.68
31.07.19 19:39:16 | 2.3 | 259.1 | 138.98 | 214.94 | 207.66 | 201.95 | 149.29 | 194.77 | 217.25 | 179.48 | 270.07 | 140.4 | 201.95 | 263.15 | 274.17 | 157.92 | 213.79 | 269.25 | 188.03 | 204.23 | 166.26 | 184.67 | 126 | 268.85 | 197.41 | 17 | 968 | 29 | 17.7
31.07.19 19:39:31 | 2.55 | 258.29 | 137.57 | 213.02 | 206.51 | 199.68 | 147.51 | 193.27 | 216.87 | 178.37 | 270.48 | 140.4 | 201.57 | 262.74 | 272.53 | 154.67 | 212.63 | 268.44 | 187.28 | 203.47 | 164.44 | 183.56 | 123.91 | 268.03 | 196.28 | 17 | 968 | 29 | 17.75
31.07.19 19:39:46 | 2.8 | 257.48 | 136.16 | 209.57 | 204.99 | 197.79 | 145.01 | 191.02 | 215.32 | 176.52 | 268.85 | 140.4 | 201.19 | 261.93 | 272.94 | 153.24 | 211.87 | 267.62 | 186.53 | 202.33 | 162.99 | 182.07 | 122.17 | 267.62 | 195.53 | 17 | 968 | 29 | 17.77
31.07.19 19:40:01 | 3.05 | 257.48 | 135.45 | 207.28 | 204.99 | 196.66 | 142.88 | 189.9 | 214.55 | 175.05 | 269.25 | 137.57 | 200.06 | 261.12 | 272.53 | 153.24 | 211.87 | 267.21 | 186.16 | 200.81 | 162.26 | 180.59 | 120.44 | 266.81 | 195.15 | 17 | 968 | 29 | 17.82
31.07.19 19:40:16 | 3.3 | 256.68 | 134.05 | 205.37 | 204.61 | 194.77 | 140.75 | 188.03 | 213.02 | 173.58 | 268.85 | 137.92 | 198.92 | 261.12 | 271.71 | 150.72 | 210.72 | 266.4 | 186.16 | 201.19 | 161.17 | 179.11 | 118.71 | 266.4 | 194.02 | 17 | 968 | 29 | 17.84
31.07.19 19:40:31 | 3.55 | 255.87 | 132.29 | 203.85 | 203.85 | 192.89 | 141.81 | 186.53 | 211.87 | 172.48 | 268.44 | 133.34 | 198.17 | 260.71 | 272.12 | 149.29 | 210.72 | 265.99 | 184.67 | 200.06 | 160.09 | 178 | 116.3 | 266.4 | 192.52 | 17 | 968 | 29 | 17.86
31.07.19 19:40:46 | 3.8 | 255.87 | 130.89 | 203.47 | 203.47 | 191.77 | 140.75 | 184.3 | 210.72 | 171.01 | 268.44 | 131.94 | 197.79 | 259.91 | 270.48 | 149.29 | 210.33 | 264.77 | 184.67 | 198.92 | 159 | 177.26 | 113.55 | 265.18 | 190.64 | 17 | 968 | 29 | 17.89
31.07.19 19:41:01 | 4.05 | 254.66 | 130.19 | 202.71 | 203.09 | 191.02 | 139.69 | 183.56 | 209.57 | 170.28 | 267.62 | 129.14 | 195.53 | 259.5 | 270.89 | 148.22 | 208.8 | 264.36 | 184.3 | 197.41 | 157.56 | 176.16 | 110.8 | 265.18 | 189.9 | 17 | 968 | 29 | 17.9
31.07.19 19:41:16 | 4.3 | 254.66 | 129.14 | 201.95 | 202.33 | 190.27 | 138.28 | 182.07 | 209.57 | 169.18 | 267.62 | 127.74 | 195.15 | 259.5 | 270.07 | 145.72 | 208.8 | 263.55 | 183.19 | 197.03 | 156.47 | 173.95 | 108.75 | 265.18 | 189.52 | 17 | 968 | 29 | 17.93
31.07.19 19:41:31 | 4.55 | 253.86 | 128.44 | 201.95 | 201.95 | 189.15 | 136.86 | 180.59 | 208.8 | 168.82 | 267.62 | 127.74 | 193.27 | 258.69 | 270.07 | 143.95 | 207.66 | 262.74 | 182.81 | 196.28 | 155.75 | 172.85 | 107.38 | 265.18 | 188.4 | 17 | 968 | 29 | 17.95
31.07.19 19:41:46 | 4.8 | 253.86 | 128.09 | 201.19 | 201.57 | 188.03 | 135.1 | 178.74 | 207.66 | 168.08 | 266.81 | 127.74 | 192.89 | 259.1 | 270.07 | 143.23 | 207.28 | 262.74 | 182.81 | 195.15 | 154.67 | 171.38 | 105.68 | 263.96 | 188.03 | 17 | 968 | 29 | 18
31.07.19 19:42:01 | 5.05 | 253.46 | 126.7 | 200.44 | 201.19 | 187.28 | 132.64 | 177.63 | 206.51 | 167.35 | 266.81 | 125.3 | 192.14 | 258.69 | 269.66 | 142.52 | 205.75 | 261.93 | 182.44 | 193.65 | 153.24 | 169.91 | 103.98 | 264.36 | 188.77 | 17 | 968 | 29 | 17.98
31.07.19 19:42:16 | 5.3 | 252.25 | 125.3 | 199.68 | 200.81 | 186.16 | 130.54 | 175.79 | 205.75 | 165.53 | 266.81 | 122.52 | 190.27 | 258.29 | 269.25 | 140.75 | 204.61 | 261.12 | 181.7 | 192.14 | 151.8 | 168.82 | 102.96 | 263.15 | 189.52 | 17 | 968 | 29 | 18
31.07.19 19:42:31 | 5.55 | 252.25 | 124.61 | 199.3 | 199.3 | 185.42 | 127.04 | 175.05 | 204.61 | 164.44 | 265.99 | 121.48 | 189.52 | 257.89 | 268.85 | 139.69 | 203.85 | 260.31 | 181.33 | 191.77 | 150.37 | 167.35 | 101.94 | 263.15 | 188.03 | 17 | 968 | 29 | 18.04
31.07.19 19:42:46 | 5.8 | 251.45 | 123.22 | 198.54 | 198.54 | 184.3 | 125.65 | 174.32 | 203.09 | 163.35 | 265.18 | 120.1 | 187.65 | 257.08 | 268.03 | 137.57 | 202.71 | 259.91 | 180.96 | 189.9 | 148.58 | 165.9 | 100.59 | 262.74 | 185.42 | 17 | 968 | 29 | 18.06
31.07.19 19:43:01 | 6.05 | 251.45 | 123.22 | 198.17 | 198.54 | 184.3 | 123.56 | 173.58 | 202.33 | 164.44 | 265.58 | 119.06 | 186.91 | 257.48 | 268.03 | 136.86 | 201.19 | 259.5 | 180.59 | 188.4 | 147.51 | 165.17 | 99.91 | 262.33 | 185.04 | 17 | 968 | 29 | 18.07
31.07.19 19:43:16 | 6.3 | 250.65 | 122.17 | 197.03 | 197.79 | 183.19 | 120.1 | 173.21 | 201.19 | 163.71 | 265.18 | 118.71 | 184.67 | 257.08 | 268.03 | 135.45 | 200.06 | 259.1 | 180.22 | 187.65 | 145.72 | 164.08 | 98.9 | 262.33 | 184.67 | 17 | 968 | 29 | 18.09
31.07.19 19:43:31 | 6.55 | 250.25 | 120.79 | 196.66 | 197.03 | 181.7 | 118.37 | 170.64 | 199.68 | 162.26 | 264.77 | 115.95 | 183.19 | 256.68 | 267.62 | 134.4 | 199.68 | 258.29 | 178.74 | 186.53 | 143.95 | 162.62 | 97.21 | 261.52 | 182.44 | 17 | 968 | 29 | 18.11
31.07.19 19:43:46 | 6.8 | 249.85 | 119.75 | 194.4 | 196.66 | 181.7 | 115.95 | 169.91 | 198.54 | 161.54 | 264.77 | 115.61 | 181.7 | 257.08 | 267.21 | 134.05 | 198.54 | 257.89 | 178.37 | 185.42 | 142.52 | 161.17 | 96.53 | 261.12 | 181.7 | 17 | 968 | 29 | 18.11
31.07.19 19:44:01 | 7.05 | 249.85 | 118.71 | 192.52 | 195.9 | 180.96 | 115.26 | 168.82 | 197.03 | 160.45 | 263.96 | 114.92 | 180.96 | 256.68 | 267.62 | 132.29 | 197.41 | 257.08 | 178 | 185.04 | 140.75 | 160.45 | 95.52 | 261.12 | 181.33 | 17 | 968 | 29 | 18.14
31.07.19 19:44:16 | 7.3 | 249.05 | 117.68 | 191.77 | 195.15 | 180.96 | 112.17 | 167.72 | 196.28 | 159.36 | 263.96 | 115.26 | 180.22 | 255.87 | 266.4 | 130.54 | 196.28 | 256.68 | 177.26 | 184.67 | 139.34 | 159.36 | 94.85 | 260.31 | 180.22 | 17 | 968 | 29 | 18.14
31.07.19 19:44:31 | 7.55 | 249.05 | 116.64 | 190.27 | 194.77 | 179.85 | 109.43 | 166.99 | 195.53 | 158.28 | 263.96 | 113.89 | 179.11 | 256.68 | 266.4 | 129.49 | 196.28 | 256.68 | 176.52 | 183.56 | 138.63 | 158.64 | 93.51 | 260.71 | 179.85 | 17 | 968 | 29 | 18.15
31.07.19 19:44:46 | 7.8 | 248.65 | 115.26 | 188.77 | 193.65 | 179.48 | 107.72 | 165.53 | 194.77 | 157.2 | 263.55 | 112.52 | 178 | 256.27 | 266.81 | 128.09 | 194.77 | 256.68 | 176.16 | 182.44 | 137.57 | 157.2 | 91.83 | 259.91 | 178.37 | 17 | 968 | 29 | 18.15
31.07.19 19:45:01 | 8.05 | 248.25 | 114.58 | 187.28 | 192.52 | 179.48 | 105.68 | 165.53 | 192.52 | 156.47 | 262.74 | 111.14 | 176.52 | 255.47 | 265.99 | 126.7 | 193.65 | 255.87 | 175.79 | 181.7 | 135.81 | 155.39 | 91.16 | 259.5 | 177.63 | 17 | 968 | 29 | 18.18
31.07.19 19:45:16 | 8.3 | 247.85 | 113.55 | 186.91 | 192.14 | 178 | 103.64 | 163.71 | 192.14 | 155.03 | 263.15 | 109.09 | 175.79 | 255.07 | 265.58 | 126 | 192.52 | 254.66 | 175.05 | 180.96 | 133.7 | 154.67 | 90.15 | 259.1 | 176.16 | 17 | 968 | 29 | 18.18
31.07.19 19:45:31 | 8.55 | 247.85 | 112.17 | 186.91 | 191.77 | 177.63 | 102.62 | 163.71 | 191.39 | 153.59 | 262.74 | 108.41 | 175.42 | 256.27 | 265.99 | 124.95 | 191.77 | 255.07 | 174.32 | 180.59 | 131.94 | 153.59 | 89.48 | 259.1 | 176.16 | 17 | 968 | 29 | 18.22
31.07.19 19:45:46 | 8.8 | 247.46 | 111.49 | 185.79 | 190.64 | 176.89 | 99.91 | 163.35 | 189.9 | 151.44 | 262.33 | 106.36 | 175.05 | 255.47 | 265.58 | 124.26 | 189.9 | 254.66 | 173.58 | 179.85 | 130.54 | 152.16 | 87.81 | 258.69 | 175.79 | 17 | 968 | 29 | 18.22
31.07.19 19:46:01 | 9.05 | 246.66 | 109.77 | 185.42 | 189.15 | 177.26 | 99.57 | 161.54 | 189.9 | 150.37 | 262.33 | 104.66 | 174.32 | 255.07 | 265.18 | 122.87 | 188.4 | 254.26 | 172.48 | 178.74 | 128.79 | 151.08 | 86.48 | 258.29 | 175.05 | 17 | 968 | 29 | 18.22
31.07.19 19:46:16 | 9.3 | 246.26 | 108.41 | 183.93 | 187.28 | 177.26 | 97.54 | 160.81 | 188.4 | 148.58 | 261.93 | 103.64 | 173.58 | 254.66 | 264.36 | 121.13 | 187.65 | 253.46 | 171.38 | 177.63 | 127.74 | 150.01 | 84.48 | 257.89 | 174.32 | 17 | 968 | 29 | 18.23
31.07.19 19:46:31 | 9.55 | 246.66 | 107.38 | 183.93 | 186.91 | 177.26 | 96.53 | 160.45 | 187.28 | 147.51 | 261.52 | 105.68 | 173.95 | 254.66 | 264.77 | 119.4 | 186.91 | 253.46 | 171.38 | 177.26 | 126.7 | 149.29 | 84.15 | 258.29 | 174.32 | 17 | 968 | 29 | 18.23
31.07.19 19:46:46 | 9.8 | 245.86 | 107.04 | 183.19 | 185.79 | 176.16 | 94.85 | 159.36 | 186.53 | 146.08 | 261.52 | 104.66 | 172.85 | 254.26 | 264.77 | 116.64 | 185.79 | 252.66 | 170.28 | 176.16 | 125.3 | 147.86 | 82.49 | 257.08 | 172.48 | 17 | 968 | 29 | 18.23
31.07.19 19:47:01 | 10.05 | 245.46 | 105.68 | 183.19 | 185.04 | 175.42 | 93.84 | 157.56 | 185.79 | 145.72 | 261.12 | 101.94 | 173.21 | 254.66 | 264.77 | 114.92 | 184.3 | 252.66 | 169.55 | 175.05 | 124.61 | 147.15 | 81.17 | 257.48 | 171.38 | 17 | 968 | 29 | 18.25
31.07.19 19:47:16 | 10.3 | 245.46 | 103.98 | 182.81 | 183.93 | 175.42 | 93.17 | 157.2 | 184.3 | 145.01 | 261.12 | 101.26 | 172.11 | 253.86 | 264.36 | 113.55 | 183.56 | 251.85 | 168.08 | 173.95 | 123.22 | 146.08 | 79.51 | 256.68 | 170.28 | 17 | 968 | 29 | 18.25
31.07.19 19:47:31 | 10.55 | 245.06 | 102.96 | 181.7 | 183.19 | 175.05 | 91.49 | 156.47 | 182.81 | 144.3 | 261.12 | 100.93 | 171.38 | 254.26 | 264.36 | 112.17 | 182.81 | 251.85 | 166.99 | 173.21 | 122.17 | 144.66 | 78.19 | 256.68 | 169.55 | 17 | 968 | 29 | 18.27
31.07.19 19:47:46 | 10.8 | 244.27 | 100.59 | 181.33 | 183.19 | 175.05 | 90.82 | 155.75 | 181.7 | 143.95 | 259.91 | 100.59 | 170.64 | 253.46 | 263.55 | 109.77 | 181.7 | 251.05 | 165.17 | 172.48 | 120.79 | 143.59 | 76.54 | 256.27 | 168.45 | 17 | 968 | 29 | 18.27
31.07.19 19:48:01 | 11.05 | 244.27 | 99.57 | 180.59 | 182.81 | 174.32 | 90.15 | 154.67 | 180.59 | 144.3 | 259.91 | 99.57 | 170.64 | 253.86 | 263.55 | 108.41 | 182.07 | 251.45 | 164.8 | 171.74 | 119.75 | 142.88 | 76.54 | 255.87 | 166.99 | 17 | 968 | 29 | 18.27
31.07.19 19:48:16 | 11.3 | 244.27 | 98.56 | 178.74 | 182.07 | 171.01 | 88.82 | 153.59 | 179.85 | 143.23 | 260.31 | 99.91 | 169.91 | 253.86 | 263.96 | 107.38 | 181.7 | 251.05 | 163.35 | 171.01 | 118.37 | 141.46 | 75.55 | 255.47 | 166.26 | 17 | 968 | 29 | 18.27
31.07.19 19:48:31 | 11.55 | 243.87 | 98.22 | 177.63 | 181.7 | 166.63 | 87.81 | 153.24 | 179.11 | 142.88 | 259.91 | 98.9 | 169.18 | 253.46 | 263.55 | 106.36 | 181.7 | 250.65 | 162.62 | 170.28 | 117.33 | 140.4 | 74.24 | 255.47 | 165.9 | 17 | 968 | 29 | 18.29
31.07.19 19:48:46 | 11.8 | 243.48 | 96.87 | 176.16 | 181.33 | 163.71 | 86.15 | 151.8 | 178.37 | 142.17 | 259.91 | 98.56 | 168.45 | 253.46 | 263.15 | 105.68 | 180.59 | 250.25 | 161.17 | 169.18 | 116.3 | 139.34 | 72.92 | 255.07 | 164.44 | 17 | 968 | 29 | 18.29
31.07.19 19:49:01 | 12.05 | 243.08 | 96.2 | 174.68 | 181.33 | 163.35 | 84.48 | 150.72 | 177.63 | 141.46 | 259.5 | 98.22 | 167.35 | 253.46 | 263.15 | 105 | 180.22 | 249.85 | 160.81 | 168.45 | 114.92 | 138.63 | 71.94 | 254.66 | 163.71 | 17 | 968 | 29 | 18.29
31.07.19 19:49:16 | 12.3 | 243.48 | 95.19 | 172.11 | 180.22 | 163.71 | 83.16 | 150.01 | 177.63 | 141.11 | 259.1 | 97.21 | 166.63 | 253.06 | 262.33 | 103.98 | 179.11 | 249.45 | 160.09 | 167.72 | 112.86 | 137.57 | 70.63 | 254.66 | 162.62 | 17 | 968 | 29 | 18.29
31.07.19 19:49:31 | 12.55 | 243.48 | 94.51 | 171.01 | 179.85 | 162.26 | 81.5 | 148.58 | 176.52 | 140.4 | 259.1 | 98.56 | 165.9 | 253.46 | 263.15 | 104.32 | 178.74 | 249.45 | 160.09 | 167.72 | 112.17 | 136.86 | 69.65 | 254.66 | 162.26 | 17 | 968 | 29 | 18.29
31.07.19 19:49:46 | 12.8 | 242.68 | 93.17 | 169.91 | 178 | 161.9 | 80.17 | 148.22 | 175.79 | 139.69 | 258.29 | 98.9 | 164.44 | 252.66 | 261.93 | 103.64 | 178 | 248.65 | 159 | 166.26 | 110.8 | 135.81 | 68.34 | 254.26 | 160.81 | 17 | 968 | 29 | 18.29
31.07.19 19:50:01 | 13.05 | 242.28 | 92.16 | 169.18 | 177.26 | 161.9 | 79.51 | 147.51 | 175.05 | 138.28 | 258.29 | 99.23 | 162.99 | 252.25 | 262.33 | 102.96 | 177.26 | 248.65 | 157.92 | 165.53 | 109.77 | 134.4 | 67.69 | 254.26 | 159.72 | 17 | 968 | 29 | 18.3
31.07.19 19:50:16 | 13.3 | 241.89 | 91.49 | 168.45 | 176.16 | 161.54 | 78.52 | 146.08 | 173.58 | 137.22 | 258.29 | 97.21 | 162.26 | 252.66 | 262.33 | 102.28 | 176.16 | 247.85 | 155.75 | 164.08 | 108.07 | 133.34 | 66.71 | 253.86 | 158.64 | 17 | 968 | 29 | 18.32
31.07.19 19:50:32 | 13.57 | 241.89 | 90.49 | 168.82 | 176.16 | 160.81 | 77.53 | 145.72 | 172.48 | 136.51 | 257.48 | 96.87 | 161.54 | 252.25 | 261.93 | 101.94 | 175.79 | 247.85 | 156.11 | 163.71 | 107.04 | 132.29 | 65.73 | 253.46 | 157.92 | 17 | 968 | 29 | 18.3
31.07.19 19:50:47 | 13.82 | 241.89 | 90.49 | 168.82 | 176.89 | 161.17 | 75.88 | 145.01 | 172.11 | 136.16 | 257.89 | 97.21 | 160.81 | 251.85 | 261.93 | 101.26 | 175.05 | 247.46 | 155.39 | 162.62 | 106.36 | 131.59 | 64.11 | 253.46 | 156.83 | 17 | 968 | 29 | 18.32
31.07.19 19:51:02 | 14.07 | 241.1 | 89.15 | 168.08 | 176.52 | 160.45 | 72.92 | 143.95 | 171.01 | 134.75 | 257.08 | 94.85 | 159.72 | 251.85 | 261.12 | 100.59 | 174.32 | 247.06 | 154.67 | 162.26 | 105 | 130.54 | 63.13 | 253.06 | 155.39 | 17 | 968 | 29 | 18.32
31.07.19 19:51:17 | 14.32 | 240.7 | 88.15 | 166.99 | 176.16 | 159.36 | 71.29 | 143.23 | 170.64 | 133.34 | 256.27 | 93.51 | 159.36 | 251.45 | 261.52 | 99.23 | 173.58 | 246.66 | 153.59 | 161.54 | 103.98 | 129.49 | 61.84 | 252.66 | 155.03 | 17 | 968 | 29 | 18.32
31.07.19 19:51:32 | 14.57 | 240.7 | 87.15 | 166.99 | 175.79 | 159.72 | 69.32 | 141.81 | 170.28 | 132.64 | 256.27 | 91.83 | 158.28 | 250.65 | 260.31 | 98.56 | 172.48 | 245.86 | 152.88 | 160.45 | 103.3 | 128.79 | 60.54 | 251.85 | 153.95 | 17 | 968 | 29 | 18.34
31.07.19 19:51:47 | 14.82 | 240.7 | 86.81 | 167.35 | 175.79 | 159.72 | 68.67 | 141.46 | 169.55 | 132.64 | 256.68 | 91.83 | 157.92 | 251.45 | 260.71 | 98.56 | 172.48 | 246.26 | 152.52 | 159.36 | 102.62 | 128.44 | 59.57 | 252.25 | 153.59 | 17 | 968 | 29 | 18.34
31.07.19 19:52:02 | 15.07 | 240.7 | 86.15 | 166.26 | 175.79 | 159.72 | 67.36 | 140.75 | 169.18 | 131.59 | 256.68 | 89.82 | 157.2 | 251.45 | 261.12 | 97.54 | 171.74 | 246.26 | 150.72 | 157.92 | 101.26 | 127.04 | 58.6 | 251.85 | 152.88 | 17 | 968 | 29 | 18.34
31.07.19 19:52:17 | 15.32 | 240.7 | 85.15 | 164.44 | 175.42 | 158.64 | 66.06 | 139.69 | 167.72 | 130.54 | 255.87 | 88.15 | 155.75 | 250.65 | 260.31 | 95.86 | 171.01 | 245.86 | 148.94 | 156.47 | 100.25 | 126.35 | 57.31 | 251.45 | 152.16 | 17 | 968 | 29 | 18.34
31.07.19 19:52:32 | 15.57 | 240.3 | 84.48 | 164.08 | 174.68 | 157.92 | 64.43 | 138.28 | 167.35 | 129.84 | 255.87 | 86.81 | 155.75 | 251.05 | 260.31 | 94.51 | 171.38 | 245.46 | 147.51 | 156.11 | 99.57 | 125.3 | 56.35 | 251.85 | 151.08 | 17 | 968 | 29 | 18.32
31.07.19 19:52:47 | 15.82 | 239.91 | 84.15 | 163.35 | 174.68 | 156.83 | 63.46 | 137.57 | 165.9 | 129.14 | 254.66 | 85.15 | 154.67 | 250.65 | 259.91 | 93.51 | 170.28 | 245.06 | 146.79 | 155.39 | 98.22 | 124.26 | 55.06 | 251.45 | 150.37 | 17 | 968 | 29 | 18.32
31.07.19 19:53:02 | 16.07 | 239.91 | 83.16 | 162.26 | 173.95 | 155.75 | 62.16 | 136.86 | 165.53 | 128.44 | 254.66 | 84.15 | 153.95 | 250.25 | 259.91 | 92.5 | 169.91 | 245.06 | 145.72 | 154.67 | 97.21 | 122.87 | 53.77 | 251.05 | 149.29 | 17 | 968 | 29 | 18.34
31.07.19 19:53:17 | 16.32 | 239.91 | 82.82 | 161.54 | 173.58 | 155.03 | 61.19 | 136.51 | 165.17 | 127.39 | 254.66 | 82.49 | 153.59 | 250.65 | 259.91 | 91.83 | 169.55 | 244.67 | 145.01 | 154.67 | 96.53 | 121.13 | 53.13 | 250.65 | 148.58 | 17 | 968 | 29 | 18.32
31.07.19 19:53:32 | 16.57 | 239.51 | 82.16 | 160.45 | 173.21 | 154.67 | 60.22 | 135.81 | 164.44 | 126.7 | 254.66 | 82.16 | 152.88 | 250.65 | 259.91 | 90.49 | 169.18 | 244.67 | 145.01 | 153.95 | 95.19 | 119.75 | 51.85 | 250.65 | 147.51 | 17 | 968 | 29 | 18.32
31.07.19 19:53:47 | 16.82 | 239.91 | 81.5 | 160.09 | 173.21 | 153.59 | 59.57 | 135.1 | 163.71 | 126.35 | 254.66 | 82.16 | 152.52 | 250.65 | 259.91 | 90.15 | 168.45 | 244.67 | 144.3 | 153.95 | 94.85 | 120.1 | 50.89 | 250.65 | 146.79 | 17 | 968 | 29 | 18.32
31.07.19 19:54:02 | 17.07 | 239.12 | 79.84 | 159 | 171.74 | 152.52 | 58.28 | 134.75 | 162.26 | 124.95 | 254.26 | 80.17 | 151.8 | 250.65 | 259.5 | 88.82 | 167.72 | 244.27 | 142.88 | 152.52 | 93.84 | 119.4 | 49.61 | 249.85 | 145.72 | 17 | 968 | 29 | 18.34
31.07.19 19:54:17 | 17.32 | 238.72 | 79.18 | 156.83 | 171.38 | 151.8 | 56.99 | 133.7 | 161.17 | 124.26 | 254.26 | 80.17 | 150.72 | 249.85 | 258.69 | 87.48 | 166.63 | 243.87 | 141.46 | 151.8 | 93.17 | 118.37 | 48.65 | 250.25 | 144.66 | 17 | 968 | 29 | 18.32
31.07.19 19:54:32 | 17.57 | 238.72 | 78.19 | 156.11 | 171.01 | 150.72 | 56.35 | 132.99 | 160.45 | 124.26 | 253.86 | 78.19 | 150.37 | 249.85 | 258.29 | 86.48 | 165.9 | 243.48 | 140.4 | 151.44 | 91.83 | 118.37 | 48.33 | 249.85 | 143.23 | 17 | 968 | 29 | 18.34
31.07.19 19:54:47 | 17.82 | 238.72 | 78.19 | 153.24 | 169.91 | 150.01 | 55.38 | 131.94 | 160.45 | 123.91 | 253.46 | 77.2 | 149.29 | 250.25 | 258.69 | 85.81 | 164.8 | 243.48 | 138.63 | 150.72 | 91.16 | 117.33 | 47.38 | 249.45 | 142.88 | 17 | 968 | 29 | 18.32
31.07.19 19:55:02 | 18.07 | 237.93 | 76.87 | 152.16 | 169.91 | 149.65 | 54.42 | 130.89 | 159.36 | 122.87 | 253.46 | 74.9 | 148.94 | 249.85 | 258.29 | 84.82 | 163.35 | 243.08 | 136.86 | 150.37 | 90.49 | 117.33 | 47.06 | 249.45 | 141.81 | 17 | 968 | 29 | 18.32
31.07.19 19:55:17 | 18.32 | 237.93 | 76.21 | 152.52 | 169.55 | 149.65 | 53.13 | 130.19 | 159.36 | 122.52 | 253.46 | 75.55 | 148.22 | 249.85 | 258.29 | 84.15 | 162.99 | 243.08 | 135.45 | 150.37 | 89.48 | 116.64 | 46.42 | 249.45 | 141.11 | 17 | 968 | 29 | 18.32
31.07.19 19:55:32 | 18.57 | 237.93 | 75.55 | 151.08 | 168.82 | 148.58 | 52.49 | 129.49 | 157.92 | 121.83 | 253.46 | 74.24 | 147.51 | 249.85 | 258.29 | 82.82 | 162.62 | 243.08 | 133.7 | 149.65 | 88.48 | 115.95 | 45.78 | 249.45 | 141.11 | 17 | 968 | 29 | 18.32
31.07.19 19:55:47 | 18.82 | 237.14 | 74.24 | 150.01 | 168.08 | 147.15 | 50.57 | 128.44 | 157.2 | 120.79 | 252.66 | 74.57 | 145.72 | 249.05 | 257.48 | 81.83 | 161.54 | 242.28 | 131.94 | 148.94 | 87.15 | 115.26 | 45.15 | 248.65 | 139.34 | 17 | 968 | 29 | 18.32
31.07.19 19:56:02 | 19.07 | 237.93 | 73.91 | 149.29 | 167.72 | 146.44 | 49.93 | 127.74 | 156.83 | 120.79 | 253.06 | 73.25 | 146.08 | 249.45 | 257.48 | 80.83 | 161.17 | 242.68 | 132.29 | 148.58 | 86.48 | 115.26 | 44.83 | 248.25 | 139.34 | 17 | 968 | 29 | 18.32
31.07.19 19:56:17 | 19.32 | 237.14 | 72.27 | 147.86 | 167.35 | 144.66 | 48.65 | 127.39 | 155.75 | 119.75 | 251.85 | 72.92 | 145.37 | 249.45 | 256.68 | 79.84 | 160.45 | 242.28 | 131.59 | 148.22 | 85.48 | 114.58 | 43.88 | 248.25 | 137.92 | 17 | 968 | 29 | 18.34
31.07.19 19:56:32 | 19.57 | 237.54 | 71.29 | 146.79 | 166.63 | 142.88 | 48.01 | 126.7 | 155.03 | 119.4 | 253.06 | 71.29 | 144.66 | 249.05 | 257.48 | 79.18 | 160.09 | 242.28 | 130.89 | 147.86 | 84.82 | 114.23 | 42.61 | 248.25 | 137.92 | 17 | 968 | 29 | 18.32
31.07.19 19:56:47 | 19.82 | 237.54 | 70.96 | 145.37 | 165.53 | 142.52 | 47.38 | 126 | 154.31 | 119.06 | 252.25 | 70.96 | 144.3 | 249.45 | 257.48 | 77.86 | 159.36 | 241.89 | 130.19 | 147.51 | 84.15 | 113.55 | 41.66 | 247.85 | 137.57 | 17 | 968 | 29 | 18.32
31.07.19 19:57:02 | 20.07 | 237.14 | 69.65 | 143.95 | 165.53 | 141.46 | 45.78 | 124.95 | 153.59 | 118.37 | 251.85 | 71.29 | 142.88 | 249.05 | 257.08 | 76.87 | 159 | 241.89 | 129.14 | 146.79 | 83.16 | 112.52 | 40.71 | 248.25 | 136.86 | 17 | 968 | 29 | 18.3
31.07.19 19:57:17 | 20.32 | 236.75 | 69.32 | 142.88 | 165.17 | 140.4 | 44.83 | 124.61 | 152.88 | 118.02 | 251.45 | 70.3 | 142.52 | 249.05 | 257.08 | 75.88 | 158.28 | 241.49 | 129.49 | 145.72 | 82.49 | 112.52 | 40.07 | 247.46 | 136.16 | 17 | 968 | 29 | 18.3
31.07.19 19:57:32 | 20.57 | 236.35 | 68.34 | 141.81 | 164.8 | 140.75 | 42.92 | 123.91 | 151.8 | 116.99 | 251.05 | 70.63 | 141.46 | 248.65 | 256.68 | 74.9 | 157.56 | 241.49 | 128.79 | 145.37 | 81.83 | 111.49 | 39.13 | 247.06 | 135.45 | 17 | 968 | 29 | 18.29
31.07.19 19:57:47 | 20.82 | 237.14 | 68.34 | 141.11 | 164.8 | 140.04 | 41.34 | 123.22 | 151.08 | 116.99 | 251.85 | 68.02 | 141.11 | 249.05 | 256.68 | 74.57 | 157.56 | 241.49 | 129.14 | 144.66 | 81.17 | 111.14 | 39.13 | 247.85 | 135.1 | 17 | 968 | 29 | 18.3