## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20190723_resp_1_pre |  | Generated On : | 23/07/2019, 16:53:53 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 23/07/2019, 16:21:32 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1814-01
End Date/Time: | 23/07/2019, 16:53:40 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.84
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 22.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 22.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 968
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
23.07.19 16:21:34 | 0.03 | 147.55 | 239.67 | 189.64 | 191.11 | 245.88 | 161.94 | 172.63 | 176.94 | 172.63 | 241.22 | 180.55 | 184.18 | 245.1 | 155.59 | 139.58 | 162.3 | 139.92 | 179.11 | 192.94 | 148.94 | 188.55 | 222.8 | 188.91 | 179.47 | 18 | 968 | 29 | 18.14
23.07.19 16:21:50 | 0.3 | 147.2 | 239.28 | 187.45 | 189.28 | 245.1 | 160.18 | 170.84 | 175.14 | 171.2 | 240.44 | 180.55 | 183.45 | 245.1 | 150.69 | 137.85 | 161.24 | 138.89 | 178.75 | 191.84 | 150.69 | 186.72 | 220.15 | 187.45 | 178.75 | 18 | 968 | 29 | 18.18
23.07.19 16:22:05 | 0.55 | 146.5 | 239.28 | 182.36 | 187.82 | 243.94 | 158.76 | 169.41 | 173.35 | 170.13 | 240.44 | 179.83 | 182.73 | 245.1 | 145.11 | 136.82 | 160.18 | 137.51 | 178.39 | 190.74 | 151.39 | 185.27 | 218.63 | 186 | 177.66 | 18 | 968 | 29 | 18.2
23.07.19 16:22:20 | 0.8 | 145.46 | 239.67 | 178.75 | 186.36 | 243.94 | 157.71 | 167.63 | 172.63 | 169.77 | 240.06 | 179.83 | 182.36 | 245.1 | 144.07 | 136.82 | 158.41 | 135.79 | 177.66 | 189.64 | 151.04 | 183.09 | 217.5 | 184.54 | 176.58 | 18 | 968 | 29 | 18.22
23.07.19 16:22:35 | 1.05 | 145.11 | 239.67 | 177.66 | 184.9 | 245.1 | 156.65 | 166.2 | 171.91 | 169.77 | 240.06 | 179.11 | 182 | 245.1 | 143.03 | 135.79 | 157.71 | 134.42 | 177.3 | 188.91 | 150.69 | 182 | 216.37 | 183.09 | 176.22 | 18 | 968 | 29 | 18.25
23.07.19 16:22:50 | 1.3 | 145.11 | 238.89 | 177.66 | 184.54 | 243.94 | 155.95 | 165.14 | 170.48 | 169.41 | 240.06 | 179.47 | 181.28 | 245.1 | 141.99 | 134.42 | 157 | 133.05 | 176.94 | 188.55 | 150.34 | 182.36 | 214.49 | 182 | 175.5 | 18 | 968 | 29 | 18.25
23.07.19 16:23:05 | 1.55 | 144.07 | 239.28 | 176.58 | 183.45 | 244.33 | 154.89 | 163.36 | 169.05 | 169.77 | 239.67 | 179.47 | 180.55 | 245.1 | 141.99 | 133.73 | 155.59 | 131.34 | 176.94 | 187.09 | 149.99 | 182 | 212.23 | 180.19 | 175.14 | 18 | 968 | 29 | 18.27
23.07.19 16:23:20 | 1.8 | 144.42 | 238.51 | 175.14 | 182.36 | 243.94 | 154.54 | 162.65 | 167.27 | 169.05 | 239.67 | 179.47 | 179.47 | 244.72 | 143.38 | 132.02 | 154.19 | 129.63 | 175.86 | 186 | 148.94 | 181.28 | 209.98 | 178.02 | 174.07 | 18 | 968 | 29 | 18.29
23.07.19 16:23:35 | 2.05 | 143.73 | 238.89 | 173.35 | 181.28 | 243.94 | 154.19 | 160.88 | 165.85 | 169.41 | 239.28 | 179.47 | 178.02 | 244.33 | 143.73 | 129.97 | 152.79 | 129.63 | 175.14 | 184.9 | 148.59 | 179.83 | 207 | 175.14 | 173.35 | 18 | 968 | 29 | 18.3
23.07.19 16:23:50 | 2.3 | 144.07 | 238.12 | 172.27 | 180.55 | 242.77 | 153.84 | 160.18 | 164.07 | 169.41 | 239.28 | 179.47 | 176.94 | 243.94 | 144.07 | 127.58 | 150.69 | 129.29 | 174.43 | 184.18 | 147.9 | 179.47 | 204.76 | 172.99 | 172.99 | 18 | 968 | 29 | 18.32
23.07.19 16:24:05 | 2.55 | 142.69 | 238.51 | 170.84 | 179.83 | 242.77 | 153.49 | 159.12 | 164.07 | 168.34 | 238.51 | 178.02 | 175.86 | 243.94 | 144.77 | 125.55 | 150.34 | 128.61 | 174.07 | 183.45 | 147.55 | 178.02 | 202.16 | 170.48 | 172.63 | 18 | 968 | 29 | 18.34
23.07.19 16:24:20 | 2.8 | 143.03 | 238.51 | 169.77 | 178.75 | 242.38 | 153.49 | 158.06 | 164.43 | 167.98 | 238.89 | 178.02 | 175.86 | 243.55 | 145.46 | 124.19 | 148.24 | 126.9 | 173.35 | 182.73 | 147.9 | 177.66 | 200.31 | 168.34 | 171.91 | 18 | 968 | 29 | 18.36
23.07.19 16:24:35 | 3.05 | 141.65 | 237.74 | 168.34 | 176.94 | 243.16 | 152.79 | 157 | 163.36 | 167.98 | 238.51 | 178.39 | 175.86 | 243.16 | 145.11 | 122.83 | 146.5 | 125.88 | 171.91 | 182.36 | 146.5 | 176.22 | 198.83 | 167.27 | 170.84 | 18 | 968 | 29 | 18.36
23.07.19 16:24:50 | 3.3 | 140.27 | 237.74 | 165.85 | 176.22 | 243.16 | 152.79 | 156.3 | 163.01 | 167.63 | 237.74 | 178.02 | 175.14 | 242.77 | 144.07 | 121.14 | 145.46 | 124.53 | 171.56 | 182 | 146.16 | 174.78 | 197.72 | 165.14 | 170.48 | 18 | 968 | 29 | 18.38
23.07.19 16:25:05 | 3.55 | 138.2 | 238.51 | 161.94 | 176.22 | 242.38 | 152.79 | 155.59 | 162.3 | 167.27 | 238.12 | 177.66 | 174.43 | 243.16 | 143.38 | 119.79 | 145.81 | 123.51 | 170.48 | 181.64 | 145.46 | 173.35 | 196.25 | 165.14 | 170.13 | 18 | 968 | 29 | 18.39
23.07.19 16:25:20 | 3.8 | 136.13 | 238.12 | 160.18 | 175.14 | 242.38 | 152.79 | 154.54 | 161.59 | 166.56 | 238.51 | 176.94 | 174.07 | 242.38 | 142.69 | 118.45 | 145.11 | 123.85 | 170.13 | 181.64 | 144.42 | 172.63 | 192.57 | 164.07 | 169.41 | 18 | 968 | 29 | 18.39
23.07.19 16:25:35 | 4.05 | 133.73 | 238.12 | 159.82 | 173.35 | 241.99 | 152.44 | 154.19 | 161.24 | 166.91 | 238.51 | 176.58 | 173.71 | 241.99 | 142.34 | 117.44 | 146.16 | 123.51 | 169.77 | 181.28 | 143.73 | 171.2 | 190.01 | 163.36 | 169.05 | 18 | 968 | 29 | 18.4
23.07.19 16:25:50 | 4.3 | 131.68 | 238.51 | 159.12 | 171.2 | 241.99 | 152.09 | 153.84 | 160.88 | 166.56 | 238.12 | 176.94 | 172.63 | 241.99 | 141.65 | 116.09 | 147.9 | 123.51 | 169.05 | 180.91 | 142.34 | 171.2 | 186.72 | 162.65 | 168.34 | 18 | 968 | 29 | 18.43
23.07.19 16:26:05 | 4.55 | 130.65 | 238.12 | 158.06 | 170.13 | 241.99 | 151.74 | 152.79 | 160.18 | 166.91 | 238.12 | 176.94 | 172.27 | 241.61 | 141.99 | 116.09 | 149.64 | 123.51 | 167.63 | 180.55 | 141.65 | 170.13 | 184.9 | 161.24 | 167.63 | 18 | 968 | 29 | 18.43
23.07.19 16:26:20 | 4.8 | 130.99 | 237.35 | 156.3 | 169.05 | 242.77 | 152.09 | 151.74 | 160.18 | 167.27 | 238.12 | 176.58 | 171.56 | 241.61 | 141.65 | 114.75 | 152.09 | 122.83 | 166.91 | 180.19 | 140.61 | 170.13 | 184.18 | 161.24 | 166.56 | 18 | 968 | 29 | 18.45
23.07.19 16:26:35 | 5.05 | 132.36 | 237.74 | 155.95 | 167.98 | 241.61 | 151.74 | 151.04 | 159.12 | 166.91 | 238.12 | 176.22 | 170.84 | 241.22 | 140.96 | 113.75 | 153.14 | 122.16 | 166.2 | 180.19 | 139.58 | 170.13 | 183.45 | 160.53 | 166.2 | 18 | 968 | 29 | 18.45
23.07.19 16:26:50 | 5.3 | 132.02 | 238.12 | 154.89 | 166.56 | 241.61 | 151.39 | 150.34 | 157.35 | 166.56 | 237.74 | 175.5 | 170.13 | 241.22 | 140.27 | 112.41 | 154.19 | 120.81 | 164.78 | 179.47 | 138.89 | 169.77 | 183.45 | 159.82 | 165.14 | 18 | 968 | 29 | 18.45
23.07.19 16:27:05 | 5.55 | 132.02 | 237.35 | 153.84 | 165.85 | 241.99 | 149.99 | 149.29 | 156.65 | 165.14 | 237.74 | 174.78 | 170.13 | 241.22 | 138.89 | 110.74 | 155.24 | 120.13 | 164.43 | 179.47 | 137.85 | 169.41 | 183.45 | 159.82 | 164.78 | 18 | 968 | 29 | 18.47
23.07.19 16:27:21 | 5.82 | 132.02 | 237.74 | 153.14 | 163.72 | 240.44 | 149.99 | 148.59 | 154.89 | 164.07 | 237.35 | 174.78 | 168.7 | 240.44 | 137.85 | 109.74 | 156.3 | 119.79 | 163.36 | 179.11 | 137.16 | 168.7 | 182.73 | 159.12 | 163.36 | 18 | 968 | 29 | 18.47
23.07.19 16:27:36 | 6.07 | 133.73 | 237.74 | 151.74 | 163.01 | 241.22 | 149.29 | 147.9 | 153.49 | 163.36 | 236.96 | 174.43 | 167.27 | 240.83 | 138.2 | 109.07 | 156.65 | 119.46 | 162.3 | 178.75 | 136.48 | 169.05 | 182.36 | 158.41 | 161.94 | 18 | 968 | 29 | 18.48
23.07.19 16:27:51 | 6.32 | 132.36 | 237.35 | 150.69 | 161.24 | 240.06 | 148.24 | 146.85 | 151.74 | 163.01 | 237.35 | 174.07 | 165.85 | 240.44 | 138.54 | 108.41 | 156.3 | 119.46 | 162.3 | 177.3 | 134.76 | 168.34 | 181.64 | 157.71 | 160.88 | 18 | 968 | 29 | 18.48
23.07.19 16:28:06 | 6.57 | 131.34 | 238.12 | 149.64 | 160.88 | 240.83 | 147.2 | 146.5 | 149.99 | 161.94 | 236.96 | 174.07 | 164.43 | 240.06 | 136.82 | 107.08 | 156.65 | 118.78 | 161.59 | 176.58 | 134.07 | 167.27 | 180.55 | 158.06 | 159.47 | 18 | 968 | 29 | 18.5
23.07.19 16:28:21 | 6.82 | 132.02 | 237.35 | 149.64 | 159.82 | 239.67 | 146.5 | 145.81 | 148.94 | 161.94 | 237.35 | 174.43 | 163.01 | 239.67 | 135.45 | 106.41 | 156.3 | 118.78 | 161.59 | 176.22 | 133.39 | 166.91 | 179.47 | 158.06 | 158.41 | 18 | 968 | 29 | 18.5
23.07.19 16:28:36 | 7.07 | 130.31 | 237.74 | 149.64 | 159.47 | 240.44 | 145.46 | 144.77 | 148.24 | 162.3 | 236.96 | 172.99 | 162.65 | 239.67 | 133.73 | 105.42 | 157 | 118.78 | 160.88 | 175.86 | 132.7 | 166.56 | 178.02 | 158.06 | 158.06 | 18 | 968 | 29 | 18.5
23.07.19 16:28:51 | 7.32 | 127.92 | 237.35 | 149.64 | 158.76 | 240.83 | 144.42 | 144.07 | 146.85 | 161.59 | 237.35 | 172.27 | 161.94 | 239.28 | 132.02 | 104.75 | 156.65 | 118.11 | 160.88 | 175.14 | 132.02 | 166.2 | 176.58 | 158.06 | 157 | 18 | 968 | 29 | 18.5
23.07.19 16:29:06 | 7.57 | 125.88 | 237.35 | 149.64 | 157.71 | 240.83 | 143.38 | 143.03 | 145.11 | 161.59 | 236.96 | 172.27 | 161.24 | 239.28 | 130.31 | 104.09 | 156.3 | 118.11 | 160.18 | 174.78 | 130.65 | 166.56 | 175.86 | 159.12 | 156.3 | 18 | 968 | 29 | 18.52
23.07.19 16:29:21 | 7.82 | 122.83 | 237.35 | 149.29 | 157 | 240.44 | 142.34 | 141.3 | 144.42 | 161.59 | 236.96 | 172.63 | 161.59 | 238.89 | 128.95 | 103.43 | 155.59 | 117.77 | 160.18 | 174.07 | 130.31 | 165.14 | 175.14 | 158.41 | 155.59 | 18 | 968 | 29 | 18.52
23.07.19 16:29:36 | 8.07 | 118.78 | 237.35 | 148.59 | 155.95 | 240.83 | 141.65 | 139.92 | 143.38 | 160.18 | 236.96 | 172.63 | 160.88 | 239.28 | 127.92 | 102.44 | 155.24 | 117.44 | 159.12 | 172.99 | 129.97 | 165.85 | 174.43 | 158.76 | 154.89 | 18 | 968 | 29 | 18.52
23.07.19 16:29:51 | 8.32 | 117.44 | 237.35 | 148.24 | 154.54 | 240.06 | 139.92 | 138.54 | 142.34 | 159.82 | 236.19 | 172.27 | 160.88 | 238.12 | 126.9 | 101.12 | 156.3 | 117.44 | 158.76 | 172.63 | 128.27 | 165.14 | 174.43 | 158.76 | 153.49 | 18 | 968 | 29 | 18.54
23.07.19 16:30:06 | 8.57 | 117.77 | 237.74 | 147.9 | 154.89 | 239.67 | 139.23 | 137.85 | 141.99 | 159.47 | 236.96 | 171.56 | 160.53 | 238.51 | 127.58 | 100.46 | 155.24 | 117.1 | 158.76 | 173.35 | 127.58 | 165.49 | 174.43 | 159.12 | 152.09 | 18 | 968 | 29 | 18.54
23.07.19 16:30:21 | 8.82 | 116.09 | 237.35 | 147.55 | 153.49 | 239.28 | 137.85 | 135.79 | 141.3 | 158.41 | 236.58 | 170.13 | 160.18 | 238.12 | 127.24 | 100.13 | 154.54 | 116.43 | 157.71 | 172.63 | 126.56 | 165.14 | 173.71 | 158.41 | 150.34 | 18 | 968 | 29 | 18.54
23.07.19 16:30:36 | 9.07 | 114.08 | 237.74 | 146.5 | 151.74 | 240.06 | 136.48 | 134.07 | 140.27 | 157.35 | 236.58 | 168.7 | 159.47 | 238.12 | 127.24 | 100.13 | 153.84 | 116.09 | 157.71 | 171.91 | 126.22 | 164.07 | 173.35 | 158.41 | 150.34 | 18 | 968 | 29 | 18.55
23.07.19 16:30:51 | 9.32 | 113.75 | 236.96 | 145.81 | 151.39 | 238.89 | 135.1 | 132.7 | 139.58 | 156.3 | 235.81 | 167.98 | 159.12 | 237.35 | 127.24 | 99.8 | 153.14 | 115.42 | 157 | 171.2 | 126.22 | 163.36 | 172.63 | 158.06 | 149.29 | 18 | 968 | 29 | 18.55
23.07.19 16:31:06 | 9.57 | 113.08 | 236.19 | 144.77 | 149.99 | 238.51 | 133.39 | 131.68 | 138.89 | 156.65 | 236.19 | 166.56 | 158.06 | 236.96 | 127.24 | 97.82 | 152.44 | 114.75 | 157 | 170.84 | 125.21 | 162.3 | 171.91 | 157 | 148.94 | 18 | 968 | 29 | 18.55
23.07.19 16:31:21 | 9.82 | 112.74 | 237.35 | 144.77 | 149.29 | 238.89 | 133.05 | 130.99 | 138.89 | 155.95 | 236.19 | 165.85 | 158.06 | 237.35 | 127.58 | 97.17 | 152.09 | 114.08 | 157.35 | 170.48 | 125.21 | 161.94 | 171.91 | 157.71 | 148.24 | 18 | 968 | 29 | 18.57
23.07.19 16:31:36 | 10.07 | 113.75 | 236.58 | 143.73 | 149.29 | 238.51 | 131.34 | 130.65 | 138.54 | 155.95 | 236.19 | 162.65 | 157 | 236.58 | 127.58 | 96.18 | 150.69 | 113.41 | 157.35 | 169.77 | 124.53 | 161.24 | 171.91 | 157.35 | 147.9 | 18 | 968 | 29 | 18.57
23.07.19 16:31:51 | 10.32 | 113.08 | 236.96 | 143.03 | 149.29 | 238.51 | 130.31 | 129.63 | 137.16 | 156.65 | 235.81 | 160.53 | 156.65 | 236.96 | 127.24 | 95.85 | 150.34 | 113.08 | 157.35 | 170.48 | 124.19 | 160.88 | 171.56 | 157 | 147.2 | 18 | 968 | 29 | 18.57
23.07.19 16:32:07 | 10.58 | 112.74 | 236.96 | 142.34 | 148.24 | 238.89 | 129.29 | 128.95 | 136.48 | 157 | 235.81 | 158.76 | 155.95 | 236.96 | 127.24 | 95.2 | 149.29 | 112.41 | 157 | 170.13 | 123.17 | 160.53 | 170.84 | 156.3 | 146.5 | 18 | 968 | 29 | 18.57
23.07.19 16:32:22 | 10.83 | 112.41 | 236.58 | 141.99 | 147.55 | 238.12 | 127.92 | 128.27 | 135.45 | 156.65 | 236.19 | 156.65 | 154.89 | 236.96 | 126.56 | 96.18 | 147.2 | 111.74 | 156.65 | 169.77 | 122.5 | 159.12 | 170.48 | 155.95 | 146.16 | 18 | 968 | 29 | 18.57
23.07.19 16:32:37 | 11.08 | 111.74 | 236.58 | 141.3 | 146.5 | 237.74 | 126.9 | 127.24 | 134.07 | 157.35 | 235.81 | 153.84 | 153.84 | 236.58 | 126.9 | 96.18 | 146.85 | 111.07 | 155.95 | 169.05 | 121.48 | 157 | 170.13 | 155.24 | 145.46 | 18 | 968 | 29 | 18.59
23.07.19 16:32:52 | 11.33 | 112.41 | 236.58 | 140.27 | 144.77 | 238.89 | 125.55 | 126.22 | 133.05 | 157 | 235.81 | 153.49 | 153.49 | 236.96 | 127.24 | 95.2 | 145.81 | 110.74 | 155.95 | 169.41 | 120.81 | 155.95 | 169.41 | 154.89 | 144.77 | 18 | 968 | 29 | 18.59
23.07.19 16:33:07 | 11.58 | 111.07 | 236.96 | 139.92 | 144.07 | 238.89 | 124.53 | 124.87 | 132.02 | 157.71 | 235.81 | 152.79 | 152.79 | 236.58 | 128.27 | 94.22 | 145.11 | 109.74 | 155.95 | 169.77 | 120.47 | 154.89 | 168.7 | 154.54 | 143.73 | 18 | 968 | 29 | 18.59
23.07.19 16:33:22 | 11.83 | 110.4 | 236.96 | 139.58 | 142.69 | 237.74 | 122.83 | 123.85 | 130.99 | 158.06 | 236.19 | 152.79 | 152.09 | 236.19 | 127.58 | 92.58 | 143.38 | 108.74 | 154.89 | 169.05 | 119.79 | 153.14 | 166.91 | 153.84 | 143.38 | 18 | 968 | 29 | 18.59
23.07.19 16:33:37 | 12.08 | 110.4 | 236.19 | 138.89 | 140.96 | 238.12 | 121.82 | 123.17 | 129.97 | 157.71 | 235.81 | 151.39 | 151.74 | 236.19 | 127.92 | 91.93 | 143.03 | 107.74 | 154.54 | 168.34 | 119.12 | 151.04 | 166.2 | 153.84 | 142.69 | 18 | 968 | 29 | 18.59
23.07.19 16:33:52 | 12.33 | 110.4 | 236.96 | 138.2 | 139.92 | 238.51 | 121.48 | 122.16 | 129.63 | 157 | 235.81 | 149.64 | 151.39 | 236.58 | 127.58 | 90.62 | 142.34 | 106.74 | 154.54 | 168.34 | 117.77 | 151.74 | 165.49 | 154.19 | 141.99 | 18 | 968 | 29 | 18.59
23.07.19 16:34:07 | 12.58 | 109.74 | 236.96 | 137.51 | 139.58 | 238.51 | 120.81 | 120.81 | 128.95 | 157 | 235.81 | 148.94 | 149.99 | 235.81 | 126.9 | 89.32 | 140.96 | 106.08 | 154.19 | 167.98 | 117.77 | 152.44 | 164.43 | 153.49 | 140.27 | 18 | 968 | 29 | 18.61
23.07.19 16:34:22 | 12.83 | 109.4 | 236.19 | 136.82 | 138.54 | 238.89 | 120.47 | 120.47 | 127.92 | 157.71 | 235.81 | 148.59 | 148.94 | 236.19 | 125.55 | 88.34 | 140.27 | 105.75 | 152.79 | 167.63 | 115.09 | 151.39 | 164.07 | 152.79 | 140.27 | 18 | 968 | 29 | 18.61
23.07.19 16:34:37 | 13.08 | 109.4 | 236.58 | 136.48 | 136.82 | 238.89 | 120.47 | 119.46 | 127.24 | 157 | 235.81 | 148.59 | 148.59 | 235.81 | 125.55 | 86.72 | 138.89 | 105.08 | 152.09 | 166.56 | 113.75 | 151.39 | 163.36 | 152.09 | 139.23 | 18 | 968 | 29 | 18.63
23.07.19 16:34:52 | 13.33 | 108.07 | 236.96 | 135.79 | 135.45 | 238.12 | 119.79 | 118.78 | 126.56 | 156.3 | 235.81 | 148.24 | 147.9 | 235.81 | 125.88 | 86.4 | 137.85 | 104.42 | 151.04 | 166.2 | 112.41 | 148.94 | 163.01 | 151.74 | 138.54 | 18 | 968 | 29 | 18.61
23.07.19 16:35:07 | 13.58 | 107.08 | 236.58 | 135.45 | 133.73 | 238.51 | 118.78 | 117.77 | 125.55 | 155.95 | 235.42 | 147.9 | 146.16 | 235.42 | 125.55 | 85.1 | 136.48 | 103.43 | 149.99 | 164.78 | 111.74 | 146.85 | 162.3 | 151.39 | 137.85 | 18 | 968 | 29 | 18.61
23.07.19 16:35:22 | 13.83 | 106.74 | 236.19 | 135.45 | 133.39 | 237.35 | 118.78 | 116.76 | 124.87 | 155.24 | 235.04 | 148.24 | 144.77 | 235.81 | 124.53 | 83.48 | 136.13 | 102.77 | 149.64 | 164.78 | 111.74 | 149.29 | 161.94 | 151.39 | 137.51 | 18 | 968 | 29 | 18.61
23.07.19 16:35:37 | 14.08 | 105.75 | 236.19 | 134.76 | 130.99 | 237.35 | 117.44 | 115.09 | 123.17 | 155.59 | 235.42 | 147.9 | 143.03 | 235.81 | 123.85 | 81.87 | 135.79 | 102.11 | 148.94 | 164.43 | 111.07 | 148.59 | 161.24 | 151.04 | 136.48 | 18 | 968 | 29 | 18.63
23.07.19 16:35:52 | 14.33 | 103.76 | 236.58 | 134.07 | 130.99 | 237.35 | 116.76 | 114.08 | 122.5 | 154.19 | 235.42 | 148.24 | 141.65 | 235.04 | 122.5 | 79.29 | 135.45 | 101.45 | 148.59 | 163.72 | 110.74 | 145.81 | 160.88 | 150.69 | 135.45 | 18 | 968 | 29 | 18.63
23.07.19 16:36:07 | 14.58 | 102.44 | 236.58 | 133.39 | 129.97 | 238.51 | 116.09 | 112.07 | 121.82 | 154.54 | 235.81 | 148.24 | 140.61 | 235.04 | 121.14 | 78.01 | 135.1 | 100.46 | 148.24 | 164.07 | 111.07 | 146.16 | 160.53 | 150.69 | 134.76 | 18 | 968 | 29 | 18.63
23.07.19 16:36:22 | 14.83 | 101.12 | 235.81 | 132.02 | 128.95 | 237.74 | 114.75 | 109.4 | 120.47 | 152.79 | 235.04 | 147.55 | 139.23 | 234.65 | 119.79 | 75.76 | 134.42 | 99.14 | 147.2 | 162.65 | 110.74 | 148.59 | 159.47 | 149.29 | 133.73 | 18 | 968 | 29 | 18.63
23.07.19 16:36:37 | 15.08 | 101.12 | 236.58 | 131.68 | 128.27 | 237.74 | 114.08 | 107.74 | 119.79 | 153.14 | 235.81 | 147.55 | 137.51 | 235.04 | 118.78 | 76.4 | 134.76 | 98.15 | 147.2 | 162.65 | 110.4 | 145.46 | 159.82 | 149.64 | 133.73 | 18 | 968 | 29 | 18.63
23.07.19 16:36:52 | 15.33 | 100.13 | 236.96 | 130.65 | 128.27 | 237.74 | 114.08 | 105.75 | 118.45 | 153.14 | 235.42 | 147.9 | 137.85 | 235.42 | 118.11 | 75.76 | 134.42 | 96.51 | 146.16 | 162.3 | 110.07 | 143.03 | 158.41 | 149.29 | 133.73 | 18 | 968 | 29 | 18.61
23.07.19 16:37:07 | 15.58 | 99.14 | 236.19 | 129.97 | 126.9 | 236.96 | 113.08 | 104.42 | 117.1 | 153.14 | 235.42 | 147.55 | 136.82 | 235.04 | 116.43 | 75.12 | 134.07 | 95.85 | 146.16 | 161.24 | 109.4 | 144.07 | 157 | 148.59 | 133.05 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:37:22 | 15.83 | 98.15 | 235.81 | 129.29 | 126.22 | 237.35 | 112.07 | 103.76 | 115.76 | 152.79 | 235.04 | 146.5 | 136.13 | 234.65 | 115.09 | 74.48 | 133.39 | 94.87 | 145.46 | 160.18 | 108.41 | 144.07 | 156.3 | 148.24 | 132.36 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:37:37 | 16.08 | 98.15 | 236.58 | 128.95 | 125.88 | 237.74 | 112.07 | 103.76 | 115.09 | 153.49 | 235.42 | 146.16 | 135.1 | 235.04 | 115.76 | 74.16 | 132.7 | 93.56 | 145.81 | 159.47 | 108.07 | 140.27 | 155.95 | 147.9 | 132.02 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:37:52 | 16.33 | 96.84 | 236.19 | 128.61 | 123.85 | 236.58 | 111.74 | 103.43 | 113.75 | 153.14 | 235.04 | 145.81 | 133.05 | 234.65 | 113.75 | 72.88 | 132.02 | 92.58 | 145.11 | 158.41 | 107.41 | 142.69 | 155.24 | 146.5 | 131.68 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:38:07 | 16.58 | 96.18 | 236.58 | 128.27 | 123.17 | 236.96 | 112.07 | 103.43 | 113.08 | 153.84 | 235.04 | 146.16 | 132.36 | 234.65 | 113.75 | 72.56 | 130.65 | 91.28 | 144.07 | 157.35 | 107.08 | 142.69 | 154.89 | 145.46 | 130.99 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:38:22 | 16.83 | 95.53 | 236.58 | 127.58 | 122.16 | 237.35 | 111.07 | 103.1 | 112.07 | 153.49 | 235.04 | 145.81 | 131.68 | 234.27 | 114.42 | 72.56 | 128.95 | 90.95 | 143.03 | 155.95 | 106.08 | 139.92 | 154.54 | 144.77 | 130.31 | 18 | 968 | 29 | 18.63
23.07.19 16:38:37 | 17.08 | 94.54 | 236.19 | 126.9 | 120.81 | 237.74 | 110.74 | 102.11 | 111.41 | 153.14 | 234.65 | 145.81 | 130.99 | 234.27 | 114.75 | 71.61 | 128.27 | 90.3 | 142.34 | 155.24 | 105.08 | 138.54 | 154.19 | 143.38 | 129.97 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:38:52 | 17.33 | 94.54 | 236.19 | 125.88 | 119.12 | 237.74 | 110.4 | 101.45 | 111.41 | 153.49 | 235.04 | 146.85 | 130.31 | 234.27 | 115.42 | 70.97 | 126.9 | 89.65 | 140.96 | 154.54 | 103.43 | 140.27 | 154.19 | 142.69 | 129.63 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:39:07 | 17.58 | 93.89 | 236.96 | 125.55 | 117.77 | 238.51 | 110.4 | 99.8 | 111.07 | 152.44 | 235.04 | 146.5 | 129.97 | 234.65 | 112.74 | 70.65 | 125.55 | 89 | 139.92 | 153.49 | 102.44 | 140.61 | 153.84 | 141.99 | 129.63 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:39:22 | 17.83 | 93.23 | 236.58 | 124.87 | 116.76 | 238.12 | 110.4 | 98.15 | 110.07 | 151.74 | 234.27 | 146.16 | 128.27 | 234.27 | 110.4 | 69.38 | 123.85 | 88.02 | 139.23 | 152.09 | 101.78 | 138.89 | 153.14 | 142.34 | 128.27 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:39:37 | 18.08 | 91.93 | 235.81 | 124.19 | 116.09 | 237.74 | 110.07 | 96.51 | 108.41 | 150.69 | 234.65 | 146.16 | 127.92 | 233.88 | 109.4 | 67.47 | 122.16 | 87.05 | 138.54 | 151.39 | 101.45 | 136.48 | 152.79 | 142.69 | 127.58 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:39:52 | 18.33 | 91.6 | 236.58 | 123.85 | 115.09 | 237.74 | 110.07 | 96.51 | 107.41 | 150.69 | 235.04 | 146.16 | 126.22 | 234.27 | 108.74 | 66.52 | 121.82 | 86.72 | 138.2 | 151.39 | 100.46 | 139.23 | 152.09 | 141.65 | 127.24 | 18 | 968 | 29 | 18.65
23.07.19 16:40:08 | 18.6 | 90.95 | 235.81 | 122.83 | 113.41 | 236.96 | 107.74 | 96.18 | 105.75 | 149.64 | 235.04 | 145.81 | 124.87 | 233.88 | 108.41 | 65.25 | 120.81 | 85.75 | 137.85 | 150.34 | 98.48 | 138.89 | 151.74 | 140.96 | 126.22 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:40:23 | 18.85 | 89.65 | 235.81 | 122.16 | 111.41 | 237.35 | 106.41 | 93.89 | 104.42 | 149.64 | 233.88 | 145.46 | 123.51 | 233.5 | 107.74 | 64.62 | 120.13 | 84.78 | 136.82 | 149.99 | 97.17 | 136.48 | 151.04 | 140.61 | 125.55 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:40:38 | 19.1 | 89.32 | 236.19 | 122.16 | 110.07 | 237.74 | 106.74 | 93.56 | 104.09 | 149.99 | 234.65 | 146.5 | 123.17 | 234.27 | 106.74 | 63.67 | 120.13 | 84.45 | 136.82 | 149.64 | 96.18 | 134.42 | 150.34 | 140.61 | 125.21 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:40:53 | 19.35 | 87.05 | 235.81 | 121.48 | 107.74 | 236.96 | 106.74 | 92.58 | 102.11 | 149.29 | 234.65 | 145.46 | 121.82 | 233.5 | 106.08 | 62.73 | 118.78 | 82.84 | 136.13 | 148.59 | 95.53 | 136.82 | 148.94 | 139.92 | 123.51 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:41:08 | 19.6 | 87.37 | 235.81 | 120.81 | 106.74 | 237.74 | 107.41 | 93.56 | 101.12 | 148.94 | 234.65 | 146.16 | 121.48 | 233.88 | 105.42 | 61.78 | 118.78 | 82.51 | 135.79 | 148.24 | 94.87 | 137.51 | 147.9 | 140.27 | 123.51 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:41:23 | 19.85 | 85.42 | 236.19 | 120.13 | 104.75 | 236.96 | 107.74 | 91.93 | 99.47 | 147.9 | 234.65 | 145.81 | 121.48 | 233.88 | 104.42 | 60.52 | 118.45 | 81.87 | 135.1 | 146.5 | 93.56 | 133.73 | 147.2 | 139.23 | 122.5 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:41:38 | 20.1 | 84.78 | 236.19 | 119.12 | 102.77 | 236.96 | 108.07 | 90.95 | 98.15 | 146.5 | 234.27 | 145.46 | 120.47 | 233.5 | 103.43 | 58.95 | 118.11 | 80.58 | 134.76 | 144.07 | 92.58 | 133.73 | 146.5 | 138.54 | 121.14 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:41:53 | 20.35 | 83.81 | 235.81 | 118.78 | 100.13 | 236.58 | 107.74 | 91.28 | 96.84 | 146.5 | 234.65 | 145.46 | 119.79 | 233.5 | 103.76 | 58.01 | 117.44 | 79.93 | 134.76 | 143.03 | 92.25 | 135.1 | 146.16 | 138.89 | 120.47 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:42:08 | 20.6 | 83.16 | 235.81 | 118.45 | 98.81 | 236.96 | 108.41 | 90.62 | 96.18 | 146.5 | 234.65 | 145.46 | 119.79 | 233.5 | 103.76 | 56.13 | 117.44 | 79.29 | 134.07 | 141.3 | 91.6 | 133.05 | 146.16 | 138.54 | 119.79 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:42:23 | 20.85 | 82.19 | 236.19 | 116.76 | 97.82 | 236.19 | 108.07 | 90.3 | 94.87 | 145.11 | 234.65 | 145.46 | 118.78 | 233.11 | 104.42 | 54.88 | 116.43 | 78.01 | 133.39 | 140.61 | 89.97 | 131.34 | 145.46 | 138.54 | 119.12 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:42:38 | 21.1 | 80.9 | 236.19 | 115.76 | 97.17 | 237.35 | 107.41 | 88.67 | 93.89 | 144.77 | 234.65 | 145.11 | 118.45 | 233.88 | 104.75 | 53.63 | 116.09 | 77.36 | 133.05 | 139.58 | 89.65 | 129.97 | 145.46 | 138.2 | 118.45 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:42:53 | 21.35 | 79.93 | 236.19 | 112.74 | 97.17 | 236.58 | 107.41 | 87.37 | 92.25 | 144.42 | 234.27 | 144.77 | 118.11 | 233.5 | 104.75 | 52.38 | 115.09 | 76.72 | 132.36 | 138.54 | 88.02 | 132.02 | 144.77 | 138.2 | 117.44 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:43:08 | 21.6 | 79.61 | 236.19 | 109.4 | 96.84 | 236.96 | 106.74 | 86.07 | 91.93 | 144.77 | 234.27 | 145.11 | 117.77 | 233.11 | 104.75 | 50.2 | 114.42 | 76.4 | 132.36 | 137.51 | 87.37 | 129.29 | 144.07 | 137.51 | 116.76 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:43:23 | 21.85 | 78.33 | 236.58 | 108.41 | 96.51 | 236.58 | 106.08 | 86.07 | 91.6 | 143.38 | 234.27 | 145.11 | 116.43 | 233.5 | 104.09 | 48.65 | 114.42 | 75.44 | 131.68 | 136.48 | 87.37 | 128.27 | 144.07 | 136.82 | 115.76 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:43:38 | 22.1 | 77.68 | 235.81 | 107.74 | 96.84 | 236.96 | 104.42 | 85.1 | 91.6 | 143.03 | 234.65 | 145.11 | 116.43 | 232.73 | 104.42 | 48.03 | 113.75 | 74.8 | 131.68 | 136.13 | 86.72 | 128.95 | 143.73 | 136.13 | 115.09 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:43:53 | 22.35 | 77.04 | 236.19 | 107.08 | 96.51 | 236.58 | 104.09 | 84.78 | 91.6 | 141.99 | 234.27 | 145.46 | 116.09 | 233.88 | 103.76 | 46.79 | 113.41 | 73.84 | 131.34 | 135.1 | 86.07 | 132.02 | 143.38 | 136.13 | 114.75 | 18 | 968 | 29 | 18.65
23.07.19 16:44:08 | 22.6 | 76.08 | 236.19 | 106.74 | 95.85 | 235.81 | 103.1 | 83.48 | 91.28 | 141.3 | 234.27 | 145.46 | 115.42 | 233.11 | 102.44 | 45.86 | 112.41 | 73.2 | 130.99 | 134.76 | 86.07 | 128.27 | 142.69 | 135.1 | 113.75 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:44:23 | 22.85 | 74.8 | 235.81 | 106.41 | 95.53 | 236.58 | 103.1 | 82.84 | 90.95 | 140.61 | 234.27 | 144.77 | 114.42 | 233.11 | 100.79 | 44.31 | 112.07 | 72.56 | 130.99 | 135.1 | 86.07 | 127.92 | 141.99 | 134.76 | 113.08 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:44:38 | 23.1 | 74.48 | 236.19 | 106.08 | 94.54 | 236.96 | 103.43 | 82.19 | 91.28 | 140.61 | 234.27 | 145.46 | 113.75 | 232.73 | 100.79 | 43.39 | 111.74 | 71.93 | 130.31 | 135.1 | 85.75 | 132.36 | 141.65 | 134.42 | 112.74 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:44:53 | 23.35 | 73.2 | 235.81 | 105.42 | 92.91 | 235.81 | 103.43 | 81.22 | 90.62 | 139.92 | 233.88 | 144.42 | 113.08 | 232.73 | 100.79 | 41.85 | 111.41 | 70.97 | 129.63 | 135.1 | 85.1 | 128.61 | 140.96 | 134.07 | 112.07 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:45:08 | 23.6 | 72.88 | 234.65 | 105.08 | 93.56 | 236.96 | 104.09 | 79.61 | 90.3 | 138.89 | 233.88 | 143.73 | 112.74 | 233.11 | 100.79 | 41.23 | 110.74 | 70.65 | 128.95 | 134.07 | 84.45 | 127.58 | 139.92 | 133.05 | 111.07 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:45:23 | 23.85 | 72.56 | 236.19 | 105.42 | 93.23 | 236.96 | 103.43 | 79.61 | 90.3 | 139.58 | 234.27 | 144.42 | 112.74 | 233.5 | 101.45 | 40.62 | 111.41 | 70.33 | 129.63 | 134.76 | 84.78 | 129.63 | 139.23 | 133.39 | 111.07 | 18 | 968 | 29 | 18.65
23.07.19 16:45:38 | 24.1 | 70.97 | 235.81 | 105.08 | 91.6 | 236.58 | 101.45 | 78.33 | 89.32 | 138.89 | 233.5 | 144.42 | 112.41 | 232.73 | 101.12 | 39.69 | 110.74 | 70.01 | 129.29 | 134.42 | 83.81 | 128.27 | 138.54 | 132.7 | 110.07 | 18 | 968 | 29 | 18.65
23.07.19 16:45:53 | 24.35 | 70.33 | 235.81 | 104.75 | 91.28 | 237.74 | 99.8 | 77.04 | 88.34 | 138.54 | 234.65 | 144.77 | 112.41 | 233.5 | 100.46 | 39.69 | 110.4 | 69.7 | 128.61 | 134.07 | 83.81 | 129.63 | 137.51 | 133.39 | 109.4 | 18 | 968 | 29 | 18.65
23.07.19 16:46:08 | 24.6 | 69.06 | 235.81 | 104.42 | 89.97 | 238.12 | 98.81 | 75.76 | 88.02 | 139.58 | 234.27 | 143.38 | 112.41 | 233.5 | 100.13 | 39.08 | 109.07 | 69.06 | 127.58 | 134.07 | 82.84 | 129.97 | 136.48 | 132.36 | 108.41 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:46:24 | 24.87 | 68.42 | 235.81 | 103.76 | 89.65 | 236.19 | 97.82 | 74.8 | 87.69 | 138.89 | 233.88 | 143.38 | 112.74 | 233.11 | 99.14 | 39.39 | 108.07 | 68.42 | 126.56 | 133.39 | 80.9 | 129.97 | 135.79 | 132.36 | 107.41 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:46:39 | 25.12 | 68.11 | 236.19 | 103.43 | 89.97 | 236.96 | 96.84 | 73.84 | 87.69 | 138.2 | 233.88 | 143.03 | 112.41 | 232.73 | 99.47 | 39.08 | 107.74 | 67.79 | 126.22 | 133.39 | 80.58 | 126.9 | 135.45 | 132.36 | 106.74 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:46:54 | 25.37 | 67.16 | 235.81 | 103.43 | 89.65 | 236.96 | 95.53 | 72.88 | 87.37 | 137.85 | 234.27 | 142.34 | 111.41 | 232.73 | 99.14 | 38.47 | 107.08 | 67.47 | 125.88 | 133.39 | 79.61 | 127.24 | 134.76 | 132.02 | 106.08 | 18 | 968 | 29 | 18.63
23.07.19 16:47:09 | 25.62 | 66.2 | 235.42 | 102.44 | 88.67 | 236.58 | 94.22 | 71.29 | 86.07 | 137.85 | 233.5 | 140.96 | 110.07 | 232.73 | 100.13 | 37.85 | 105.75 | 66.84 | 124.87 | 132.7 | 78.97 | 128.95 | 133.39 | 131.68 | 104.75 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:47:24 | 25.87 | 65.89 | 235.04 | 102.11 | 88.02 | 236.19 | 93.56 | 70.01 | 85.75 | 137.51 | 233.88 | 139.92 | 109.74 | 232.73 | 100.79 | 36.93 | 104.75 | 66.2 | 123.85 | 132.7 | 78.65 | 127.24 | 133.05 | 131.34 | 103.76 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:47:39 | 26.12 | 64.62 | 235.81 | 101.78 | 87.37 | 236.58 | 92.91 | 69.7 | 85.1 | 138.2 | 233.88 | 139.58 | 109.4 | 232.73 | 100.79 | 36.93 | 104.42 | 65.89 | 123.85 | 132.7 | 78.65 | 125.88 | 132.7 | 130.65 | 102.77 | 18 | 968 | 29 | 18.65
23.07.19 16:47:54 | 26.37 | 64.31 | 236.19 | 101.45 | 87.05 | 236.58 | 92.58 | 69.06 | 84.78 | 137.51 | 233.5 | 140.96 | 109.4 | 232.34 | 101.45 | 36.63 | 103.76 | 64.94 | 123.17 | 132.36 | 78.65 | 126.22 | 132.7 | 130.99 | 102.44 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:48:09 | 26.62 | 63.67 | 235.42 | 100.46 | 86.07 | 236.96 | 91.93 | 68.42 | 83.81 | 137.16 | 233.88 | 139.58 | 109.4 | 232.73 | 101.12 | 35.71 | 103.1 | 63.99 | 122.16 | 132.36 | 78.33 | 126.56 | 132.36 | 130.65 | 101.45 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:48:24 | 26.87 | 63.36 | 235.81 | 100.46 | 85.75 | 236.96 | 91.93 | 67.16 | 83.16 | 136.82 | 233.88 | 139.23 | 109.74 | 232.73 | 100.13 | 35.1 | 102.11 | 63.67 | 121.14 | 132.36 | 78.33 | 123.85 | 132.02 | 130.65 | 100.79 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:48:39 | 27.12 | 62.73 | 235.42 | 99.47 | 84.45 | 235.81 | 90.95 | 65.25 | 82.19 | 136.48 | 233.5 | 137.16 | 108.74 | 232.34 | 99.8 | 34.49 | 101.12 | 63.04 | 120.47 | 132.02 | 78.01 | 126.22 | 131.68 | 130.65 | 99.47 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:48:54 | 27.37 | 62.41 | 236.19 | 98.81 | 84.78 | 236.19 | 90.3 | 64.94 | 81.55 | 136.48 | 233.5 | 137.51 | 108.07 | 232.34 | 99.47 | 33.88 | 100.13 | 62.1 | 119.79 | 131.68 | 77.36 | 124.19 | 131.34 | 130.99 | 99.14 | 18 | 968 | 29 | 18.65
23.07.19 16:49:09 | 27.62 | 63.36 | 235.42 | 97.49 | 83.81 | 236.58 | 90.95 | 63.67 | 80.9 | 135.79 | 233.88 | 137.16 | 108.07 | 233.11 | 100.13 | 32.96 | 99.14 | 60.21 | 119.12 | 131.34 | 76.08 | 121.82 | 131.34 | 131.68 | 98.48 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:49:24 | 27.87 | 61.78 | 235.42 | 96.84 | 82.51 | 235.81 | 89.97 | 62.41 | 80.26 | 135.79 | 233.5 | 136.82 | 107.41 | 232.73 | 99.8 | 32.36 | 98.81 | 58.95 | 118.45 | 130.31 | 74.8 | 124.87 | 130.31 | 131.34 | 97.49 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:49:39 | 28.12 | 60.84 | 235.81 | 96.18 | 82.51 | 236.19 | 89.65 | 61.47 | 77.68 | 134.42 | 233.5 | 136.48 | 107.74 | 232.34 | 99.47 | 30.23 | 97.82 | 58.32 | 117.77 | 129.97 | 74.16 | 121.48 | 129.63 | 130.99 | 97.49 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:49:54 | 28.37 | 59.89 | 235.42 | 95.53 | 82.51 | 236.19 | 88.67 | 60.52 | 75.76 | 135.1 | 233.88 | 136.13 | 108.07 | 232.73 | 99.47 | 30.23 | 97.49 | 57.38 | 117.77 | 128.95 | 72.56 | 120.13 | 128.61 | 130.65 | 97.17 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:50:09 | 28.62 | 58.95 | 235.04 | 94.54 | 81.22 | 236.58 | 89 | 59.89 | 74.16 | 134.07 | 233.88 | 135.79 | 107.41 | 232.73 | 98.15 | 29.32 | 96.51 | 56.13 | 117.1 | 128.61 | 72.56 | 119.46 | 127.24 | 130.65 | 95.53 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:50:24 | 28.87 | 58.32 | 235.81 | 93.23 | 80.58 | 236.58 | 88.02 | 59.58 | 73.2 | 133.73 | 233.5 | 135.45 | 107.41 | 231.19 | 98.81 | 28.71 | 95.85 | 56.13 | 117.1 | 128.27 | 72.24 | 121.48 | 127.92 | 131.34 | 94.87 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:50:39 | 29.12 | 57.69 | 235.04 | 91.93 | 79.93 | 237.35 | 87.05 | 58.64 | 72.24 | 133.05 | 233.88 | 134.76 | 106.74 | 231.19 | 98.15 | 28.41 | 94.87 | 55.19 | 116.09 | 128.27 | 71.29 | 117.44 | 128.27 | 130.99 | 93.89 | 18 | 968 | 29 | 18.65
23.07.19 16:50:54 | 29.37 | 57.38 | 235.42 | 90.62 | 78.97 | 236.96 | 86.4 | 58.01 | 70.65 | 132.36 | 233.88 | 134.07 | 105.75 | 234.65 | 97.49 | 27.5 | 93.56 | 54.25 | 116.09 | 127.58 | 70.97 | 117.1 | 128.27 | 130.99 | 92.91 | 18 | 968 | 29 | 18.65
23.07.19 16:51:09 | 29.62 | 57.07 | 235.81 | 89.97 | 78.33 | 236.19 | 86.4 | 57.07 | 69.7 | 131.68 | 233.88 | 133.05 | 105.08 | 233.88 | 97.17 | 25.99 | 93.23 | 53.31 | 116.43 | 127.92 | 70.97 | 118.45 | 127.24 | 131.34 | 92.25 | 18 | 968 | 29 | 18.65
23.07.19 16:51:24 | 29.87 | 55.81 | 235.04 | 89.65 | 77.36 | 235.81 | 85.42 | 56.44 | 68.42 | 130.99 | 233.5 | 132.7 | 104.42 | 232.34 | 96.18 | 25.38 | 92.25 | 52.69 | 116.76 | 127.58 | 70.01 | 116.76 | 126.22 | 130.99 | 91.6 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:51:39 | 30.12 | 55.19 | 235.04 | 89 | 76.4 | 236.58 | 84.45 | 55.81 | 67.47 | 130.31 | 233.5 | 132.7 | 103.76 | 234.65 | 97.17 | 24.78 | 91.28 | 52.07 | 115.76 | 127.58 | 69.38 | 115.42 | 126.22 | 131.34 | 90.95 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:51:54 | 30.37 | 54.25 | 235.81 | 88.34 | 75.44 | 236.58 | 83.81 | 55.81 | 66.2 | 129.63 | 233.5 | 133.05 | 103.1 | 234.65 | 97.17 | 24.48 | 90.3 | 52.07 | 116.09 | 127.24 | 67.16 | 113.41 | 124.87 | 130.99 | 90.3 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:52:09 | 30.62 | 53 | 236.19 | 87.69 | 75.12 | 237.35 | 83.16 | 55.5 | 64.94 | 130.31 | 233.88 | 133.05 | 102.44 | 235.04 | 97.82 | 24.17 | 89.97 | 51.76 | 115.09 | 126.9 | 66.2 | 114.08 | 124.19 | 131.34 | 89.97 | 18 | 968 | 29 | 18.65
23.07.19 16:52:24 | 30.87 | 51.44 | 235.42 | 86.4 | 74.16 | 235.81 | 81.87 | 54.56 | 64.31 | 128.61 | 233.11 | 132.36 | 101.12 | 233.11 | 97.17 | 23.57 | 88.67 | 50.51 | 113.75 | 126.22 | 64.94 | 114.42 | 123.51 | 130.99 | 89.32 | 18 | 968 | 29 | 18.65
23.07.19 16:52:39 | 31.12 | 52.07 | 235.81 | 86.07 | 74.16 | 236.96 | 82.84 | 54.56 | 63.99 | 128.27 | 233.5 | 133.39 | 101.45 | 233.88 | 95.85 | 24.17 | 88.34 | 50.51 | 113.08 | 126.56 | 63.99 | 114.75 | 123.51 | 130.99 | 89 | 18 | 968 | 29 | 18.65
23.07.19 16:52:54 | 31.37 | 51.76 | 236.19 | 85.1 | 73.2 | 236.19 | 82.84 | 53.63 | 63.04 | 128.27 | 233.88 | 133.39 | 99.8 | 235.81 | 95.2 | 23.27 | 87.05 | 49.89 | 112.41 | 125.88 | 62.73 | 112.41 | 122.5 | 130.65 | 88.34 | 18 | 968 | 29 | 18.64
23.07.19 16:53:09 | 31.62 | 50.51 | 235.81 | 83.81 | 72.24 | 236.19 | 82.19 | 52.69 | 61.47 | 127.24 | 233.88 | 133.39 | 98.81 | 234.27 | 94.22 | 22.67 | 85.75 | 49.58 | 111.07 | 125.21 | 60.52 | 111.74 | 120.81 | 129.97 | 88.02 | 18 | 968 | 29 | 18.65
23.07.19 16:53:24 | 31.87 | 50.82 | 236.19 | 83.81 | 72.88 | 236.19 | 81.87 | 51.76 | 60.84 | 126.9 | 233.5 | 132.7 | 98.15 | 234.65 | 93.23 | 21.76 | 85.42 | 49.27 | 110.07 | 124.87 | 59.58 | 113.41 | 119.12 | 129.29 | 87.05 | 18 | 968 | 29 | 18.64