## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20190801_resp_1_Day8 |  | Generated On : | 01/08/2019, 18:00:06 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 01/08/2019, 17:37:10 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1814-01
End Date/Time: | 01/08/2019, 17:59:57 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.84
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 22.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 22.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 968
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
01.08.19 17:37:12 | 0.03 | 185.42 | 188.77 | 187.65 | 210.33 | 167.72 | 273.76 | 272.94 | 236.35 | 200.81 | 249.45 | 194.77 | 277.87 | 193.65 | 171.74 | 209.19 | 204.23 | 187.28 | 263.96 | 224.22 | 269.25 | 215.32 | 215.71 | 169.18 | 218.02 | 17 | 968 | 29 | 17.34
01.08.19 17:37:28 | 0.3 | 183.93 | 170.64 | 187.28 | 206.9 | 164.08 | 268.85 | 272.12 | 230.46 | 199.68 | 249.45 | 194.77 | 276.64 | 192.14 | 171.74 | 207.28 | 200.44 | 185.04 | 262.74 | 222.67 | 268.44 | 214.94 | 214.94 | 165.53 | 214.55 | 17 | 968 | 29 | 17.45
01.08.19 17:37:43 | 0.55 | 179.48 | 182.81 | 184.67 | 204.61 | 161.17 | 270.48 | 271.71 | 228.51 | 197.79 | 248.65 | 194.02 | 275.4 | 191.02 | 172.11 | 206.51 | 197.03 | 182.81 | 261.52 | 221.12 | 267.21 | 214.55 | 214.55 | 162.62 | 212.63 | 17 | 968 | 29 | 17.5
01.08.19 17:37:58 | 0.8 | 179.11 | 173.95 | 183.19 | 202.71 | 159.36 | 265.99 | 270.89 | 226.95 | 195.53 | 248.65 | 193.27 | 274.17 | 189.15 | 171.38 | 204.99 | 194.4 | 180.59 | 260.71 | 218.8 | 266.81 | 214.17 | 213.79 | 159.72 | 210.72 | 17 | 968 | 29 | 17.56
01.08.19 17:38:13 | 1.05 | 173.95 | 176.89 | 180.96 | 200.81 | 156.83 | 265.18 | 270.07 | 225.39 | 194.4 | 248.65 | 192.14 | 272.94 | 187.65 | 170.28 | 204.23 | 192.14 | 178.37 | 260.71 | 217.25 | 266.4 | 213.4 | 213.79 | 157.92 | 209.57 | 17 | 968 | 29 | 17.59
01.08.19 17:38:28 | 1.3 | 176.89 | 178.74 | 180.22 | 198.92 | 156.11 | 268.85 | 270.07 | 224.22 | 192.89 | 249.05 | 191.02 | 272.94 | 186.16 | 169.18 | 203.47 | 190.27 | 177.26 | 260.31 | 216.48 | 265.99 | 213.02 | 213.79 | 157.2 | 208.04 | 17 | 968 | 29 | 17.63
01.08.19 17:38:43 | 1.55 | 169.91 | 169.18 | 179.11 | 195.9 | 155.39 | 263.96 | 270.07 | 222.67 | 191.77 | 249.45 | 189.15 | 272.12 | 184.67 | 168.08 | 202.33 | 188.77 | 175.42 | 259.5 | 215.71 | 265.58 | 212.25 | 213.4 | 156.47 | 207.28 | 17 | 968 | 29 | 17.66
01.08.19 17:38:58 | 1.8 | 173.58 | 179.85 | 178.74 | 194.02 | 153.24 | 267.21 | 269.66 | 221.12 | 190.27 | 249.45 | 189.15 | 271.3 | 182.44 | 167.35 | 201.19 | 186.53 | 173.95 | 259.5 | 214.17 | 265.18 | 211.87 | 213.02 | 155.39 | 206.9 | 17 | 968 | 29 | 17.7
01.08.19 17:39:13 | 2.05 | 166.26 | 169.55 | 176.89 | 192.14 | 151.44 | 262.33 | 269.25 | 218.8 | 189.15 | 249.45 | 189.15 | 270.07 | 179.85 | 166.26 | 199.68 | 185.04 | 172.48 | 259.1 | 213.02 | 264.77 | 210.72 | 212.25 | 156.11 | 204.99 | 17 | 968 | 29 | 17.72
01.08.19 17:39:28 | 2.3 | 167.72 | 177.26 | 173.95 | 190.27 | 150.01 | 261.93 | 269.66 | 218.02 | 188.03 | 249.85 | 189.52 | 269.66 | 177.63 | 165.53 | 198.92 | 183.56 | 171.01 | 258.69 | 211.87 | 264.36 | 210.33 | 211.48 | 156.47 | 204.61 | 17 | 968 | 29 | 17.75
01.08.19 17:39:43 | 2.55 | 163.71 | 173.95 | 171.74 | 188.77 | 147.51 | 261.52 | 268.85 | 216.48 | 186.91 | 250.25 | 189.52 | 268.85 | 176.52 | 164.8 | 197.79 | 182.07 | 168.45 | 258.29 | 210.33 | 264.36 | 209.57 | 210.33 | 156.11 | 204.23 | 17 | 968 | 29 | 17.77
01.08.19 17:39:58 | 2.8 | 163.71 | 172.85 | 170.64 | 187.28 | 145.37 | 265.58 | 268.85 | 214.55 | 186.16 | 249.85 | 188.77 | 268.03 | 174.68 | 164.08 | 197.79 | 181.33 | 167.72 | 257.89 | 208.8 | 263.55 | 208.8 | 209.95 | 155.75 | 203.47 | 17 | 968 | 29 | 17.79
01.08.19 17:40:13 | 3.05 | 160.81 | 177.26 | 169.18 | 184.67 | 143.95 | 267.62 | 268.44 | 212.63 | 184.3 | 249.45 | 188.03 | 267.62 | 173.21 | 162.62 | 196.28 | 179.85 | 165.53 | 257.48 | 207.28 | 263.55 | 207.66 | 208.8 | 155.03 | 202.71 | 17 | 968 | 29 | 17.82
01.08.19 17:40:28 | 3.3 | 160.81 | 173.58 | 167.72 | 182.81 | 142.52 | 265.58 | 268.03 | 210.72 | 182.81 | 249.85 | 187.65 | 267.21 | 171.38 | 162.62 | 195.9 | 178.74 | 162.99 | 257.08 | 205.37 | 262.33 | 206.9 | 207.28 | 155.39 | 201.95 | 17 | 968 | 29 | 17.84
01.08.19 17:40:43 | 3.55 | 159.36 | 177.26 | 165.9 | 181.33 | 141.81 | 263.55 | 267.62 | 209.19 | 180.96 | 249.45 | 187.28 | 265.99 | 170.28 | 163.35 | 195.53 | 177.26 | 161.17 | 257.08 | 204.23 | 262.33 | 206.13 | 206.13 | 155.39 | 201.19 | 17 | 968 | 29 | 17.88
01.08.19 17:40:58 | 3.8 | 156.83 | 172.85 | 165.17 | 179.85 | 141.46 | 262.74 | 267.21 | 208.42 | 180.22 | 249.45 | 187.28 | 265.58 | 168.82 | 164.08 | 195.15 | 176.52 | 160.45 | 257.08 | 203.09 | 262.74 | 204.99 | 206.13 | 155.39 | 200.44 | 17 | 968 | 29 | 17.89
01.08.19 17:41:13 | 4.05 | 157.2 | 176.16 | 163.71 | 178 | 138.98 | 261.52 | 267.62 | 208.04 | 178.37 | 249.45 | 186.91 | 264.77 | 168.08 | 165.9 | 194.4 | 175.05 | 158.28 | 256.27 | 201.95 | 261.93 | 204.23 | 204.99 | 155.03 | 198.92 | 17 | 968 | 29 | 17.91
01.08.19 17:41:28 | 4.3 | 151.8 | 174.32 | 161.9 | 176.16 | 137.57 | 260.71 | 267.62 | 207.66 | 176.89 | 249.85 | 185.04 | 264.36 | 166.63 | 168.08 | 195.15 | 173.95 | 155.03 | 256.27 | 201.19 | 261.52 | 203.85 | 204.61 | 155.39 | 198.17 | 17 | 968 | 29 | 17.93
01.08.19 17:41:43 | 4.55 | 154.67 | 174.32 | 159.72 | 173.58 | 136.16 | 260.71 | 267.62 | 207.66 | 175.79 | 249.05 | 183.19 | 263.55 | 165.9 | 168.45 | 194.4 | 173.21 | 152.88 | 255.87 | 200.06 | 261.12 | 203.09 | 203.47 | 155.03 | 197.41 | 17 | 968 | 29 | 17.95
01.08.19 17:41:58 | 4.8 | 149.29 | 175.42 | 159.36 | 172.48 | 135.81 | 260.31 | 268.03 | 207.66 | 175.42 | 249.45 | 183.19 | 263.96 | 165.9 | 168.45 | 194.77 | 172.11 | 151.8 | 256.27 | 199.68 | 261.52 | 201.95 | 202.71 | 156.11 | 197.41 | 17 | 968 | 29 | 17.95
01.08.19 17:42:13 | 5.05 | 152.16 | 172.11 | 158.28 | 170.64 | 135.45 | 259.5 | 267.62 | 206.51 | 173.95 | 249.45 | 180.96 | 263.15 | 164.8 | 168.45 | 194.02 | 171.01 | 149.29 | 255.47 | 198.17 | 261.12 | 200.81 | 201.57 | 155.39 | 196.66 | 17 | 968 | 29 | 17.97
01.08.19 17:42:28 | 5.3 | 146.44 | 175.05 | 157.2 | 169.55 | 134.4 | 259.1 | 266.81 | 205.75 | 173.21 | 248.65 | 179.85 | 262.74 | 163.35 | 169.55 | 193.27 | 169.55 | 147.86 | 255.07 | 197.03 | 260.71 | 199.3 | 200.44 | 155.03 | 195.9 | 17 | 968 | 29 | 18
01.08.19 17:42:43 | 5.55 | 149.65 | 170.64 | 156.47 | 169.18 | 133.34 | 258.29 | 267.21 | 204.99 | 172.85 | 249.05 | 179.85 | 262.33 | 162.62 | 170.64 | 193.65 | 168.45 | 147.15 | 254.66 | 196.66 | 260.31 | 198.17 | 199.68 | 154.67 | 195.15 | 17 | 968 | 29 | 18.02
01.08.19 17:42:58 | 5.8 | 145.01 | 175.05 | 155.75 | 168.82 | 132.99 | 258.29 | 268.03 | 204.61 | 172.11 | 249.05 | 179.11 | 261.93 | 162.26 | 171.38 | 193.65 | 167.35 | 146.44 | 254.66 | 195.9 | 260.31 | 197.41 | 198.92 | 154.31 | 194.02 | 17 | 968 | 29 | 18.02
01.08.19 17:43:13 | 6.05 | 145.01 | 169.55 | 153.95 | 167.35 | 132.64 | 257.48 | 266.81 | 203.09 | 171.74 | 248.65 | 178.37 | 261.52 | 160.81 | 171.01 | 192.89 | 165.9 | 145.01 | 253.86 | 194.77 | 259.5 | 195.9 | 197.41 | 153.59 | 190.27 | 17 | 968 | 29 | 18.04
01.08.19 17:43:28 | 6.3 | 143.23 | 174.32 | 153.24 | 165.53 | 131.94 | 257.89 | 266.81 | 202.33 | 171.38 | 248.65 | 176.89 | 260.71 | 159 | 171.38 | 193.27 | 164.8 | 143.95 | 254.26 | 194.02 | 259.91 | 194.77 | 196.66 | 152.52 | 188.03 | 17 | 968 | 29 | 18.06
01.08.19 17:43:43 | 6.55 | 140.4 | 168.45 | 152.88 | 165.17 | 131.94 | 263.55 | 266.81 | 201.57 | 171.01 | 248.65 | 176.52 | 260.71 | 158.28 | 171.38 | 192.89 | 164.08 | 142.17 | 254.26 | 194.02 | 259.91 | 194.77 | 195.9 | 149.65 | 186.91 | 17 | 968 | 29 | 18.07
01.08.19 17:43:58 | 6.8 | 140.75 | 170.64 | 151.44 | 164.08 | 129.14 | 262.33 | 266.4 | 199.68 | 170.28 | 247.46 | 175.05 | 259.5 | 156.83 | 171.38 | 192.52 | 162.26 | 139.69 | 253.46 | 193.65 | 259.1 | 193.65 | 194.4 | 146.44 | 186.53 | 17 | 968 | 29 | 18.07
01.08.19 17:44:13 | 7.05 | 136.86 | 168.08 | 151.08 | 164.44 | 128.09 | 261.12 | 266.4 | 198.54 | 169.55 | 248.25 | 175.05 | 259.91 | 156.11 | 171.74 | 192.89 | 161.17 | 138.98 | 253.46 | 193.27 | 258.69 | 192.89 | 193.65 | 144.66 | 186.16 | 17 | 968 | 29 | 18.09
01.08.19 17:44:28 | 7.3 | 137.92 | 165.9 | 149.65 | 163.35 | 127.04 | 259.1 | 266.81 | 197.79 | 169.91 | 247.85 | 174.68 | 259.5 | 154.67 | 172.48 | 192.52 | 160.09 | 138.28 | 253.06 | 192.14 | 258.69 | 191.77 | 192.89 | 143.59 | 184.67 | 17 | 968 | 29 | 18.09
01.08.19 17:44:43 | 7.55 | 133.34 | 168.08 | 148.94 | 161.9 | 126.7 | 258.69 | 266.81 | 197.79 | 169.18 | 247.46 | 174.32 | 259.1 | 153.59 | 172.85 | 192.52 | 159.36 | 136.86 | 253.06 | 191.39 | 258.69 | 191.02 | 192.14 | 142.52 | 183.93 | 17 | 968 | 29 | 18.11
01.08.19 17:44:58 | 7.8 | 132.64 | 162.26 | 146.44 | 161.17 | 126 | 257.48 | 266.4 | 198.17 | 168.45 | 247.85 | 173.58 | 259.1 | 151.44 | 172.48 | 191.39 | 157.92 | 134.75 | 253.06 | 190.27 | 258.29 | 190.27 | 191.39 | 142.17 | 183.19 | 17 | 968 | 29 | 18.11
01.08.19 17:45:13 | 8.05 | 130.19 | 167.35 | 146.08 | 159.36 | 126 | 257.48 | 265.58 | 199.3 | 167.72 | 247.46 | 172.85 | 258.29 | 149.65 | 172.48 | 190.64 | 156.11 | 134.05 | 252.66 | 188.77 | 257.89 | 189.52 | 190.27 | 141.11 | 182.81 | 17 | 968 | 29 | 18.14
01.08.19 17:45:29 | 8.32 | 128.79 | 160.45 | 144.66 | 159 | 125.65 | 256.68 | 265.58 | 198.54 | 166.63 | 247.46 | 172.11 | 257.89 | 147.51 | 172.11 | 189.9 | 155.39 | 132.64 | 252.25 | 187.28 | 257.48 | 188.4 | 189.15 | 136.86 | 182.44 | 17 | 968 | 29 | 18.14
01.08.19 17:45:44 | 8.57 | 128.79 | 165.9 | 143.23 | 157.92 | 126 | 255.87 | 265.58 | 198.54 | 166.26 | 246.66 | 171.74 | 257.89 | 145.37 | 171.74 | 188.77 | 154.67 | 131.94 | 252.25 | 186.53 | 257.08 | 187.28 | 188.77 | 132.99 | 182.07 | 17 | 968 | 29 | 18.15
01.08.19 17:45:59 | 8.82 | 126.35 | 160.09 | 142.17 | 157.92 | 125.3 | 255.87 | 265.99 | 195.9 | 165.53 | 247.06 | 171.01 | 257.89 | 143.59 | 172.11 | 188.4 | 153.59 | 131.94 | 252.25 | 186.16 | 257.08 | 185.79 | 188.4 | 131.94 | 182.44 | 17 | 968 | 29 | 18.15
01.08.19 17:46:14 | 9.07 | 128.09 | 164.44 | 140.75 | 156.83 | 125.3 | 255.47 | 265.99 | 195.53 | 165.17 | 247.06 | 171.01 | 257.89 | 141.81 | 172.48 | 187.65 | 152.88 | 131.24 | 252.25 | 185.79 | 257.08 | 183.19 | 187.65 | 132.29 | 182.44 | 17 | 968 | 29 | 18.16
01.08.19 17:46:29 | 9.32 | 125.3 | 164.44 | 139.34 | 156.47 | 124.61 | 255.47 | 265.58 | 194.02 | 164.44 | 246.66 | 169.55 | 257.08 | 139.69 | 172.11 | 187.65 | 151.8 | 129.49 | 251.85 | 185.04 | 256.68 | 180.96 | 186.91 | 131.94 | 182.07 | 17 | 968 | 29 | 18.18
01.08.19 17:46:44 | 9.57 | 127.74 | 162.26 | 138.28 | 155.03 | 123.91 | 255.47 | 265.58 | 192.52 | 162.62 | 246.66 | 168.82 | 257.48 | 138.63 | 172.11 | 187.28 | 151.08 | 127.74 | 251.45 | 184.3 | 256.27 | 180.59 | 186.16 | 131.94 | 180.59 | 17 | 968 | 29 | 18.18
01.08.19 17:46:59 | 9.82 | 123.22 | 166.63 | 137.92 | 153.95 | 123.56 | 261.52 | 265.18 | 191.02 | 161.9 | 246.26 | 167.72 | 257.08 | 136.51 | 171.38 | 187.28 | 150.37 | 127.04 | 251.85 | 184.3 | 256.68 | 179.85 | 185.79 | 131.94 | 178.74 | 17 | 968 | 29 | 18.2
01.08.19 17:47:14 | 10.07 | 126 | 158.28 | 135.1 | 153.59 | 122.87 | 261.52 | 264.77 | 189.9 | 161.54 | 245.86 | 166.26 | 256.68 | 135.1 | 171.38 | 185.79 | 148.94 | 125.65 | 251.05 | 182.81 | 255.87 | 179.48 | 185.42 | 131.24 | 177.63 | 17 | 968 | 29 | 18.2
01.08.19 17:47:29 | 10.32 | 121.48 | 165.17 | 134.4 | 151.08 | 122.87 | 259.5 | 264.36 | 188.03 | 160.45 | 245.86 | 165.9 | 256.27 | 134.4 | 171.74 | 185.04 | 147.86 | 124.95 | 251.05 | 182.07 | 255.47 | 179.48 | 184.67 | 130.89 | 177.26 | 17 | 968 | 29 | 18.2
01.08.19 17:47:44 | 10.57 | 123.91 | 156.47 | 132.99 | 150.01 | 120.79 | 258.29 | 264.36 | 186.91 | 159.36 | 245.46 | 164.08 | 255.47 | 133.7 | 171.01 | 183.93 | 146.08 | 124.61 | 250.65 | 181.33 | 255.07 | 178.74 | 183.93 | 129.84 | 176.52 | 17 | 968 | 29 | 18.2
01.08.19 17:47:59 | 10.82 | 120.44 | 162.99 | 132.29 | 149.29 | 119.4 | 260.31 | 264.36 | 186.16 | 157.56 | 245.46 | 162.99 | 255.87 | 133.34 | 171.38 | 183.93 | 146.08 | 123.91 | 251.05 | 180.96 | 255.07 | 178.74 | 183.56 | 129.14 | 176.52 | 17 | 968 | 29 | 18.22
01.08.19 17:48:14 | 11.07 | 122.17 | 156.47 | 131.59 | 148.58 | 118.37 | 258.69 | 264.36 | 186.16 | 156.47 | 245.06 | 161.54 | 255.87 | 131.94 | 171.74 | 183.19 | 144.66 | 123.56 | 250.65 | 179.85 | 255.47 | 178.37 | 182.44 | 127.74 | 174.68 | 17 | 968 | 29 | 18.22
01.08.19 17:48:29 | 11.32 | 119.75 | 161.17 | 130.54 | 147.15 | 118.02 | 257.08 | 264.36 | 185.79 | 155.39 | 245.46 | 160.81 | 255.87 | 130.89 | 171.74 | 182.81 | 143.23 | 122.87 | 250.65 | 178.37 | 255.07 | 177.63 | 182.07 | 127.04 | 173.95 | 17 | 968 | 29 | 18.22
01.08.19 17:48:44 | 11.57 | 121.48 | 157.56 | 129.84 | 145.37 | 116.99 | 258.69 | 264.36 | 185.42 | 154.31 | 245.06 | 160.45 | 255.07 | 130.54 | 170.64 | 182.44 | 142.17 | 121.83 | 249.85 | 177.26 | 255.07 | 176.52 | 181.33 | 126.7 | 172.85 | 17 | 968 | 29 | 18.22
01.08.19 17:48:59 | 11.82 | 117.68 | 156.47 | 129.14 | 145.01 | 115.61 | 257.89 | 264.36 | 185.04 | 153.24 | 245.06 | 159.72 | 255.07 | 130.19 | 170.28 | 181.7 | 140.04 | 120.1 | 249.85 | 176.52 | 255.07 | 175.79 | 180.59 | 125.65 | 172.11 | 17 | 968 | 29 | 18.23
01.08.19 17:49:14 | 12.07 | 119.4 | 159 | 127.74 | 142.88 | 113.89 | 258.29 | 263.55 | 183.93 | 152.16 | 244.67 | 158.28 | 255.07 | 129.14 | 169.55 | 180.96 | 138.63 | 119.06 | 249.45 | 175.05 | 254.26 | 174.32 | 179.85 | 125.65 | 170.64 | 17 | 968 | 29 | 18.22
01.08.19 17:49:29 | 12.32 | 117.33 | 154.67 | 126.7 | 140.75 | 112.86 | 257.48 | 263.15 | 183.19 | 151.08 | 244.67 | 157.2 | 254.26 | 128.79 | 169.18 | 180.59 | 138.28 | 118.71 | 249.45 | 173.21 | 254.26 | 173.58 | 179.11 | 124.61 | 169.18 | 17 | 968 | 29 | 18.25
01.08.19 17:49:44 | 12.57 | 114.58 | 159.36 | 126 | 139.34 | 112.52 | 256.27 | 263.15 | 182.07 | 150.37 | 244.67 | 156.83 | 254.26 | 127.39 | 168.45 | 180.59 | 137.22 | 118.71 | 249.45 | 171.74 | 253.86 | 173.21 | 178.74 | 123.22 | 168.45 | 17 | 968 | 29 | 18.23
01.08.19 17:49:59 | 12.82 | 114.58 | 155.03 | 126 | 138.98 | 112.17 | 254.66 | 263.55 | 181.33 | 150.37 | 244.27 | 156.11 | 254.26 | 126.7 | 168.08 | 180.96 | 136.51 | 119.06 | 249.45 | 170.64 | 253.46 | 173.21 | 178.37 | 123.91 | 168.45 | 17 | 968 | 29 | 18.25
01.08.19 17:50:14 | 13.07 | 113.89 | 159 | 124.26 | 138.28 | 111.14 | 256.68 | 262.74 | 180.96 | 149.29 | 243.87 | 154.67 | 254.26 | 126.35 | 166.99 | 180.59 | 134.75 | 118.02 | 249.05 | 168.82 | 253.46 | 172.48 | 177.26 | 122.52 | 168.08 | 17 | 968 | 29 | 18.25
01.08.19 17:50:29 | 13.32 | 113.89 | 152.88 | 124.26 | 137.92 | 110.8 | 260.71 | 263.15 | 179.85 | 148.22 | 243.87 | 154.31 | 253.86 | 125.65 | 166.26 | 179.48 | 133.7 | 116.64 | 248.65 | 168.08 | 253.06 | 172.11 | 176.16 | 122.17 | 166.99 | 17 | 968 | 29 | 18.25
01.08.19 17:50:44 | 13.57 | 112.86 | 157.92 | 123.22 | 137.57 | 110.12 | 260.31 | 262.74 | 179.11 | 146.79 | 243.87 | 152.88 | 253.46 | 125.3 | 165.17 | 179.48 | 132.99 | 115.26 | 248.65 | 166.26 | 253.06 | 171.74 | 174.68 | 120.44 | 166.99 | 17 | 968 | 29 | 18.25
01.08.19 17:50:59 | 13.82 | 111.49 | 153.24 | 122.52 | 136.86 | 110.12 | 258.29 | 261.93 | 177.26 | 146.08 | 243.48 | 149.65 | 253.46 | 124.95 | 164.8 | 178.74 | 131.94 | 113.89 | 248.25 | 165.17 | 253.06 | 170.64 | 173.95 | 119.75 | 166.63 | 17 | 968 | 29 | 18.25
01.08.19 17:51:14 | 14.07 | 111.49 | 158.28 | 122.17 | 136.86 | 109.09 | 257.89 | 262.74 | 177.26 | 145.72 | 243.87 | 149.65 | 253.46 | 124.26 | 165.17 | 178.37 | 131.94 | 113.55 | 248.65 | 164.08 | 253.06 | 170.28 | 173.21 | 118.37 | 165.53 | 17 | 968 | 29 | 18.27
01.08.19 17:51:29 | 14.32 | 109.43 | 154.67 | 120.1 | 136.86 | 108.41 | 257.89 | 261.93 | 177.26 | 146.44 | 243.48 | 148.94 | 253.06 | 123.22 | 164.8 | 177.26 | 131.24 | 112.52 | 248.25 | 162.62 | 252.66 | 169.55 | 172.85 | 117.68 | 163.35 | 17 | 968 | 29 | 18.25
01.08.19 17:51:44 | 14.57 | 108.07 | 156.11 | 117.68 | 135.81 | 107.38 | 256.68 | 261.93 | 176.16 | 146.79 | 242.28 | 148.58 | 253.06 | 121.83 | 164.44 | 176.89 | 130.19 | 111.49 | 247.85 | 161.9 | 252.25 | 168.45 | 171.38 | 116.3 | 161.9 | 17 | 968 | 29 | 18.25
01.08.19 17:51:59 | 14.82 | 106.7 | 155.03 | 118.02 | 135.81 | 107.04 | 256.68 | 261.52 | 176.16 | 147.51 | 243.08 | 147.15 | 252.66 | 120.44 | 164.08 | 176.52 | 129.84 | 110.8 | 247.85 | 160.81 | 251.85 | 167.72 | 170.64 | 115.26 | 160.09 | 17 | 968 | 29 | 18.27
01.08.19 17:52:14 | 15.07 | 104.66 | 153.95 | 116.99 | 135.45 | 105.68 | 256.27 | 261.12 | 175.79 | 147.51 | 242.68 | 147.15 | 252.66 | 119.75 | 163.71 | 175.79 | 129.14 | 109.77 | 247.46 | 160.09 | 251.45 | 166.63 | 169.91 | 114.23 | 158.64 | 17 | 968 | 29 | 18.27
01.08.19 17:52:29 | 15.32 | 105.68 | 155.75 | 116.3 | 134.4 | 105 | 256.68 | 261.12 | 173.21 | 148.22 | 242.68 | 147.51 | 252.25 | 119.75 | 163.35 | 175.79 | 128.44 | 108.75 | 247.46 | 159 | 251.45 | 165.9 | 169.55 | 112.86 | 158.64 | 17 | 968 | 29 | 18.25
01.08.19 17:52:44 | 15.57 | 104.66 | 153.24 | 114.92 | 133.34 | 105 | 255.87 | 261.52 | 172.85 | 148.58 | 242.68 | 147.51 | 252.25 | 119.06 | 162.99 | 175.05 | 128.09 | 108.07 | 247.46 | 158.64 | 251.45 | 164.44 | 169.18 | 111.83 | 158.64 | 17 | 968 | 29 | 18.25
01.08.19 17:52:59 | 15.82 | 105 | 155.75 | 113.55 | 131.94 | 104.32 | 255.47 | 260.71 | 171.01 | 147.86 | 242.28 | 147.15 | 252.25 | 118.02 | 162.62 | 174.68 | 127.04 | 107.04 | 247.06 | 157.56 | 251.45 | 163.35 | 168.08 | 110.46 | 158.64 | 17 | 968 | 29 | 18.27
01.08.19 17:53:14 | 16.07 | 102.62 | 151.8 | 112.86 | 130.89 | 103.64 | 254.26 | 260.31 | 169.55 | 147.51 | 242.28 | 147.15 | 251.85 | 117.33 | 162.26 | 174.32 | 124.95 | 106.36 | 247.06 | 157.2 | 251.05 | 162.62 | 167.35 | 108.41 | 159.36 | 17 | 968 | 29 | 18.27
01.08.19 17:53:29 | 16.32 | 105.34 | 154.67 | 111.83 | 129.84 | 103.3 | 254.26 | 260.71 | 168.45 | 147.51 | 241.89 | 146.79 | 251.85 | 117.33 | 161.9 | 174.32 | 123.56 | 106.02 | 247.06 | 156.83 | 250.65 | 161.9 | 166.99 | 107.72 | 159.72 | 17 | 968 | 29 | 18.27
01.08.19 17:53:44 | 16.57 | 101.6 | 151.8 | 110.46 | 128.44 | 102.62 | 253.46 | 259.91 | 166.99 | 147.51 | 242.28 | 146.44 | 251.45 | 116.3 | 161.17 | 172.85 | 121.13 | 105.34 | 246.66 | 155.75 | 250.65 | 160.09 | 165.9 | 106.36 | 160.09 | 17 | 968 | 29 | 18.27
01.08.19 17:53:59 | 16.82 | 103.3 | 153.59 | 108.75 | 126.35 | 101.94 | 256.27 | 259.91 | 165.17 | 147.15 | 241.89 | 145.37 | 250.65 | 115.26 | 160.81 | 172.11 | 119.4 | 104.32 | 245.86 | 155.03 | 249.85 | 157.92 | 164.44 | 105.68 | 160.45 | 17 | 968 | 29 | 18.27
01.08.19 17:54:14 | 17.07 | 102.28 | 152.16 | 108.41 | 126 | 101.6 | 259.1 | 259.91 | 166.26 | 147.51 | 241.49 | 144.66 | 251.45 | 115.61 | 160.09 | 171.74 | 118.71 | 103.98 | 246.26 | 155.39 | 250.25 | 157.2 | 164.44 | 105.68 | 160.81 | 17 | 968 | 29 | 18.29
01.08.19 17:54:29 | 17.32 | 101.26 | 151.08 | 107.38 | 123.91 | 101.26 | 258.29 | 260.31 | 169.18 | 147.15 | 241.49 | 142.88 | 251.05 | 115.26 | 160.09 | 171.38 | 118.02 | 103.3 | 245.86 | 155.39 | 250.25 | 155.75 | 164.44 | 105 | 160.45 | 17 | 968 | 29 | 18.27
01.08.19 17:54:44 | 17.57 | 101.26 | 152.16 | 106.7 | 122.52 | 100.59 | 257.89 | 259.5 | 171.74 | 146.79 | 241.1 | 141.81 | 250.65 | 114.92 | 159.36 | 170.64 | 117.68 | 102.62 | 245.86 | 154.67 | 249.85 | 154.31 | 163.35 | 103.98 | 160.45 | 17 | 968 | 29 | 18.27
01.08.19 17:54:59 | 17.82 | 98.9 | 148.94 | 105.34 | 121.83 | 99.57 | 257.08 | 259.5 | 171.74 | 146.79 | 241.1 | 140.4 | 250.65 | 113.89 | 159 | 169.91 | 116.99 | 101.94 | 245.46 | 154.31 | 249.45 | 153.24 | 162.62 | 103.64 | 159.72 | 17 | 968 | 29 | 18.27
01.08.19 17:55:14 | 18.07 | 100.93 | 153.59 | 105 | 121.83 | 98.9 | 256.27 | 259.91 | 171.38 | 146.08 | 240.7 | 138.98 | 250.65 | 113.2 | 158.64 | 169.55 | 117.33 | 101.6 | 245.46 | 154.67 | 249.45 | 152.16 | 161.9 | 102.96 | 159.72 | 17 | 968 | 29 | 18.27
01.08.19 17:55:29 | 18.32 | 95.86 | 147.15 | 103.64 | 120.79 | 97.54 | 255.47 | 259.1 | 170.28 | 145.72 | 240.7 | 137.22 | 250.25 | 112.52 | 157.92 | 169.18 | 116.64 | 100.25 | 245.46 | 153.95 | 249.45 | 151.08 | 161.17 | 101.94 | 159.36 | 17 | 968 | 29 | 18.27
01.08.19 17:55:44 | 18.57 | 98.56 | 152.16 | 103.64 | 120.1 | 97.54 | 255.07 | 259.5 | 167.35 | 145.37 | 241.1 | 136.51 | 250.25 | 111.49 | 157.92 | 168.82 | 116.99 | 99.57 | 245.86 | 154.31 | 249.05 | 150.01 | 161.17 | 101.26 | 159.72 | 17 | 968 | 29 | 18.27
01.08.19 17:55:59 | 18.82 | 93.84 | 146.79 | 103.3 | 119.4 | 96.53 | 255.47 | 259.1 | 166.26 | 143.95 | 240.7 | 135.45 | 250.25 | 110.46 | 157.56 | 168.08 | 115.95 | 98.9 | 245.06 | 153.59 | 249.45 | 149.29 | 160.09 | 99.91 | 159 | 17 | 968 | 29 | 18.27
01.08.19 17:56:14 | 19.07 | 95.52 | 148.22 | 101.94 | 118.71 | 96.2 | 254.26 | 258.29 | 165.17 | 142.88 | 240.3 | 134.4 | 249.85 | 109.43 | 156.83 | 168.08 | 115.61 | 98.22 | 245.06 | 153.24 | 248.65 | 149.29 | 159.72 | 98.9 | 158.64 | 17 | 968 | 29 | 18.27
01.08.19 17:56:29 | 19.32 | 92.16 | 146.44 | 101.26 | 118.71 | 95.86 | 255.47 | 259.1 | 164.08 | 141.81 | 240.7 | 133.34 | 250.25 | 109.09 | 156.47 | 167.35 | 115.26 | 97.54 | 245.06 | 152.88 | 249.05 | 149.29 | 159.72 | 97.54 | 159 | 17 | 968 | 29 | 18.25
01.08.19 17:56:44 | 19.57 | 93.84 | 144.66 | 99.23 | 118.02 | 95.19 | 254.66 | 258.29 | 162.26 | 141.46 | 239.91 | 132.29 | 249.45 | 107.72 | 155.39 | 166.63 | 114.23 | 96.2 | 244.67 | 152.16 | 248.65 | 148.94 | 159 | 95.86 | 158.64 | 17 | 968 | 29 | 18.25
01.08.19 17:56:59 | 19.82 | 91.83 | 145.37 | 98.56 | 117.33 | 94.51 | 253.86 | 258.69 | 161.54 | 140.04 | 239.91 | 131.59 | 249.85 | 107.04 | 154.67 | 166.26 | 113.89 | 95.52 | 244.27 | 151.08 | 248.65 | 148.94 | 158.28 | 94.85 | 158.28 | 17 | 968 | 29 | 18.25
01.08.19 17:57:14 | 20.07 | 92.16 | 143.23 | 97.54 | 116.64 | 94.18 | 253.86 | 258.29 | 160.45 | 139.34 | 240.3 | 130.54 | 249.45 | 105.34 | 152.88 | 165.17 | 113.55 | 94.18 | 244.27 | 150.72 | 248.65 | 148.58 | 157.56 | 93.51 | 158.28 | 17 | 968 | 29 | 18.27
01.08.19 17:57:29 | 20.32 | 92.16 | 144.66 | 96.87 | 116.3 | 92.83 | 252.66 | 257.48 | 158.28 | 136.16 | 239.51 | 129.14 | 248.65 | 103.98 | 151.8 | 162.99 | 112.17 | 91.49 | 243.87 | 149.65 | 247.46 | 148.22 | 156.83 | 92.16 | 157.56 | 17 | 968 | 29 | 18.25
01.08.19 17:57:44 | 20.57 | 89.82 | 140.04 | 97.21 | 115.61 | 92.16 | 252.25 | 257.48 | 157.56 | 134.4 | 239.91 | 128.09 | 248.65 | 103.3 | 150.72 | 162.99 | 111.49 | 90.82 | 243.48 | 148.58 | 247.85 | 147.86 | 156.47 | 91.16 | 157.2 | 17 | 968 | 29 | 18.27
01.08.19 17:57:59 | 20.82 | 91.16 | 143.23 | 95.52 | 113.89 | 91.16 | 251.85 | 256.68 | 156.83 | 133.34 | 239.12 | 126.7 | 248.65 | 102.28 | 150.37 | 161.9 | 110.46 | 89.82 | 243.08 | 147.86 | 247.06 | 147.15 | 155.75 | 89.82 | 156.47 | 17 | 968 | 29 | 18.25
01.08.19 17:58:14 | 21.07 | 88.15 | 138.63 | 94.85 | 112.86 | 90.49 | 253.86 | 257.08 | 156.47 | 132.64 | 239.12 | 125.65 | 248.25 | 101.94 | 150.01 | 161.54 | 110.12 | 89.48 | 243.48 | 147.51 | 247.06 | 146.44 | 155.03 | 88.82 | 156.11 | 17 | 968 | 29 | 18.25
01.08.19 17:58:29 | 21.32 | 90.15 | 139.69 | 94.85 | 111.83 | 88.82 | 257.48 | 257.48 | 156.11 | 132.64 | 239.12 | 125.3 | 248.65 | 101.26 | 149.65 | 161.17 | 109.77 | 88.82 | 243.48 | 146.79 | 247.06 | 145.72 | 155.39 | 88.15 | 155.75 | 17 | 968 | 29 | 18.25
01.08.19 17:58:45 | 21.58 | 86.48 | 137.22 | 94.18 | 110.8 | 88.15 | 257.48 | 256.68 | 155.39 | 131.94 | 238.33 | 124.26 | 248.25 | 99.91 | 148.22 | 160.45 | 108.75 | 88.48 | 242.68 | 146.08 | 247.06 | 145.01 | 154.31 | 86.81 | 155.75 | 17 | 968 | 29 | 18.23
01.08.19 17:59:00 | 21.83 | 87.48 | 137.22 | 93.17 | 109.77 | 87.15 | 256.27 | 256.68 | 155.39 | 131.24 | 239.12 | 124.61 | 248.65 | 98.22 | 147.51 | 160.45 | 108.41 | 88.48 | 243.08 | 145.72 | 247.06 | 144.66 | 154.31 | 85.81 | 155.75 | 17 | 968 | 29 | 18.25
01.08.19 17:59:15 | 22.08 | 82.49 | 139.69 | 92.16 | 109.77 | 85.81 | 255.07 | 256.68 | 153.95 | 130.89 | 239.12 | 123.56 | 248.25 | 97.88 | 146.79 | 160.45 | 107.38 | 88.48 | 243.08 | 145.01 | 247.06 | 143.59 | 153.95 | 84.82 | 155.39 | 17 | 968 | 29 | 18.25
01.08.19 17:59:30 | 22.33 | 85.15 | 132.99 | 90.15 | 107.72 | 84.82 | 253.86 | 256.68 | 152.52 | 129.49 | 238.72 | 121.48 | 247.46 | 96.53 | 145.01 | 159.72 | 106.7 | 87.48 | 243.08 | 143.95 | 246.26 | 142.17 | 152.52 | 83.16 | 155.03 | 17 | 968 | 29 | 18.25
01.08.19 17:59:45 | 22.58 | 79.18 | 137.92 | 88.15 | 107.72 | 83.82 | 253.46 | 256.68 | 151.8 | 128.79 | 239.12 | 121.48 | 247.46 | 95.86 | 143.95 | 159.36 | 106.36 | 87.48 | 242.28 | 143.59 | 246.66 | 141.46 | 152.16 | 82.16 | 154.67 | 17 | 968 | 29 | 18.23