## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20190801_resp_2_Day8 |  | Generated On : | 01/08/2019, 20:22:33 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 01/08/2019, 19:59:34 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1814-01
End Date/Time: | 01/08/2019, 20:22:25 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.84
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 22.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 22.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 968
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
01.08.19 19:59:36 | 0.03 | 184.3 | 184.3 | 219.96 | 284.5 | 271.3 | 278.7 | 206.9 | 207.66 | 153.95 | 164.44 | 185.04 | 205.75 | 209.57 | 192.52 | 216.09 | 208.42 | 271.3 | 189.9 | 148.22 | 248.65 | 202.33 | 207.28 | 241.1 | 183.93 | 17 | 968 | 29 | 17.18
01.08.19 19:59:52 | 0.3 | 183.19 | 184.3 | 218.41 | 282.84 | 270.07 | 277.05 | 204.23 | 204.61 | 152.16 | 161.17 | 181.7 | 203.47 | 207.28 | 191.77 | 213.79 | 207.66 | 269.66 | 188.03 | 145.37 | 247.46 | 198.54 | 204.23 | 239.51 | 182.44 | 17 | 968 | 29 | 17.32
01.08.19 20:00:07 | 0.55 | 181.7 | 183.19 | 216.87 | 282.42 | 269.25 | 276.23 | 203.47 | 203.47 | 150.01 | 159.36 | 179.85 | 202.33 | 206.13 | 191.77 | 212.25 | 206.13 | 269.25 | 186.91 | 143.23 | 247.06 | 195.9 | 202.71 | 239.12 | 180.96 | 17 | 968 | 29 | 17.39
01.08.19 20:00:22 | 0.8 | 180.59 | 181.33 | 214.94 | 281.59 | 268.85 | 275.4 | 202.33 | 201.95 | 148.58 | 157.56 | 176.52 | 201.19 | 204.61 | 190.64 | 210.33 | 204.99 | 268.85 | 185.04 | 141.81 | 246.66 | 192.89 | 200.81 | 238.33 | 178 | 17 | 968 | 29 | 17.47
01.08.19 20:00:37 | 1.05 | 178.74 | 180.22 | 213.4 | 280.77 | 268.85 | 274.58 | 201.19 | 200.44 | 146.08 | 156.47 | 173.95 | 198.54 | 203.47 | 189.9 | 209.57 | 204.23 | 267.62 | 184.67 | 141.46 | 245.46 | 190.27 | 197.79 | 237.93 | 176.52 | 17 | 968 | 29 | 17.52
01.08.19 20:00:52 | 1.3 | 177.63 | 179.11 | 212.63 | 280.35 | 267.21 | 274.58 | 201.19 | 200.06 | 143.23 | 156.11 | 172.11 | 197.41 | 202.71 | 188.77 | 207.66 | 203.09 | 266.81 | 183.56 | 139.69 | 245.06 | 188.03 | 194.77 | 237.14 | 174.32 | 17 | 968 | 29 | 17.57
01.08.19 20:01:07 | 1.55 | 175.42 | 178.37 | 210.33 | 279.11 | 266.4 | 273.76 | 200.06 | 198.92 | 140.4 | 153.95 | 171.38 | 195.53 | 201.19 | 187.65 | 206.13 | 201.57 | 266.81 | 182.44 | 138.28 | 244.27 | 185.79 | 191.39 | 236.75 | 172.85 | 17 | 968 | 29 | 17.61
01.08.19 20:01:22 | 1.8 | 173.95 | 176.52 | 208.42 | 278.7 | 265.58 | 272.94 | 199.3 | 197.79 | 138.28 | 152.16 | 171.01 | 194.4 | 199.68 | 186.91 | 204.99 | 200.44 | 265.99 | 182.07 | 136.16 | 243.87 | 183.19 | 188.03 | 235.57 | 172.11 | 17 | 968 | 29 | 17.64
01.08.19 20:01:37 | 2.05 | 172.11 | 174.68 | 206.51 | 278.29 | 266.81 | 272.53 | 198.54 | 197.03 | 136.86 | 150.72 | 169.55 | 192.89 | 198.92 | 185.79 | 203.85 | 199.3 | 265.58 | 180.96 | 134.4 | 242.68 | 181.33 | 185.42 | 235.17 | 171.01 | 17 | 968 | 29 | 17.68
01.08.19 20:01:52 | 2.3 | 171.01 | 173.58 | 204.61 | 277.46 | 265.58 | 271.71 | 198.54 | 196.66 | 135.1 | 149.65 | 169.18 | 191.77 | 198.92 | 185.42 | 203.09 | 198.54 | 265.18 | 181.7 | 134.05 | 242.28 | 179.11 | 183.56 | 234.78 | 169.18 | 17 | 968 | 29 | 17.72
01.08.19 20:02:07 | 2.55 | 169.91 | 172.11 | 203.09 | 277.05 | 265.18 | 271.71 | 198.17 | 196.66 | 134.4 | 148.58 | 168.08 | 190.64 | 197.41 | 183.93 | 201.95 | 198.17 | 265.18 | 180.96 | 132.99 | 242.68 | 177.63 | 182.07 | 234.78 | 168.45 | 17 | 968 | 29 | 17.75
01.08.19 20:02:22 | 2.8 | 168.08 | 170.64 | 201.19 | 276.23 | 263.96 | 270.89 | 197.03 | 195.15 | 133.34 | 146.44 | 165.17 | 189.9 | 195.9 | 182.07 | 200.81 | 196.28 | 264.36 | 179.11 | 131.94 | 241.49 | 175.79 | 180.59 | 233.6 | 167.35 | 17 | 968 | 29 | 17.79
01.08.19 20:02:37 | 3.05 | 166.99 | 168.45 | 200.44 | 276.64 | 263.55 | 270.89 | 196.66 | 193.65 | 132.99 | 146.08 | 162.99 | 188.4 | 195.15 | 181.33 | 200.06 | 196.28 | 263.15 | 177.63 | 130.54 | 241.49 | 173.95 | 179.48 | 233.21 | 165.53 | 17 | 968 | 29 | 17.82
01.08.19 20:02:52 | 3.3 | 165.17 | 166.63 | 198.92 | 274.99 | 262.74 | 270.07 | 195.9 | 192.14 | 131.94 | 143.95 | 161.54 | 186.91 | 194.02 | 178.74 | 199.68 | 194.77 | 262.74 | 175.42 | 129.49 | 240.7 | 171.38 | 178 | 232.42 | 163.35 | 17 | 968 | 29 | 17.84
01.08.19 20:03:07 | 3.55 | 163.71 | 164.44 | 197.79 | 274.58 | 263.15 | 270.48 | 194.4 | 191.39 | 130.89 | 143.59 | 160.45 | 185.79 | 192.89 | 178 | 199.3 | 194.4 | 263.15 | 174.32 | 128.09 | 240.3 | 169.91 | 176.89 | 232.42 | 162.26 | 17 | 968 | 29 | 17.86
01.08.19 20:03:22 | 3.8 | 162.99 | 162.62 | 196.66 | 274.17 | 261.52 | 269.66 | 194.02 | 189.9 | 129.49 | 143.23 | 159.72 | 184.67 | 194.02 | 176.89 | 198.92 | 192.89 | 262.33 | 173.58 | 127.74 | 239.51 | 168.08 | 176.16 | 231.64 | 160.81 | 17 | 968 | 29 | 17.89
01.08.19 20:03:37 | 4.05 | 160.09 | 160.81 | 195.53 | 274.17 | 261.52 | 270.07 | 193.27 | 188.4 | 128.44 | 141.81 | 161.54 | 183.93 | 192.14 | 175.42 | 198.92 | 192.52 | 261.93 | 172.85 | 126.7 | 239.51 | 166.63 | 175.79 | 231.25 | 159.72 | 17 | 968 | 29 | 17.91
01.08.19 20:03:52 | 4.3 | 159.72 | 159.36 | 194.02 | 272.53 | 261.52 | 268.44 | 192.14 | 186.91 | 128.09 | 140.75 | 160.81 | 182.81 | 191.77 | 175.05 | 197.79 | 191.77 | 261.12 | 171.01 | 125.65 | 239.12 | 165.17 | 175.05 | 230.86 | 158.64 | 17 | 968 | 29 | 17.93
01.08.19 20:04:07 | 4.55 | 157.92 | 157.92 | 192.89 | 272.53 | 261.12 | 268.85 | 192.14 | 186.16 | 126.35 | 139.69 | 160.45 | 182.81 | 191.02 | 174.32 | 198.17 | 191.39 | 261.12 | 170.28 | 124.26 | 238.72 | 163.71 | 174.68 | 230.07 | 158.28 | 17 | 968 | 29 | 17.95
01.08.19 20:04:22 | 4.8 | 156.47 | 156.11 | 192.52 | 272.53 | 260.71 | 268.44 | 190.64 | 185.04 | 125.3 | 138.28 | 160.09 | 180.59 | 189.15 | 172.85 | 197.03 | 190.27 | 261.12 | 168.82 | 123.56 | 237.93 | 162.62 | 173.58 | 229.68 | 156.83 | 17 | 968 | 29 | 17.98
01.08.19 20:04:37 | 5.05 | 153.95 | 154.67 | 191.39 | 272.12 | 260.31 | 268.85 | 190.27 | 185.04 | 124.61 | 137.57 | 159 | 179.48 | 188.77 | 172.11 | 198.92 | 189.52 | 260.31 | 167.35 | 122.17 | 237.93 | 162.26 | 171.38 | 229.68 | 156.11 | 17 | 968 | 29 | 18
01.08.19 20:04:52 | 5.3 | 153.59 | 154.67 | 190.64 | 271.3 | 260.31 | 268.44 | 189.52 | 184.3 | 124.61 | 137.22 | 158.64 | 178 | 188.4 | 170.64 | 198.92 | 188.77 | 260.31 | 166.63 | 121.13 | 237.93 | 160.81 | 169.91 | 229.68 | 154.67 | 17 | 968 | 29 | 18.02
01.08.19 20:05:07 | 5.55 | 151.44 | 152.88 | 189.15 | 270.48 | 259.5 | 268.03 | 188.4 | 182.44 | 122.87 | 136.16 | 156.47 | 175.79 | 187.65 | 169.18 | 197.79 | 187.65 | 259.91 | 164.8 | 119.4 | 236.75 | 159 | 168.82 | 228.12 | 152.88 | 17 | 968 | 29 | 18.04
01.08.19 20:05:22 | 5.8 | 150.72 | 153.59 | 188.77 | 270.48 | 259.1 | 268.03 | 187.28 | 181.7 | 122.87 | 135.45 | 156.11 | 174.32 | 186.91 | 168.82 | 197.41 | 186.91 | 259.5 | 164.44 | 117.33 | 237.14 | 157.56 | 168.08 | 228.51 | 152.16 | 17 | 968 | 29 | 18.06
01.08.19 20:05:37 | 6.05 | 149.29 | 152.16 | 186.91 | 269.66 | 258.69 | 267.21 | 186.16 | 180.96 | 120.79 | 134.05 | 154.67 | 172.85 | 186.16 | 167.72 | 196.66 | 185.42 | 259.1 | 164.08 | 115.61 | 235.57 | 157.2 | 166.26 | 227.73 | 150.01 | 17 | 968 | 29 | 18.07
01.08.19 20:05:52 | 6.3 | 148.22 | 152.16 | 186.16 | 269.66 | 259.1 | 267.62 | 185.79 | 180.59 | 119.4 | 133.34 | 154.31 | 171.74 | 186.53 | 166.99 | 195.9 | 185.04 | 259.1 | 162.99 | 114.92 | 235.17 | 157.56 | 165.9 | 228.12 | 148.58 | 17 | 968 | 29 | 18.09
01.08.19 20:06:07 | 6.55 | 146.44 | 152.16 | 185.42 | 268.85 | 258.29 | 267.21 | 184.67 | 179.48 | 118.37 | 132.29 | 153.24 | 170.28 | 185.42 | 165.9 | 195.53 | 183.93 | 259.1 | 161.54 | 114.23 | 233.99 | 156.11 | 164.8 | 226.95 | 147.86 | 17 | 968 | 29 | 18.11
01.08.19 20:06:22 | 6.8 | 145.37 | 151.44 | 184.67 | 268.85 | 259.1 | 267.21 | 185.04 | 179.11 | 116.99 | 131.24 | 152.16 | 169.18 | 185.79 | 165.17 | 195.15 | 183.56 | 259.5 | 161.17 | 113.89 | 234.78 | 155.03 | 164.44 | 226.95 | 146.08 | 17 | 968 | 29 | 18.09
01.08.19 20:06:37 | 7.05 | 142.88 | 150.72 | 183.93 | 268.44 | 258.29 | 266.81 | 184.3 | 178 | 115.26 | 129.49 | 151.8 | 166.99 | 184.67 | 164.44 | 194.77 | 182.81 | 258.69 | 160.09 | 113.2 | 233.99 | 153.24 | 163.71 | 226.95 | 144.66 | 17 | 968 | 29 | 18.13
01.08.19 20:06:52 | 7.3 | 140.75 | 150.37 | 182.44 | 268.03 | 257.89 | 266.81 | 183.56 | 176.89 | 113.2 | 128.44 | 150.72 | 165.17 | 184.67 | 162.99 | 193.65 | 181.7 | 258.29 | 158.64 | 112.52 | 233.6 | 152.16 | 162.99 | 225.39 | 143.23 | 17 | 968 | 29 | 18.14
01.08.19 20:07:07 | 7.55 | 139.34 | 148.58 | 181.7 | 267.21 | 257.89 | 265.99 | 182.07 | 175.79 | 110.8 | 127.74 | 148.22 | 162.62 | 183.56 | 162.26 | 192.14 | 179.48 | 257.89 | 157.56 | 111.49 | 232.82 | 151.08 | 161.9 | 225.39 | 141.46 | 17 | 968 | 29 | 18.15
01.08.19 20:07:22 | 7.8 | 138.98 | 148.22 | 181.33 | 267.62 | 257.89 | 266.81 | 182.44 | 175.42 | 110.12 | 127.39 | 148.22 | 161.9 | 182.81 | 161.54 | 192.14 | 179.48 | 257.89 | 157.56 | 111.14 | 232.82 | 150.01 | 161.9 | 225 | 141.11 | 17 | 968 | 29 | 18.18
01.08.19 20:07:37 | 8.05 | 137.92 | 146.79 | 179.85 | 266.81 | 256.68 | 266.4 | 181.33 | 174.32 | 109.09 | 126 | 147.15 | 160.09 | 182.44 | 160.09 | 191.02 | 178 | 257.89 | 156.47 | 109.77 | 232.82 | 148.94 | 160.45 | 225 | 138.98 | 17 | 968 | 29 | 18.16
01.08.19 20:07:52 | 8.3 | 136.51 | 146.08 | 179.11 | 266.4 | 255.47 | 265.99 | 179.48 | 173.21 | 108.41 | 124.95 | 146.08 | 158.28 | 181.33 | 159 | 190.27 | 177.26 | 257.48 | 155.39 | 108.41 | 232.03 | 147.51 | 159.36 | 224.22 | 137.57 | 17 | 968 | 29 | 18.2
01.08.19 20:08:07 | 8.55 | 135.45 | 145.37 | 178 | 265.99 | 255.47 | 265.58 | 178.37 | 171.74 | 107.38 | 123.56 | 143.95 | 156.11 | 180.59 | 158.28 | 189.15 | 176.16 | 256.68 | 154.31 | 106.36 | 231.64 | 146.44 | 158.64 | 224.22 | 136.51 | 17 | 968 | 29 | 18.2
01.08.19 20:08:22 | 8.8 | 134.75 | 145.01 | 176.52 | 265.58 | 256.27 | 265.58 | 177.63 | 170.28 | 107.38 | 122.87 | 143.23 | 156.11 | 179.85 | 157.2 | 188.77 | 175.79 | 257.08 | 153.24 | 105.34 | 232.03 | 145.72 | 157.92 | 224.22 | 135.81 | 17 | 968 | 29 | 18.22
01.08.19 20:08:37 | 9.05 | 133.7 | 145.01 | 176.89 | 265.18 | 256.27 | 265.58 | 176.89 | 168.82 | 107.04 | 122.17 | 141.46 | 155.03 | 179.48 | 156.47 | 188.03 | 175.05 | 257.08 | 152.88 | 103.98 | 232.03 | 145.01 | 157.56 | 223.83 | 134.75 | 17 | 968 | 29 | 18.22
01.08.19 20:08:53 | 9.32 | 132.64 | 143.59 | 175.79 | 265.18 | 255.47 | 265.58 | 174.68 | 167.72 | 106.7 | 121.13 | 138.63 | 152.88 | 179.11 | 155.39 | 187.28 | 174.32 | 256.68 | 151.44 | 102.28 | 231.25 | 143.95 | 157.2 | 223.44 | 134.05 | 17 | 968 | 29 | 18.23
01.08.19 20:09:08 | 9.57 | 131.24 | 141.81 | 174.32 | 264.36 | 254.66 | 265.18 | 173.58 | 166.26 | 106.02 | 119.4 | 137.57 | 151.8 | 177.63 | 154.31 | 185.42 | 172.85 | 255.87 | 149.65 | 101.26 | 230.86 | 142.88 | 156.11 | 223.06 | 132.64 | 17 | 968 | 29 | 18.22
01.08.19 20:09:23 | 9.82 | 130.54 | 141.46 | 173.21 | 264.36 | 254.66 | 264.77 | 173.21 | 165.53 | 105.34 | 118.37 | 135.81 | 150.01 | 177.26 | 153.59 | 185.42 | 171.74 | 255.87 | 148.94 | 100.25 | 230.86 | 141.46 | 155.39 | 222.67 | 131.24 | 17 | 968 | 29 | 18.23
01.08.19 20:09:38 | 10.07 | 129.14 | 141.11 | 172.48 | 264.36 | 254.66 | 265.18 | 172.48 | 163.71 | 104.66 | 117.33 | 134.75 | 148.94 | 174.68 | 152.52 | 184.67 | 171.38 | 255.47 | 147.86 | 99.23 | 230.07 | 140.75 | 154.67 | 222.28 | 129.84 | 17 | 968 | 29 | 18.25
01.08.19 20:09:53 | 10.32 | 127.39 | 140.04 | 172.11 | 263.96 | 254.66 | 264.77 | 171.01 | 162.99 | 103.98 | 115.95 | 132.99 | 148.22 | 174.68 | 151.44 | 183.56 | 170.28 | 255.87 | 146.44 | 97.88 | 229.68 | 139.69 | 153.59 | 221.5 | 128.79 | 17 | 968 | 29 | 18.25
01.08.19 20:10:08 | 10.57 | 126.35 | 138.98 | 171.01 | 263.15 | 254.26 | 264.36 | 169.55 | 162.26 | 103.98 | 115.26 | 131.24 | 147.15 | 173.21 | 150.37 | 183.19 | 169.18 | 255.07 | 145.37 | 97.54 | 230.07 | 138.63 | 152.88 | 221.89 | 127.74 | 17 | 968 | 29 | 18.27
01.08.19 20:10:23 | 10.82 | 125.65 | 138.28 | 170.28 | 262.74 | 253.86 | 264.36 | 167.35 | 161.9 | 103.3 | 114.23 | 129.84 | 146.79 | 172.11 | 149.29 | 181.7 | 169.18 | 254.66 | 144.3 | 96.2 | 229.29 | 137.57 | 152.16 | 221.5 | 127.04 | 17 | 968 | 29 | 18.27
01.08.19 20:10:38 | 11.07 | 124.61 | 136.86 | 169.55 | 262.33 | 253.46 | 263.96 | 166.99 | 160.81 | 102.62 | 113.2 | 128.44 | 145.72 | 171.74 | 148.94 | 180.96 | 168.45 | 254.66 | 143.23 | 95.52 | 229.29 | 136.86 | 151.8 | 221.5 | 126.35 | 17 | 968 | 29 | 18.27
01.08.19 20:10:53 | 11.32 | 124.26 | 136.51 | 168.82 | 262.33 | 252.25 | 263.96 | 166.63 | 160.09 | 101.6 | 112.86 | 126.7 | 145.01 | 170.28 | 147.15 | 180.59 | 166.99 | 254.66 | 142.17 | 95.19 | 228.51 | 135.81 | 150.37 | 220.73 | 124.95 | 17 | 968 | 29 | 18.29
01.08.19 20:11:08 | 11.57 | 123.22 | 135.45 | 167.72 | 262.33 | 252.66 | 263.55 | 164.08 | 159.36 | 100.59 | 112.17 | 126.7 | 143.59 | 169.55 | 146.44 | 179.85 | 166.26 | 254.26 | 140.4 | 94.18 | 228.51 | 134.75 | 149.65 | 220.34 | 123.22 | 17 | 968 | 29 | 18.29
01.08.19 20:11:23 | 11.82 | 122.17 | 134.75 | 165.9 | 261.12 | 252.66 | 263.96 | 163.71 | 158.28 | 99.23 | 110.8 | 126.35 | 142.88 | 169.18 | 145.72 | 178.37 | 165.17 | 253.86 | 140.04 | 92.5 | 228.51 | 133.34 | 148.22 | 220.73 | 122.17 | 17 | 968 | 29 | 18.27
01.08.19 20:11:38 | 12.07 | 120.79 | 133.7 | 165.17 | 261.52 | 251.85 | 263.55 | 163.35 | 155.39 | 97.88 | 110.46 | 126 | 141.81 | 167.72 | 145.01 | 178.37 | 164.44 | 253.86 | 139.69 | 91.16 | 228.12 | 132.99 | 147.51 | 220.34 | 121.13 | 17 | 968 | 29 | 18.29
01.08.19 20:11:53 | 12.32 | 120.44 | 133.7 | 163.35 | 261.12 | 251.85 | 263.55 | 161.9 | 152.88 | 96.53 | 109.77 | 125.3 | 140.4 | 166.99 | 143.95 | 177.26 | 163.71 | 253.46 | 138.28 | 90.15 | 227.73 | 131.94 | 146.79 | 220.34 | 120.44 | 17 | 968 | 29 | 18.32
01.08.19 20:12:08 | 12.57 | 119.06 | 132.29 | 163.35 | 261.12 | 251.45 | 263.96 | 161.54 | 152.52 | 95.52 | 108.75 | 125.3 | 140.04 | 165.9 | 143.59 | 176.52 | 162.99 | 253.86 | 135.81 | 88.48 | 227.73 | 131.24 | 146.79 | 219.96 | 118.02 | 17 | 968 | 29 | 18.32
01.08.19 20:12:23 | 12.82 | 117.33 | 131.94 | 161.54 | 260.71 | 252.25 | 263.96 | 161.17 | 151.8 | 94.51 | 108.07 | 123.91 | 137.92 | 165.17 | 142.52 | 175.42 | 161.9 | 253.06 | 135.45 | 87.48 | 227.34 | 129.84 | 145.72 | 219.96 | 115.61 | 17 | 968 | 29 | 18.29
01.08.19 20:12:38 | 13.07 | 115.95 | 130.89 | 159.72 | 259.91 | 251.45 | 263.55 | 159.72 | 151.08 | 93.17 | 106.36 | 122.17 | 135.81 | 164.08 | 141.11 | 174.68 | 161.9 | 253.06 | 134.4 | 86.48 | 226.17 | 128.79 | 145.01 | 219.57 | 113.55 | 17 | 968 | 29 | 18.3
01.08.19 20:12:53 | 13.32 | 115.26 | 129.84 | 158.28 | 260.31 | 251.45 | 263.15 | 160.09 | 150.01 | 92.16 | 106.02 | 121.13 | 133.34 | 163.35 | 140.75 | 173.95 | 160.45 | 253.06 | 133.34 | 85.48 | 226.95 | 128.09 | 144.66 | 219.57 | 112.52 | 17 | 968 | 29 | 18.3
01.08.19 20:13:08 | 13.57 | 113.89 | 129.14 | 157.56 | 259.5 | 252.25 | 263.55 | 159.72 | 149.29 | 91.16 | 105 | 119.75 | 131.94 | 162.62 | 139.69 | 173.21 | 160.09 | 253.06 | 132.64 | 84.48 | 226.56 | 127.39 | 143.59 | 219.18 | 111.83 | 17 | 968 | 29 | 18.32
01.08.19 20:13:23 | 13.82 | 113.2 | 128.44 | 157.92 | 259.5 | 250.25 | 262.74 | 159 | 147.51 | 90.15 | 103.98 | 118.37 | 129.84 | 162.26 | 138.98 | 172.48 | 159.72 | 252.25 | 131.94 | 84.15 | 225.78 | 126.35 | 142.88 | 218.8 | 110.8 | 17 | 968 | 29 | 18.32
01.08.19 20:13:38 | 14.07 | 111.49 | 127.39 | 156.11 | 259.1 | 251.85 | 262.74 | 159 | 147.15 | 88.82 | 102.96 | 114.58 | 128.44 | 161.9 | 137.57 | 171.74 | 159.36 | 252.25 | 131.24 | 83.16 | 225.78 | 124.95 | 141.81 | 218.02 | 109.77 | 17 | 968 | 29 | 18.34
01.08.19 20:13:53 | 14.32 | 110.46 | 126.35 | 154.31 | 259.5 | 250.65 | 262.33 | 158.28 | 146.08 | 87.81 | 102.28 | 113.55 | 127.04 | 161.54 | 136.51 | 170.64 | 158.64 | 251.85 | 130.54 | 82.16 | 225.78 | 124.26 | 140.75 | 218.8 | 109.09 | 17 | 968 | 29 | 18.34
01.08.19 20:14:08 | 14.57 | 109.77 | 125.65 | 154.67 | 259.1 | 250.65 | 263.15 | 157.56 | 145.37 | 85.48 | 101.6 | 111.14 | 126 | 161.54 | 135.81 | 170.28 | 157.56 | 252.25 | 129.84 | 80.83 | 225.39 | 123.22 | 139.69 | 218.41 | 107.72 | 17 | 968 | 29 | 18.34
01.08.19 20:14:23 | 14.82 | 108.75 | 124.95 | 153.59 | 259.1 | 250.65 | 263.15 | 156.83 | 144.66 | 83.82 | 100.93 | 109.43 | 125.3 | 161.9 | 135.1 | 169.91 | 157.56 | 251.45 | 128.79 | 80.5 | 225 | 122.17 | 138.98 | 218.02 | 107.04 | 17 | 968 | 29 | 18.32
01.08.19 20:14:38 | 15.07 | 108.07 | 123.56 | 152.88 | 258.69 | 250.25 | 263.55 | 155.03 | 143.95 | 83.16 | 99.91 | 107.38 | 123.91 | 162.26 | 133.7 | 168.82 | 156.83 | 251.45 | 127.39 | 80.17 | 224.61 | 121.48 | 138.28 | 218.02 | 106.7 | 17 | 968 | 29 | 18.32
01.08.19 20:14:53 | 15.32 | 107.04 | 122.17 | 152.16 | 258.29 | 249.45 | 263.15 | 154.31 | 143.59 | 82.82 | 98.56 | 106.36 | 121.83 | 162.99 | 132.99 | 167.72 | 156.47 | 251.45 | 127.04 | 79.18 | 224.22 | 120.79 | 137.22 | 217.64 | 106.02 | 17 | 968 | 29 | 18.32
01.08.19 20:15:08 | 15.57 | 106.02 | 121.13 | 151.44 | 257.48 | 249.45 | 262.33 | 152.52 | 142.52 | 81.5 | 97.88 | 105 | 120.79 | 162.99 | 131.59 | 166.63 | 155.39 | 251.05 | 126 | 79.18 | 224.61 | 119.4 | 136.51 | 217.25 | 105.34 | 17 | 968 | 29 | 18.32
01.08.19 20:15:23 | 15.82 | 105 | 120.44 | 150.72 | 257.89 | 250.25 | 262.74 | 152.16 | 142.17 | 80.5 | 96.2 | 105 | 119.4 | 162.62 | 130.54 | 166.63 | 155.03 | 251.45 | 124.95 | 78.85 | 224.22 | 119.06 | 135.81 | 217.25 | 104.66 | 17 | 968 | 29 | 18.34
01.08.19 20:15:38 | 16.07 | 103.98 | 118.71 | 150.01 | 257.48 | 249.85 | 262.33 | 150.37 | 140.75 | 78.85 | 95.19 | 104.32 | 117.68 | 162.26 | 129.84 | 165.53 | 153.95 | 250.65 | 123.56 | 78.19 | 223.44 | 117.68 | 134.75 | 217.25 | 104.32 | 17 | 968 | 29 | 18.32
01.08.19 20:15:53 | 16.32 | 103.64 | 118.37 | 149.29 | 257.08 | 249.45 | 262.74 | 148.94 | 140.04 | 77.86 | 94.51 | 102.62 | 116.99 | 162.62 | 129.14 | 165.17 | 153.24 | 250.65 | 122.87 | 77.86 | 224.22 | 116.64 | 134.4 | 216.48 | 103.64 | 17 | 968 | 29 | 18.34
01.08.19 20:16:08 | 16.57 | 102.28 | 116.99 | 148.58 | 256.68 | 249.45 | 262.74 | 148.22 | 138.98 | 76.54 | 93.51 | 100.59 | 115.61 | 161.9 | 127.74 | 164.44 | 152.16 | 250.25 | 120.79 | 77.53 | 223.06 | 115.61 | 132.64 | 216.48 | 103.3 | 17 | 968 | 29 | 18.32
01.08.19 20:16:23 | 16.82 | 102.28 | 117.33 | 148.22 | 257.08 | 248.65 | 262.74 | 147.86 | 138.28 | 76.21 | 92.5 | 98.9 | 115.95 | 162.26 | 127.04 | 163.71 | 151.8 | 250.25 | 120.44 | 77.2 | 223.06 | 114.58 | 131.94 | 216.48 | 102.96 | 17 | 968 | 29 | 18.34
01.08.19 20:16:38 | 17.07 | 101.26 | 115.26 | 147.51 | 256.27 | 249.05 | 262.74 | 147.15 | 137.57 | 74.9 | 91.16 | 97.54 | 115.26 | 161.54 | 126 | 162.62 | 150.72 | 249.85 | 118.71 | 76.87 | 222.67 | 113.55 | 130.54 | 216.09 | 102.28 | 17 | 968 | 29 | 18.32
01.08.19 20:16:53 | 17.32 | 100.59 | 113.55 | 146.79 | 256.68 | 248.25 | 261.93 | 146.79 | 135.81 | 73.91 | 89.15 | 95.52 | 113.89 | 161.17 | 125.3 | 161.9 | 149.29 | 249.85 | 117.68 | 75.88 | 222.67 | 112.52 | 129.49 | 215.71 | 101.6 | 17 | 968 | 29 | 18.32
01.08.19 20:17:08 | 17.57 | 99.57 | 112.86 | 145.72 | 256.27 | 249.05 | 261.93 | 146.44 | 134.75 | 73.25 | 87.48 | 95.52 | 114.23 | 160.81 | 124.61 | 161.17 | 148.94 | 249.85 | 116.3 | 75.55 | 222.67 | 111.83 | 128.79 | 215.71 | 101.26 | 17 | 968 | 29 | 18.32
01.08.19 20:17:23 | 17.82 | 98.9 | 112.17 | 145.01 | 255.87 | 248.65 | 262.74 | 145.01 | 133.7 | 72.27 | 84.82 | 94.85 | 113.2 | 160.09 | 123.91 | 160.45 | 147.51 | 249.45 | 114.92 | 74.9 | 222.28 | 110.46 | 127.74 | 215.32 | 100.59 | 17 | 968 | 29 | 18.32
01.08.19 20:17:38 | 18.07 | 97.88 | 111.14 | 145.01 | 256.27 | 248.25 | 261.52 | 145.01 | 132.29 | 71.61 | 83.82 | 93.84 | 113.55 | 160.09 | 123.22 | 159.72 | 147.15 | 249.45 | 114.23 | 74.57 | 221.89 | 108.75 | 126.7 | 215.32 | 100.25 | 17 | 968 | 29 | 18.32
01.08.19 20:17:53 | 18.32 | 96.87 | 109.43 | 144.3 | 255.47 | 247.85 | 262.33 | 145.01 | 131.59 | 69.65 | 81.83 | 92.83 | 112.52 | 159.36 | 122.17 | 158.64 | 146.44 | 249.05 | 113.2 | 73.58 | 221.5 | 107.72 | 126 | 214.55 | 99.91 | 17 | 968 | 29 | 18.32
01.08.19 20:18:08 | 18.57 | 96.2 | 108.41 | 143.59 | 255.07 | 248.65 | 262.33 | 143.95 | 130.89 | 69.32 | 81.17 | 91.83 | 111.49 | 159 | 121.83 | 157.92 | 145.37 | 249.45 | 111.49 | 73.25 | 221.5 | 106.36 | 124.95 | 214.55 | 99.23 | 17 | 968 | 29 | 18.32
01.08.19 20:18:23 | 18.82 | 95.52 | 107.72 | 143.23 | 255.07 | 247.46 | 262.33 | 143.23 | 130.19 | 68.34 | 79.51 | 89.82 | 110.12 | 158.28 | 121.13 | 157.2 | 145.01 | 248.65 | 109.77 | 72.92 | 221.12 | 105.68 | 123.91 | 214.94 | 98.9 | 17 | 968 | 29 | 18.32
01.08.19 20:18:38 | 19.07 | 94.85 | 106.36 | 142.17 | 254.66 | 247.85 | 262.33 | 142.52 | 129.14 | 66.39 | 78.52 | 88.48 | 109.43 | 158.28 | 120.1 | 154.67 | 144.3 | 248.65 | 108.75 | 72.27 | 221.12 | 104.66 | 123.22 | 214.55 | 98.22 | 17 | 968 | 29 | 18.32
01.08.19 20:18:53 | 19.32 | 93.84 | 105.68 | 141.46 | 255.07 | 247.85 | 262.33 | 142.17 | 129.14 | 64.76 | 78.52 | 88.48 | 108.07 | 157.56 | 119.75 | 153.95 | 143.59 | 248.65 | 108.07 | 71.61 | 221.5 | 103.98 | 122.52 | 214.55 | 97.88 | 17 | 968 | 29 | 18.32
01.08.19 20:19:08 | 19.57 | 93.17 | 105.34 | 141.11 | 254.66 | 247.85 | 262.33 | 141.11 | 128.44 | 63.78 | 78.19 | 87.48 | 107.72 | 157.56 | 119.4 | 153.59 | 142.88 | 248.65 | 107.72 | 70.63 | 221.5 | 103.3 | 121.83 | 214.94 | 96.87 | 17 | 968 | 29 | 18.3
01.08.19 20:19:23 | 19.82 | 91.49 | 103.64 | 139.34 | 254.26 | 247.46 | 261.93 | 140.04 | 126.35 | 61.19 | 76.87 | 86.48 | 104.32 | 156.83 | 118.02 | 151.8 | 141.46 | 248.25 | 106.7 | 69.65 | 220.73 | 102.28 | 120.79 | 213.4 | 96.2 | 17 | 968 | 29 | 18.3
01.08.19 20:19:38 | 20.07 | 90.82 | 102.62 | 138.98 | 254.26 | 247.46 | 261.52 | 139.69 | 126 | 58.28 | 76.54 | 86.15 | 103.98 | 156.11 | 117.33 | 151.08 | 141.11 | 247.85 | 106.02 | 68.34 | 219.96 | 100.59 | 119.4 | 213.4 | 95.52 | 17 | 968 | 29 | 18.29
01.08.19 20:19:53 | 20.32 | 89.48 | 101.26 | 138.28 | 253.86 | 246.26 | 261.93 | 139.34 | 125.3 | 56.02 | 75.88 | 84.48 | 103.3 | 155.75 | 116.64 | 150.72 | 140.75 | 247.46 | 106.02 | 67.69 | 220.34 | 99.91 | 119.06 | 213.4 | 94.85 | 17 | 968 | 29 | 18.29
01.08.19 20:20:08 | 20.57 | 88.15 | 99.91 | 138.28 | 253.86 | 246.66 | 261.52 | 138.63 | 124.26 | 54.42 | 75.55 | 84.48 | 102.28 | 155.39 | 116.3 | 149.65 | 140.04 | 247.85 | 104.66 | 66.71 | 219.57 | 99.23 | 117.68 | 212.63 | 93.84 | 17 | 968 | 29 | 18.29
01.08.19 20:20:23 | 20.82 | 86.48 | 98.56 | 137.22 | 253.46 | 247.06 | 261.52 | 137.92 | 123.91 | 53.13 | 76.21 | 83.82 | 101.6 | 154.67 | 115.26 | 150.01 | 140.04 | 247.46 | 102.96 | 65.41 | 219.96 | 98.22 | 116.64 | 212.63 | 93.84 | 17 | 968 | 29 | 18.29
01.08.19 20:20:38 | 21.07 | 85.81 | 97.88 | 136.51 | 253.46 | 245.86 | 261.93 | 137.92 | 123.22 | 52.81 | 75.88 | 84.15 | 100.93 | 154.31 | 114.92 | 148.22 | 139.69 | 247.85 | 101.26 | 64.11 | 219.96 | 97.54 | 114.92 | 212.63 | 93.17 | 17 | 968 | 29 | 18.29
01.08.19 20:20:53 | 21.32 | 84.82 | 97.21 | 136.51 | 253.86 | 246.66 | 261.52 | 138.28 | 122.87 | 52.49 | 75.55 | 82.82 | 100.59 | 153.24 | 114.23 | 147.86 | 138.63 | 247.46 | 100.93 | 63.13 | 219.96 | 96.53 | 114.23 | 213.02 | 92.16 | 17 | 968 | 29 | 18.29
01.08.19 20:21:08 | 21.57 | 84.15 | 96.53 | 135.45 | 254.26 | 246.66 | 261.93 | 136.86 | 122.87 | 51.85 | 75.22 | 82.16 | 99.57 | 152.88 | 113.55 | 146.79 | 137.92 | 247.06 | 99.91 | 62.16 | 219.18 | 95.86 | 113.2 | 213.02 | 91.16 | 17 | 968 | 29 | 18.29
01.08.19 20:21:23 | 21.82 | 83.16 | 95.19 | 134.75 | 254.26 | 246.26 | 261.12 | 135.81 | 121.83 | 50.57 | 74.57 | 80.83 | 99.23 | 151.08 | 112.17 | 145.72 | 136.51 | 246.26 | 98.9 | 60.54 | 218.8 | 93.84 | 111.49 | 211.87 | 89.48 | 17 | 968 | 29 | 18.27
01.08.19 20:21:38 | 22.07 | 83.16 | 95.19 | 134.4 | 255.07 | 245.86 | 261.93 | 135.45 | 121.48 | 49.61 | 73.91 | 79.51 | 98.9 | 150.72 | 111.49 | 145.01 | 136.16 | 247.06 | 98.56 | 58.93 | 218.8 | 93.17 | 110.46 | 212.25 | 88.82 | 17 | 968 | 29 | 18.29
01.08.19 20:21:53 | 22.32 | 82.16 | 94.18 | 133.34 | 255.47 | 246.26 | 261.93 | 135.1 | 121.13 | 48.33 | 72.6 | 78.52 | 97.54 | 150.37 | 110.46 | 143.59 | 135.1 | 246.66 | 97.21 | 57.64 | 218.41 | 92.16 | 109.43 | 211.87 | 88.15 | 17 | 968 | 29 | 18.27
01.08.19 20:22:08 | 22.57 | 81.83 | 93.84 | 131.94 | 254.66 | 245.86 | 261.93 | 134.4 | 121.13 | 47.38 | 72.27 | 77.86 | 96.53 | 149.65 | 109.77 | 145.37 | 134.05 | 246.26 | 96.53 | 56.67 | 217.64 | 90.82 | 108.75 | 211.87 | 87.15 | 17 | 968 | 29 | 18.27