## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20190804_resp_1_Day11 |  | Generated On : | 04/08/2019, 17:23:22 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 04/08/2019, 17:02:20 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1814-01
End Date/Time: | 04/08/2019, 17:23:12 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.84
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 22.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 22.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 968
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
04.08.19 17:02:23 | 0.05 | 216.87 | 155.39 | 229.68 | 270.07 | 261.93 | 211.48 | 196.66 | 221.5 | 173.21 | 265.99 | 261.12 | 178 | 217.64 | 203.09 | 274.99 | 178.74 | 172.85 | 209.57 | 174.32 | 187.28 | 197.79 | 186.53 | 257.08 | 210.33 | 17 | 968 | 29 | 19.72
04.08.19 17:02:38 | 0.3 | 214.94 | 153.24 | 228.9 | 271.3 | 261.12 | 211.48 | 196.66 | 220.73 | 172.11 | 265.58 | 261.12 | 177.63 | 216.48 | 200.81 | 275.4 | 175.42 | 173.95 | 208.04 | 172.85 | 186.53 | 195.15 | 185.04 | 257.08 | 209.95 | 17 | 968 | 29 | 19.72
04.08.19 17:02:53 | 0.55 | 213.02 | 151.8 | 226.95 | 271.71 | 260.71 | 209.57 | 195.9 | 220.34 | 170.28 | 264.77 | 261.12 | 175.79 | 215.71 | 197.79 | 275.4 | 173.21 | 173.58 | 205.75 | 171.74 | 185.42 | 193.27 | 184.3 | 256.27 | 209.57 | 17 | 968 | 29 | 19.75
04.08.19 17:03:08 | 0.8 | 211.1 | 150.72 | 225.78 | 271.71 | 260.31 | 207.28 | 194.4 | 219.57 | 169.18 | 264.77 | 260.71 | 173.95 | 214.94 | 195.15 | 275.4 | 172.85 | 173.95 | 203.09 | 169.91 | 184.67 | 191.39 | 183.56 | 255.87 | 208.8 | 17 | 968 | 29 | 19.73
04.08.19 17:03:23 | 1.05 | 208.42 | 148.58 | 224.22 | 271.3 | 259.91 | 205.75 | 192.89 | 219.57 | 168.08 | 263.96 | 260.71 | 172.85 | 214.17 | 192.89 | 274.99 | 171.38 | 175.05 | 201.57 | 168.45 | 183.93 | 189.15 | 183.19 | 255.47 | 208.42 | 17 | 968 | 29 | 19.73
04.08.19 17:03:38 | 1.3 | 207.28 | 147.15 | 221.89 | 270.48 | 259.91 | 203.47 | 190.64 | 221.12 | 167.72 | 263.96 | 260.71 | 171.74 | 213.79 | 191.02 | 275.4 | 169.91 | 175.79 | 200.06 | 167.35 | 183.56 | 187.65 | 182.07 | 255.07 | 208.04 | 17 | 968 | 29 | 19.75
04.08.19 17:03:53 | 1.55 | 204.99 | 145.01 | 220.73 | 270.48 | 259.5 | 202.33 | 188.77 | 214.55 | 165.9 | 263.96 | 259.5 | 170.64 | 213.02 | 189.9 | 274.99 | 169.18 | 176.52 | 198.17 | 165.53 | 182.07 | 184.67 | 181.7 | 254.26 | 206.9 | 17 | 968 | 29 | 19.75
04.08.19 17:04:08 | 1.8 | 201.95 | 142.52 | 218.8 | 269.66 | 258.69 | 199.68 | 186.53 | 213.4 | 164.8 | 263.15 | 259.5 | 169.55 | 211.87 | 188.4 | 273.35 | 169.18 | 176.16 | 196.66 | 164.44 | 180.59 | 186.91 | 181.7 | 253.06 | 205.75 | 17 | 968 | 29 | 19.73
04.08.19 17:04:23 | 2.05 | 200.44 | 141.81 | 218.02 | 269.25 | 258.69 | 200.44 | 185.42 | 213.79 | 164.08 | 263.15 | 259.91 | 168.82 | 211.48 | 187.28 | 274.58 | 169.18 | 176.16 | 196.66 | 164.8 | 180.22 | 186.16 | 180.59 | 253.46 | 205.37 | 17 | 968 | 29 | 19.73
04.08.19 17:04:38 | 2.3 | 197.79 | 141.46 | 216.87 | 268.03 | 258.29 | 199.3 | 183.93 | 212.63 | 162.26 | 262.74 | 259.5 | 168.08 | 209.95 | 185.79 | 273.35 | 167.72 | 175.42 | 194.4 | 163.71 | 178.37 | 185.04 | 179.48 | 252.25 | 203.85 | 17 | 968 | 29 | 19.72
04.08.19 17:04:53 | 2.55 | 197.41 | 140.75 | 215.32 | 266.81 | 257.89 | 198.92 | 182.81 | 211.87 | 161.17 | 262.74 | 258.69 | 166.63 | 208.8 | 182.44 | 272.94 | 167.35 | 174.32 | 192.89 | 162.99 | 176.52 | 184.3 | 179.11 | 251.45 | 202.71 | 17 | 968 | 29 | 19.73
04.08.19 17:05:08 | 2.8 | 197.41 | 140.4 | 214.55 | 267.62 | 257.89 | 197.79 | 181.33 | 211.48 | 159.36 | 262.33 | 259.5 | 165.53 | 207.66 | 180.59 | 272.53 | 166.26 | 173.58 | 192.14 | 162.26 | 175.42 | 182.44 | 177.26 | 251.45 | 200.81 | 17 | 968 | 29 | 19.72
04.08.19 17:05:23 | 3.05 | 196.66 | 140.04 | 213.79 | 266.81 | 257.89 | 197.03 | 180.96 | 210.72 | 157.92 | 262.33 | 259.1 | 164.8 | 206.9 | 179.85 | 272.12 | 164.44 | 173.21 | 192.14 | 161.54 | 173.95 | 181.7 | 176.89 | 251.45 | 199.3 | 17 | 968 | 29 | 19.7
04.08.19 17:05:38 | 3.3 | 196.28 | 139.34 | 213.02 | 265.58 | 257.08 | 195.15 | 178.37 | 210.72 | 156.47 | 261.52 | 257.89 | 163.71 | 205.37 | 177.63 | 271.71 | 163.35 | 173.21 | 191.02 | 159.72 | 171.01 | 179.48 | 175.42 | 250.25 | 196.28 | 17 | 968 | 29 | 19.7
04.08.19 17:05:53 | 3.55 | 196.28 | 138.98 | 213.79 | 264.77 | 257.08 | 194.4 | 178 | 211.48 | 155.39 | 261.52 | 258.69 | 162.62 | 204.61 | 178 | 271.71 | 162.62 | 173.58 | 190.64 | 159.36 | 169.91 | 178.74 | 174.68 | 249.85 | 195.15 | 17 | 968 | 29 | 19.68
04.08.19 17:06:08 | 3.8 | 194.77 | 137.92 | 212.63 | 264.36 | 257.08 | 194.02 | 176.89 | 208.8 | 153.95 | 260.71 | 257.89 | 161.9 | 203.47 | 173.95 | 270.89 | 161.17 | 173.58 | 189.15 | 157.92 | 168.45 | 176.89 | 174.68 | 249.45 | 193.65 | 17 | 968 | 29 | 19.66
04.08.19 17:06:23 | 4.05 | 193.65 | 136.86 | 211.48 | 263.15 | 255.47 | 192.52 | 176.16 | 206.51 | 152.52 | 260.71 | 257.48 | 160.81 | 201.19 | 171.74 | 270.07 | 160.09 | 173.58 | 188.77 | 156.47 | 166.63 | 175.42 | 172.85 | 248.25 | 192.14 | 17 | 968 | 29 | 19.66
04.08.19 17:06:38 | 4.3 | 193.27 | 135.81 | 211.1 | 263.15 | 255.47 | 192.52 | 175.79 | 206.13 | 151.8 | 260.71 | 257.48 | 159.72 | 200.81 | 171.74 | 269.66 | 159.72 | 173.21 | 188.77 | 155.39 | 165.17 | 174.68 | 173.21 | 248.65 | 191.02 | 17 | 968 | 29 | 19.64
04.08.19 17:06:53 | 4.55 | 192.89 | 133.7 | 210.72 | 263.15 | 255.47 | 191.02 | 175.05 | 206.51 | 151.08 | 260.71 | 257.89 | 159.36 | 199.68 | 170.28 | 269.66 | 159 | 172.85 | 188.03 | 155.39 | 164.44 | 173.58 | 171.38 | 248.25 | 189.9 | 17 | 968 | 29 | 19.63
04.08.19 17:07:08 | 4.8 | 191.39 | 131.59 | 209.57 | 261.93 | 255.07 | 189.52 | 175.05 | 204.99 | 150.01 | 259.5 | 257.08 | 158.28 | 198.54 | 169.18 | 269.25 | 156.83 | 172.48 | 186.91 | 153.95 | 163.35 | 172.11 | 170.64 | 247.85 | 188.77 | 17 | 968 | 29 | 19.61
04.08.19 17:07:23 | 5.05 | 190.27 | 130.54 | 208.8 | 261.52 | 254.66 | 189.15 | 174.68 | 205.37 | 149.65 | 259.5 | 257.48 | 156.47 | 197.41 | 168.45 | 268.03 | 155.03 | 172.48 | 185.42 | 152.88 | 162.99 | 170.28 | 169.55 | 247.06 | 188.03 | 17 | 968 | 29 | 19.61
04.08.19 17:07:38 | 5.3 | 189.52 | 128.09 | 207.28 | 260.71 | 253.46 | 188.03 | 173.95 | 204.99 | 148.58 | 259.5 | 256.68 | 155.39 | 196.28 | 166.26 | 267.62 | 153.24 | 172.11 | 184.67 | 152.16 | 162.26 | 169.55 | 168.08 | 246.66 | 186.53 | 17 | 968 | 29 | 19.59
04.08.19 17:07:53 | 5.55 | 188.03 | 127.04 | 204.99 | 260.31 | 253.46 | 186.91 | 173.21 | 204.23 | 147.51 | 259.5 | 257.08 | 153.59 | 195.53 | 166.99 | 267.21 | 151.08 | 171.01 | 184.3 | 150.72 | 161.9 | 168.08 | 167.35 | 245.86 | 185.42 | 17 | 968 | 29 | 19.57
04.08.19 17:08:08 | 5.8 | 187.28 | 126.35 | 204.61 | 259.91 | 253.46 | 185.04 | 172.11 | 201.95 | 146.08 | 259.1 | 256.27 | 152.16 | 194.77 | 166.26 | 266.81 | 149.65 | 170.28 | 183.93 | 149.29 | 161.54 | 166.99 | 165.9 | 245.86 | 184.3 | 17 | 968 | 29 | 19.57
04.08.19 17:08:23 | 6.05 | 186.16 | 124.61 | 202.33 | 259.1 | 253.06 | 183.19 | 170.64 | 201.57 | 144.66 | 258.29 | 255.47 | 151.08 | 193.27 | 164.08 | 266.4 | 148.94 | 168.45 | 182.81 | 147.86 | 160.09 | 165.17 | 165.17 | 245.46 | 183.19 | 17 | 968 | 29 | 19.55
04.08.19 17:08:38 | 6.3 | 185.42 | 124.61 | 202.71 | 259.5 | 253.06 | 182.44 | 171.01 | 200.81 | 143.95 | 258.29 | 256.27 | 150.37 | 192.52 | 164.8 | 266.4 | 148.58 | 167.72 | 182.07 | 147.86 | 160.09 | 164.08 | 165.17 | 245.46 | 182.81 | 17 | 968 | 29 | 19.54
04.08.19 17:08:53 | 6.55 | 184.67 | 124.61 | 200.81 | 258.29 | 252.25 | 180.59 | 169.91 | 200.44 | 142.17 | 258.29 | 255.87 | 148.94 | 191.77 | 162.99 | 265.58 | 147.51 | 166.63 | 180.59 | 146.44 | 158.64 | 162.62 | 163.71 | 244.67 | 182.44 | 17 | 968 | 29 | 19.54
04.08.19 17:09:08 | 6.8 | 183.19 | 125.3 | 200.44 | 257.89 | 251.85 | 179.48 | 169.18 | 200.06 | 141.46 | 257.89 | 255.87 | 147.15 | 190.64 | 163.71 | 265.18 | 146.79 | 165.9 | 179.48 | 145.01 | 158.28 | 160.81 | 162.26 | 244.27 | 181.33 | 17 | 968 | 29 | 19.52
04.08.19 17:09:23 | 7.05 | 182.44 | 125.65 | 199.68 | 257.08 | 252.25 | 179.85 | 168.82 | 200.06 | 140.04 | 258.29 | 255.87 | 146.44 | 190.64 | 162.26 | 265.18 | 145.72 | 165.9 | 179.11 | 144.66 | 157.56 | 160.09 | 161.54 | 244.27 | 180.22 | 17 | 968 | 29 | 19.5
04.08.19 17:09:38 | 7.3 | 181.33 | 125.65 | 198.92 | 257.08 | 251.85 | 178.74 | 167.72 | 199.68 | 139.34 | 257.48 | 255.47 | 145.72 | 189.52 | 162.99 | 265.18 | 144.66 | 165.53 | 178 | 143.23 | 156.83 | 159.36 | 160.45 | 244.27 | 178.74 | 17 | 968 | 29 | 19.48
04.08.19 17:09:53 | 7.55 | 180.59 | 124.95 | 198.54 | 256.68 | 251.05 | 178.37 | 167.35 | 198.17 | 137.92 | 257.48 | 255.47 | 143.59 | 188.4 | 160.81 | 264.36 | 142.88 | 164.8 | 178 | 141.46 | 156.11 | 159.72 | 159.72 | 243.48 | 178 | 17 | 968 | 29 | 19.47
04.08.19 17:10:08 | 7.8 | 179.48 | 125.65 | 197.79 | 256.27 | 251.05 | 178.74 | 166.99 | 198.92 | 136.86 | 257.48 | 255.47 | 142.52 | 188.03 | 160.09 | 264.77 | 141.81 | 164.08 | 178 | 141.11 | 154.67 | 159.36 | 159 | 243.48 | 177.26 | 17 | 968 | 29 | 19.47
04.08.19 17:10:23 | 8.05 | 178.37 | 124.61 | 197.03 | 255.07 | 250.25 | 178.74 | 165.9 | 198.17 | 135.1 | 257.08 | 254.66 | 140.75 | 186.91 | 159.36 | 263.55 | 140.75 | 162.99 | 177.63 | 138.98 | 153.24 | 157.2 | 158.28 | 243.08 | 176.16 | 17 | 968 | 29 | 19.45
04.08.19 17:10:39 | 8.32 | 177.26 | 123.91 | 196.28 | 255.07 | 250.25 | 178.37 | 165.17 | 196.28 | 134.05 | 256.27 | 255.07 | 139.69 | 186.16 | 159.36 | 263.96 | 139.34 | 162.26 | 176.52 | 138.63 | 152.52 | 155.03 | 157.2 | 242.68 | 174.68 | 17 | 968 | 29 | 19.43
04.08.19 17:10:54 | 8.57 | 176.52 | 122.87 | 194.77 | 254.66 | 249.85 | 177.63 | 164.08 | 195.9 | 132.64 | 256.27 | 254.66 | 138.98 | 185.04 | 157.56 | 263.15 | 137.92 | 161.54 | 176.16 | 137.92 | 151.8 | 152.16 | 155.75 | 242.28 | 172.85 | 17 | 968 | 29 | 19.43
04.08.19 17:11:09 | 8.82 | 175.42 | 122.17 | 194.4 | 254.26 | 249.85 | 178 | 163.35 | 195.15 | 131.24 | 255.87 | 254.26 | 137.92 | 184.3 | 157.2 | 263.15 | 136.51 | 160.81 | 175.79 | 137.57 | 151.08 | 151.44 | 155.03 | 242.68 | 171.38 | 17 | 968 | 29 | 19.41
04.08.19 17:11:24 | 9.07 | 173.58 | 120.1 | 192.89 | 253.06 | 248.65 | 177.26 | 161.9 | 193.65 | 129.49 | 255.07 | 253.46 | 136.16 | 182.44 | 156.11 | 262.74 | 134.75 | 160.09 | 174.68 | 136.16 | 149.29 | 150.01 | 153.59 | 241.49 | 170.64 | 17 | 968 | 29 | 19.39
04.08.19 17:11:39 | 9.32 | 172.11 | 119.75 | 192.52 | 253.06 | 249.05 | 178 | 161.9 | 193.27 | 128.44 | 255.07 | 253.86 | 136.16 | 182.07 | 157.56 | 262.33 | 134.75 | 159.72 | 174.32 | 135.81 | 148.58 | 148.58 | 152.88 | 241.1 | 170.64 | 17 | 968 | 29 | 19.38
04.08.19 17:11:54 | 9.57 | 171.01 | 118.37 | 190.64 | 253.06 | 248.25 | 178 | 161.54 | 192.14 | 128.09 | 254.66 | 253.86 | 134.05 | 181.33 | 156.11 | 262.33 | 134.05 | 159 | 173.21 | 135.45 | 147.51 | 145.37 | 151.8 | 241.1 | 169.91 | 17 | 968 | 29 | 19.36
04.08.19 17:12:09 | 9.82 | 170.28 | 116.64 | 190.27 | 251.85 | 248.65 | 177.63 | 160.45 | 191.39 | 127.39 | 254.26 | 253.46 | 131.59 | 180.59 | 154.67 | 261.93 | 133.34 | 159 | 172.48 | 134.75 | 146.79 | 143.23 | 151.08 | 240.7 | 169.55 | 17 | 968 | 29 | 19.36
04.08.19 17:12:24 | 10.07 | 169.18 | 115.95 | 189.52 | 252.25 | 248.25 | 178 | 160.09 | 191.02 | 126.7 | 254.66 | 253.46 | 130.19 | 179.85 | 156.47 | 261.93 | 132.64 | 158.64 | 171.74 | 134.05 | 145.72 | 142.17 | 150.01 | 240.7 | 169.55 | 17 | 968 | 29 | 19.34
04.08.19 17:12:39 | 10.32 | 168.08 | 114.92 | 188.03 | 251.45 | 248.25 | 177.63 | 159.72 | 189.9 | 126 | 253.46 | 253.46 | 129.84 | 179.11 | 153.24 | 261.52 | 131.24 | 157.56 | 171.38 | 133.34 | 145.01 | 140.4 | 148.94 | 240.7 | 168.82 | 17 | 968 | 29 | 19.34
04.08.19 17:12:54 | 10.57 | 166.99 | 113.2 | 186.91 | 251.45 | 248.25 | 178 | 158.28 | 189.52 | 124.95 | 253.46 | 253.06 | 129.84 | 178.74 | 150.37 | 261.93 | 130.19 | 157.2 | 170.28 | 132.29 | 143.95 | 139.69 | 148.22 | 240.3 | 168.82 | 17 | 968 | 29 | 19.3
04.08.19 17:13:09 | 10.82 | 165.53 | 111.83 | 185.04 | 250.25 | 247.06 | 176.89 | 157.56 | 188.77 | 123.56 | 252.66 | 252.25 | 128.79 | 178 | 152.88 | 261.12 | 128.79 | 155.75 | 167.72 | 131.24 | 142.17 | 138.98 | 146.44 | 239.51 | 168.08 | 17 | 968 | 29 | 19.29
04.08.19 17:13:24 | 11.07 | 165.53 | 110.12 | 185.04 | 250.65 | 247.06 | 177.63 | 157.2 | 189.15 | 122.87 | 252.66 | 253.06 | 128.79 | 177.63 | 150.37 | 260.71 | 128.09 | 156.11 | 167.72 | 129.84 | 141.81 | 138.98 | 146.08 | 239.51 | 168.45 | 17 | 968 | 29 | 19.27
04.08.19 17:13:39 | 11.32 | 164.08 | 109.43 | 183.56 | 249.85 | 246.66 | 177.26 | 155.75 | 186.53 | 121.48 | 252.25 | 252.25 | 127.74 | 176.52 | 150.72 | 260.31 | 127.04 | 155.39 | 166.26 | 128.44 | 140.4 | 138.63 | 144.66 | 239.12 | 167.72 | 17 | 968 | 29 | 19.27
04.08.19 17:13:54 | 11.57 | 162.99 | 106.02 | 183.19 | 250.25 | 246.26 | 176.52 | 156.11 | 186.16 | 121.48 | 252.25 | 252.66 | 127.04 | 176.16 | 148.22 | 260.31 | 126 | 155.03 | 165.53 | 127.74 | 139.69 | 137.92 | 143.95 | 239.12 | 166.99 | 17 | 968 | 29 | 19.25
04.08.19 17:14:09 | 11.82 | 161.9 | 104.66 | 181.7 | 249.85 | 246.26 | 176.52 | 155.75 | 185.79 | 120.79 | 251.85 | 252.25 | 126 | 175.05 | 148.94 | 260.31 | 125.3 | 155.03 | 164.8 | 126.35 | 138.28 | 137.92 | 143.23 | 238.72 | 167.35 | 17 | 968 | 29 | 19.23
04.08.19 17:14:24 | 12.07 | 160.81 | 103.3 | 180.96 | 248.65 | 246.26 | 175.79 | 154.31 | 184.67 | 120.1 | 251.45 | 251.45 | 124.95 | 174.32 | 147.86 | 259.91 | 122.17 | 154.67 | 161.9 | 125.3 | 136.86 | 137.22 | 141.46 | 238.33 | 166.26 | 17 | 968 | 29 | 19.22
04.08.19 17:14:39 | 12.32 | 160.09 | 101.6 | 179.48 | 248.25 | 245.46 | 175.42 | 152.88 | 184.67 | 119.06 | 251.45 | 251.45 | 123.91 | 173.58 | 146.08 | 259.91 | 120.44 | 154.31 | 160.45 | 124.61 | 135.81 | 137.22 | 141.81 | 238.72 | 165.53 | 17 | 968 | 29 | 19.2
04.08.19 17:14:54 | 12.57 | 157.2 | 100.25 | 178.74 | 249.05 | 246.26 | 174.68 | 152.52 | 183.56 | 118.02 | 250.65 | 251.85 | 123.56 | 172.85 | 144.3 | 259.5 | 119.06 | 153.59 | 159.72 | 123.91 | 135.1 | 136.51 | 141.11 | 238.33 | 165.17 | 17 | 968 | 29 | 19.2
04.08.19 17:15:09 | 12.82 | 156.47 | 98.56 | 178 | 247.85 | 245.46 | 173.95 | 151.8 | 182.07 | 116.64 | 250.25 | 251.45 | 122.17 | 171.74 | 142.88 | 258.69 | 117.33 | 152.88 | 158.28 | 122.52 | 133.34 | 135.45 | 140.75 | 237.54 | 163.71 | 17 | 968 | 29 | 19.18
04.08.19 17:15:24 | 13.07 | 155.39 | 96.53 | 177.26 | 247.85 | 245.06 | 173.21 | 151.08 | 181.33 | 116.3 | 250.25 | 250.65 | 120.79 | 171.01 | 142.88 | 258.69 | 115.95 | 152.16 | 157.2 | 122.52 | 132.64 | 135.1 | 140.04 | 237.54 | 162.62 | 17 | 968 | 29 | 19.18
04.08.19 17:15:39 | 13.32 | 154.67 | 95.52 | 176.16 | 247.06 | 244.27 | 173.21 | 151.08 | 180.59 | 115.61 | 250.25 | 251.05 | 120.1 | 170.28 | 140.04 | 259.1 | 114.92 | 151.44 | 156.83 | 122.17 | 131.94 | 135.1 | 139.34 | 237.54 | 161.9 | 17 | 968 | 29 | 19.15
04.08.19 17:15:54 | 13.57 | 153.24 | 93.17 | 174.68 | 246.66 | 244.27 | 172.48 | 149.65 | 180.22 | 114.92 | 249.45 | 250.25 | 119.4 | 169.18 | 142.52 | 258.29 | 113.2 | 150.01 | 155.75 | 121.48 | 131.24 | 133.7 | 138.63 | 237.14 | 160.81 | 17 | 968 | 29 | 19.14
04.08.19 17:16:09 | 13.82 | 152.16 | 91.49 | 173.58 | 245.86 | 243.48 | 172.11 | 149.29 | 181.33 | 113.55 | 249.05 | 249.85 | 118.37 | 168.45 | 140.75 | 258.29 | 111.49 | 149.29 | 155.03 | 121.13 | 130.19 | 132.99 | 137.57 | 237.14 | 160.09 | 17 | 968 | 29 | 19.11
04.08.19 17:16:24 | 14.07 | 151.08 | 90.82 | 172.85 | 246.66 | 243.48 | 171.01 | 148.94 | 180.59 | 113.55 | 249.05 | 250.25 | 117.68 | 166.99 | 139.34 | 257.48 | 110.12 | 148.22 | 153.59 | 120.79 | 129.14 | 132.29 | 137.92 | 236.35 | 159.72 | 17 | 968 | 29 | 19.11
04.08.19 17:16:39 | 14.32 | 150.37 | 89.48 | 171.74 | 245.86 | 243.48 | 170.64 | 148.22 | 179.11 | 112.52 | 249.05 | 249.85 | 115.95 | 166.26 | 136.86 | 258.29 | 109.77 | 147.51 | 152.88 | 120.79 | 128.09 | 131.59 | 137.22 | 236.35 | 159 | 17 | 968 | 29 | 19.11
04.08.19 17:16:54 | 14.57 | 149.65 | 89.48 | 171.74 | 246.26 | 243.87 | 170.28 | 147.86 | 178.74 | 111.83 | 249.05 | 250.25 | 114.58 | 165.17 | 135.81 | 257.89 | 109.77 | 147.15 | 152.16 | 120.79 | 127.39 | 131.24 | 136.51 | 236.75 | 158.64 | 17 | 968 | 29 | 19.09
04.08.19 17:17:09 | 14.82 | 148.22 | 88.82 | 169.91 | 245.46 | 243.08 | 169.18 | 146.44 | 178 | 111.14 | 248.65 | 249.45 | 114.23 | 164.08 | 134.4 | 257.08 | 109.43 | 146.08 | 150.37 | 120.44 | 126.35 | 130.19 | 135.1 | 236.35 | 157.92 | 17 | 968 | 29 | 19.07
04.08.19 17:17:24 | 15.07 | 147.86 | 88.48 | 169.91 | 244.67 | 243.48 | 168.08 | 146.79 | 177.63 | 110.46 | 248.25 | 249.45 | 113.89 | 163.35 | 133.34 | 257.48 | 109.09 | 145.01 | 150.37 | 120.1 | 125.3 | 129.49 | 134.4 | 235.96 | 157.56 | 17 | 968 | 29 | 19.05
04.08.19 17:17:39 | 15.32 | 147.51 | 87.81 | 169.18 | 245.46 | 243.08 | 167.35 | 145.37 | 181.7 | 109.77 | 248.25 | 249.45 | 113.2 | 161.9 | 132.64 | 257.08 | 108.75 | 144.66 | 150.01 | 119.75 | 124.95 | 129.14 | 133.7 | 235.96 | 156.47 | 17 | 968 | 29 | 19.04
04.08.19 17:17:54 | 15.57 | 146.79 | 87.48 | 168.45 | 245.06 | 242.68 | 165.9 | 145.37 | 178.74 | 108.75 | 248.25 | 249.85 | 112.86 | 161.17 | 131.59 | 256.68 | 107.38 | 143.95 | 149.65 | 119.4 | 124.26 | 128.79 | 133.34 | 235.96 | 155.75 | 17 | 968 | 29 | 19.04
04.08.19 17:18:09 | 15.82 | 145.37 | 86.48 | 167.72 | 244.67 | 242.28 | 164.44 | 144.3 | 176.16 | 107.72 | 247.46 | 249.05 | 111.83 | 160.09 | 130.89 | 256.27 | 106.36 | 142.88 | 148.94 | 118.02 | 122.87 | 127.74 | 131.59 | 235.96 | 154.31 | 17 | 968 | 29 | 19.04
04.08.19 17:18:24 | 16.07 | 145.37 | 86.81 | 166.99 | 243.87 | 241.89 | 164.08 | 143.95 | 176.16 | 106.36 | 247.85 | 248.65 | 110.8 | 159.36 | 130.19 | 256.27 | 106.02 | 142.17 | 148.22 | 116.64 | 122.17 | 127.74 | 130.54 | 235.57 | 154.31 | 17 | 968 | 29 | 19.02
04.08.19 17:18:39 | 16.32 | 144.66 | 85.81 | 166.26 | 243.48 | 241.89 | 163.35 | 143.59 | 178.74 | 105.68 | 247.46 | 248.25 | 108.75 | 159 | 129.84 | 255.87 | 105.34 | 141.46 | 147.86 | 115.95 | 121.13 | 127.04 | 130.19 | 234.78 | 153.24 | 17 | 968 | 29 | 19
04.08.19 17:18:54 | 16.57 | 143.59 | 84.82 | 164.44 | 243.08 | 241.49 | 161.9 | 142.88 | 175.42 | 104.66 | 247.06 | 248.65 | 107.04 | 157.92 | 128.79 | 256.27 | 105 | 140.04 | 146.44 | 114.92 | 119.75 | 126.7 | 129.14 | 234.78 | 152.52 | 17 | 968 | 29 | 18.98
04.08.19 17:19:09 | 16.82 | 142.88 | 85.48 | 163.71 | 243.08 | 241.89 | 161.54 | 142.17 | 173.95 | 103.64 | 246.66 | 248.25 | 105.68 | 156.83 | 128.09 | 255.87 | 103.98 | 139.69 | 145.37 | 114.23 | 119.06 | 126 | 129.49 | 235.17 | 151.44 | 17 | 968 | 29 | 18.97
04.08.19 17:19:24 | 17.07 | 141.81 | 84.82 | 163.71 | 242.68 | 241.89 | 161.54 | 141.81 | 176.52 | 102.62 | 246.66 | 247.85 | 103.98 | 156.47 | 127.74 | 255.47 | 103.3 | 138.63 | 144.66 | 113.89 | 118.02 | 125.65 | 128.44 | 234.78 | 150.72 | 17 | 968 | 29 | 18.97
04.08.19 17:19:39 | 17.32 | 141.46 | 84.48 | 162.99 | 242.68 | 241.49 | 162.26 | 141.11 | 175.42 | 101.6 | 246.66 | 247.85 | 102.96 | 155.75 | 128.79 | 255.47 | 103.3 | 137.92 | 143.59 | 112.86 | 117.68 | 124.95 | 127.74 | 234.78 | 150.72 | 17 | 968 | 29 | 18.95
04.08.19 17:19:54 | 17.57 | 139.69 | 83.82 | 162.26 | 241.89 | 241.1 | 162.26 | 140.4 | 171.38 | 100.59 | 246.26 | 247.85 | 101.94 | 155.39 | 128.09 | 255.07 | 102.62 | 137.22 | 142.52 | 112.17 | 116.64 | 124.61 | 127.39 | 234.39 | 148.94 | 17 | 968 | 29 | 18.93
04.08.19 17:20:09 | 17.82 | 138.63 | 83.49 | 161.17 | 241.49 | 240.3 | 161.54 | 138.98 | 170.28 | 99.57 | 245.46 | 247.46 | 100.59 | 153.59 | 127.39 | 255.07 | 101.94 | 135.81 | 141.46 | 110.8 | 115.61 | 123.56 | 125.65 | 233.99 | 146.79 | 17 | 968 | 29 | 18.93
04.08.19 17:20:24 | 18.07 | 137.92 | 82.82 | 160.45 | 241.89 | 240.7 | 161.9 | 137.92 | 169.91 | 98.9 | 245.46 | 247.46 | 100.25 | 153.59 | 126.7 | 255.07 | 101.26 | 135.45 | 141.46 | 110.46 | 115.26 | 123.22 | 124.61 | 233.99 | 145.72 | 17 | 968 | 29 | 18.91
04.08.19 17:20:39 | 18.32 | 137.22 | 81.5 | 160.09 | 241.49 | 240.7 | 161.9 | 136.86 | 168.45 | 97.88 | 245.86 | 247.06 | 99.57 | 153.24 | 125.65 | 255.07 | 100.59 | 134.4 | 140.4 | 109.43 | 114.58 | 121.48 | 123.56 | 233.99 | 143.95 | 17 | 968 | 29 | 18.91
04.08.19 17:20:54 | 18.57 | 135.81 | 80.5 | 159 | 240.7 | 239.91 | 161.54 | 136.51 | 166.99 | 96.53 | 245.06 | 246.66 | 98.9 | 151.8 | 124.26 | 254.66 | 99.23 | 132.99 | 138.28 | 108.75 | 113.89 | 120.1 | 122.17 | 233.6 | 142.88 | 17 | 968 | 29 | 18.89
04.08.19 17:21:09 | 18.82 | 134.05 | 80.83 | 158.64 | 240.3 | 239.91 | 158.28 | 135.45 | 170.64 | 95.86 | 245.46 | 246.66 | 98.22 | 151.8 | 123.22 | 254.66 | 98.9 | 132.29 | 137.92 | 108.41 | 113.2 | 119.75 | 121.48 | 233.6 | 142.88 | 17 | 968 | 29 | 18.89
04.08.19 17:21:24 | 19.07 | 135.81 | 80.5 | 157.92 | 239.91 | 239.91 | 159 | 134.4 | 171.38 | 95.52 | 246.66 | 246.26 | 97.54 | 149.65 | 121.83 | 254.66 | 98.22 | 131.59 | 137.22 | 107.72 | 112.86 | 119.4 | 120.44 | 233.6 | 142.52 | 17 | 968 | 29 | 18.86
04.08.19 17:21:39 | 19.32 | 132.99 | 74.9 | 156.47 | 240.3 | 239.51 | 158.28 | 133.34 | 169.18 | 94.51 | 243.87 | 246.26 | 96.87 | 149.65 | 118.37 | 253.86 | 97.88 | 130.19 | 136.16 | 106.36 | 112.17 | 118.71 | 118.02 | 233.21 | 142.52 | 17 | 968 | 29 | 18.86
04.08.19 17:21:54 | 19.57 | 131.24 | 80.5 | 156.11 | 239.91 | 239.51 | 158.28 | 131.94 | 169.55 | 93.84 | 243.48 | 246.26 | 97.21 | 149.29 | 116.99 | 254.26 | 97.54 | 129.14 | 135.45 | 105 | 111.83 | 118.71 | 116.3 | 232.82 | 141.81 | 17 | 968 | 29 | 18.86
04.08.19 17:22:09 | 19.82 | 131.94 | 76.87 | 155.03 | 239.12 | 239.12 | 157.92 | 130.89 | 170.64 | 93.17 | 244.27 | 245.86 | 96.87 | 148.94 | 116.3 | 253.86 | 97.21 | 128.09 | 134.4 | 103.64 | 111.14 | 118.02 | 115.26 | 232.42 | 141.11 | 17 | 968 | 29 | 18.82
04.08.19 17:22:24 | 20.07 | 129.14 | 73.58 | 152.52 | 238.72 | 239.12 | 157.56 | 129.49 | 166.63 | 92.16 | 245.06 | 245.86 | 96.87 | 147.86 | 115.26 | 253.46 | 96.87 | 127.39 | 133.7 | 102.96 | 110.8 | 117.68 | 114.23 | 232.82 | 140.75 | 17 | 968 | 29 | 18.84
04.08.19 17:22:39 | 20.32 | 131.24 | 77.53 | 152.16 | 239.51 | 239.51 | 156.83 | 128.79 | 165.9 | 91.83 | 245.06 | 246.26 | 96.53 | 147.51 | 114.58 | 254.26 | 96.53 | 126.35 | 133.34 | 102.28 | 110.8 | 117.68 | 114.23 | 232.82 | 140.75 | 17 | 968 | 29 | 18.82
04.08.19 17:22:54 | 20.57 | 128.44 | 72.6 | 150.37 | 238.72 | 239.12 | 155.75 | 127.39 | 164.8 | 90.49 | 245.86 | 245.46 | 96.87 | 146.08 | 115.26 | 253.46 | 96.2 | 124.26 | 132.29 | 100.59 | 109.77 | 117.33 | 113.2 | 232.42 | 140.04 | 17 | 968 | 29 | 18.82
04.08.19 17:23:09 | 20.82 | 128.44 | 71.61 |  |  | 238.72 | 154.67 |  |  | 90.49 | 241.1 |  |  | 145.01 |  |  |  | 122.87 |  |  |  | 115.95 |  |  |  | 17 | 968 | 29 | 18.79