## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20190804_resp_2_Day11 |  | Generated On : | 04/08/2019, 19:29:21 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 04/08/2019, 19:11:51 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1814-01
End Date/Time: | 04/08/2019, 19:29:12 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.84
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 22.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 22.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 968
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
04.08.19 19:11:54 | 0.05 | 148.94 | 135.45 | 265.18 | 168.82 | 125.65 | 265.99 | 60.87 | 276.23 | 265.58 | 201.19 | 166.63 | 177.63 | 180.22 | 138.98 | 193.27 | 272.94 | 147.15 | 169.91 | 283.25 | 148.94 | 194.77 | 161.17 | 177.63 | 180.96 | 17 | 968 | 29 | 17.27
04.08.19 19:12:09 | 0.3 | 140.4 | 132.29 | 265.18 | 166.99 | 124.95 | 265.18 | 60.87 | 275.4 | 265.58 | 200.44 | 164.8 | 176.16 | 177.26 | 135.1 | 188.77 | 271.71 | 145.01 | 166.99 | 282.01 | 147.15 | 192.52 | 159.36 | 176.52 | 179.11 | 17 | 968 | 29 | 17.38
04.08.19 19:12:24 | 0.55 | 148.94 | 130.89 | 265.58 | 164.8 | 122.87 | 264.36 | 61.84 | 274.17 | 264.36 | 199.3 | 163.35 | 174.32 | 174.68 | 131.94 | 187.28 | 270.89 | 143.23 | 165.53 | 280.35 | 145.37 | 189.9 | 156.11 | 174.68 | 178 | 17 | 968 | 29 | 17.45
04.08.19 19:12:39 | 0.8 | 138.63 | 129.14 | 264.77 | 163.71 | 120.1 | 264.36 | 60.22 | 273.76 | 263.96 | 198.17 | 162.26 | 172.85 | 172.85 | 130.54 | 185.42 | 270.07 | 142.17 | 164.44 | 279.53 | 144.66 | 188.4 | 154.67 | 173.58 | 177.26 | 17 | 968 | 29 | 17.52
04.08.19 19:12:54 | 1.05 | 140.75 | 126.35 | 265.18 | 162.99 | 119.06 | 263.96 | 59.57 | 271.71 | 262.33 | 197.41 | 161.54 | 172.11 | 170.64 | 128.44 | 184.3 | 270.07 | 140.4 | 162.62 | 279.11 | 143.59 | 186.91 | 153.24 | 172.48 | 176.16 | 17 | 968 | 29 | 17.57
04.08.19 19:13:09 | 1.3 | 142.88 | 124.95 | 261.93 | 161.9 | 118.37 | 263.55 | 58.93 | 270.48 | 262.33 | 195.9 | 159.72 | 170.28 | 168.45 | 126.35 | 182.44 | 268.85 | 138.63 | 161.54 | 277.87 | 141.81 | 185.42 | 150.37 | 171.01 | 175.05 | 17 | 968 | 29 | 17.61
04.08.19 19:13:24 | 1.55 | 135.1 | 123.91 | 262.74 | 160.81 | 112.52 | 263.15 | 59.9 | 273.76 | 261.52 | 194.4 | 159 | 169.18 | 166.63 | 124.61 | 181.7 | 268.85 | 137.57 | 160.09 | 277.05 | 140.04 | 184.67 | 148.94 | 170.28 | 173.95 | 17 | 968 | 29 | 17.65
04.08.19 19:13:39 | 1.8 | 140.75 | 123.91 | 262.74 | 159 | 110.46 | 263.15 | 59.57 | 273.35 | 260.71 | 192.89 | 157.92 | 168.08 | 164.8 | 122.87 | 180.59 | 268.03 | 135.81 | 159 | 276.64 | 138.28 | 183.56 | 147.15 | 168.82 | 172.85 | 17 | 968 | 29 | 17.7
04.08.19 19:13:54 | 2.05 | 132.99 | 121.48 | 262.33 | 157.92 | 109.43 | 261.52 | 58.93 | 272.94 | 262.74 | 191.77 | 157.56 | 166.63 | 163.35 | 121.48 | 180.22 | 268.03 | 135.1 | 157.92 | 276.23 | 137.22 | 182.44 | 146.44 | 167.72 | 172.11 | 17 | 968 | 29 | 17.72
04.08.19 19:14:09 | 2.3 | 135.1 | 121.83 | 261.93 | 155.75 | 109.09 | 260.31 | 57.64 | 272.12 | 259.5 | 190.64 | 155.39 | 164.44 | 161.17 | 119.4 | 179.11 | 266.81 | 133.34 | 156.47 | 274.99 | 135.45 | 181.33 | 145.01 | 165.53 | 170.28 | 17 | 968 | 29 | 17.75
04.08.19 19:14:24 | 2.55 | 135.45 | 120.44 | 259.91 | 155.03 | 109.09 | 260.71 | 56.67 | 272.12 | 259.91 | 190.27 | 154.67 | 162.99 | 158.64 | 117.68 | 178.37 | 266.4 | 132.29 | 155.39 | 273.76 | 134.05 | 179.85 | 143.23 | 164.44 | 169.18 | 17 | 968 | 29 | 17.79
04.08.19 19:14:39 | 2.8 | 129.84 | 118.71 | 260.71 | 154.67 | 109.09 | 260.71 | 55.38 | 271.71 | 258.29 | 189.52 | 154.31 | 162.26 | 157.2 | 116.64 | 177.26 | 266.4 | 130.89 | 154.31 | 273.76 | 133.34 | 178.74 | 142.17 | 163.35 | 168.45 | 17 | 968 | 29 | 17.82
04.08.19 19:14:54 | 3.05 | 134.05 | 118.37 | 260.31 | 153.59 | 109.77 | 259.91 | 53.45 | 270.89 | 258.69 | 188.03 | 152.88 | 160.45 | 155.39 | 115.61 | 176.16 | 265.58 | 129.84 | 152.52 | 272.53 | 131.94 | 177.63 | 139.34 | 161.9 | 166.63 | 17 | 968 | 29 | 17.84
04.08.19 19:15:09 | 3.3 | 126.7 | 117.68 | 259.1 | 153.59 | 109.43 | 259.91 | 50.25 | 270.07 | 257.89 | 186.91 | 151.44 | 159.36 | 153.95 | 114.23 | 175.79 | 265.58 | 128.79 | 151.44 | 272.53 | 130.89 | 176.89 | 137.22 | 161.17 | 165.9 | 17 | 968 | 29 | 17.89
04.08.19 19:15:24 | 3.55 | 130.54 | 116.3 | 258.69 | 150.37 | 110.12 | 259.91 | 49.29 | 270.07 | 257.89 | 186.16 | 150.72 | 158.28 | 151.8 | 113.2 | 175.42 | 265.58 | 127.74 | 150.37 | 271.71 | 129.84 | 176.16 | 135.81 | 160.09 | 164.8 | 17 | 968 | 29 | 17.9
04.08.19 19:15:39 | 3.8 | 131.24 | 116.3 | 257.48 | 151.8 | 110.12 | 259.91 | 47.69 | 270.07 | 257.08 | 185.04 | 149.29 | 156.83 | 150.37 | 112.52 | 174.68 | 264.36 | 126 | 148.58 | 271.3 | 128.79 | 175.05 | 134.05 | 159 | 163.35 | 17 | 968 | 29 | 17.93
04.08.19 19:15:54 | 4.05 | 126 | 113.55 | 257.48 | 145.72 | 108.75 | 259.5 | 45.78 | 270.07 | 256.68 | 184.3 | 148.22 | 155.75 | 149.29 | 112.17 | 174.32 | 264.36 | 123.91 | 147.15 | 270.48 | 127.74 | 173.58 | 132.99 | 158.28 | 162.26 | 17 | 968 | 29 | 17.95
04.08.19 19:16:09 | 4.3 | 129.14 | 113.89 | 256.27 | 144.3 | 107.38 | 259.1 | 46.42 | 268.85 | 256.27 | 182.81 | 146.79 | 153.95 | 148.22 | 110.8 | 174.32 | 263.96 | 122.52 | 145.37 | 269.25 | 126.7 | 172.48 | 131.59 | 157.2 | 160.81 | 17 | 968 | 29 | 17.97
04.08.19 19:16:24 | 4.55 | 127.74 | 112.86 | 256.27 | 143.59 | 104.66 | 258.29 | 45.46 | 269.25 | 255.47 | 181.7 | 145.72 | 153.24 | 146.79 | 109.77 | 173.21 | 263.55 | 121.48 | 144.3 | 268.85 | 125.65 | 171.38 | 130.19 | 156.47 | 159.72 | 17 | 968 | 29 | 18
04.08.19 19:16:39 | 4.8 | 122.17 | 109.77 | 254.66 | 142.52 | 105.68 | 259.1 | 45.15 | 268.85 | 253.46 | 180.59 | 144.66 | 151.8 | 146.08 | 109.43 | 172.85 | 262.74 | 120.44 | 142.52 | 268.85 | 124.26 | 170.28 | 128.44 | 156.11 | 158.64 | 17 | 968 | 29 | 18.02
04.08.19 19:16:54 | 5.05 | 124.95 | 107.72 | 255.07 | 140.75 | 106.36 | 259.1 | 43.56 | 268.03 | 253.86 | 180.22 | 143.59 | 151.08 | 144.66 | 110.46 | 171.74 | 262.74 | 119.75 | 141.11 | 268.44 | 122.17 | 169.18 | 127.39 | 155.03 | 157.2 | 17 | 968 | 29 | 18.04
04.08.19 19:17:09 | 5.3 | 122.87 | 106.36 | 255.87 | 140.75 | 106.7 | 258.69 | 40.07 | 263.96 | 254.66 | 179.48 | 142.88 | 150.01 | 143.23 | 109.09 | 172.11 | 262.74 | 119.06 | 139.34 | 267.62 | 121.13 | 168.82 | 126.7 | 154.31 | 156.47 | 17 | 968 | 29 | 18.06
04.08.19 19:17:24 | 5.55 | 120.79 | 105 | 255.07 | 138.63 | 106.36 | 259.1 | 36.6 | 263.96 | 254.66 | 178.37 | 141.46 | 149.29 | 142.17 | 107.72 | 171.74 | 261.52 | 118.02 | 137.92 | 267.21 | 119.75 | 167.72 | 123.91 | 153.95 | 155.75 | 17 | 968 | 29 | 18.07
04.08.19 19:17:39 | 5.8 | 123.22 | 103.98 | 255.07 | 137.57 | 107.04 | 258.29 | 35.66 | 263.15 | 253.86 | 178 | 141.11 | 148.22 | 141.46 | 107.04 | 171.01 | 262.33 | 117.33 | 136.51 | 266.81 | 118.71 | 166.63 | 122.52 | 152.88 | 155.03 | 17 | 968 | 29 | 18.09
04.08.19 19:17:54 | 6.05 | 119.75 | 103.3 | 255.87 | 136.86 | 104.66 | 257.89 | 34.4 | 262.74 | 252.66 | 176.52 | 139.69 | 146.79 | 140.04 | 106.7 | 170.64 | 261.12 | 116.3 | 135.1 | 265.99 | 117.68 | 165.53 | 120.79 | 151.8 | 153.59 | 17 | 968 | 29 | 18.11
04.08.19 19:18:09 | 6.3 | 119.4 | 103.98 | 255.47 | 135.45 | 102.62 | 257.89 | 33.15 | 262.74 | 251.05 | 176.52 | 138.28 | 145.01 | 139.34 | 106.02 | 170.28 | 261.93 | 115.95 | 134.05 | 265.58 | 116.99 | 164.44 | 120.1 | 151.08 | 153.24 | 17 | 968 | 29 | 18.11
04.08.19 19:18:24 | 6.55 | 118.37 | 102.28 | 255.07 | 133.7 | 101.6 | 257.48 | 32.52 | 262.74 | 250.65 | 176.89 | 136.51 | 143.95 | 137.92 | 105.34 | 169.55 | 261.12 | 114.58 | 132.64 | 265.18 | 115.61 | 163.71 | 118.02 | 150.37 | 152.88 | 17 | 968 | 29 | 18.14
04.08.19 19:18:39 | 6.8 | 115.95 | 101.6 | 254.26 | 134.05 | 101.26 | 261.52 | 31.58 | 261.93 | 249.45 | 176.16 | 134.75 | 142.88 | 136.86 | 104.66 | 168.45 | 260.71 | 113.89 | 130.89 | 264.77 | 114.58 | 162.26 | 117.33 | 148.58 | 151.44 | 17 | 968 | 29 | 18.15
04.08.19 19:18:54 | 7.05 | 118.02 | 99.91 | 253.86 | 132.29 | 100.25 | 256.68 | 29.08 | 261.52 | 250.65 | 174.68 | 133.34 | 141.81 | 136.16 | 104.66 | 167.72 | 260.31 | 112.86 | 129.49 | 263.96 | 113.89 | 161.54 | 116.3 | 147.86 | 151.08 | 17 | 968 | 29 | 18.16
04.08.19 19:19:09 | 7.3 | 112.86 | 97.54 | 253.46 | 131.24 | 100.25 | 256.68 | 26.89 | 263.55 | 249.05 | 175.05 | 131.59 | 141.11 | 135.45 | 103.98 | 166.99 | 260.31 | 112.17 | 127.74 | 263.96 | 113.2 | 160.81 | 115.61 | 147.15 | 150.01 | 17 | 968 | 29 | 18.18
04.08.19 19:19:24 | 7.55 | 114.23 | 96.53 | 252.66 | 129.49 | 99.91 | 255.87 | 25.65 | 259.91 | 247.85 | 173.95 | 129.49 | 140.04 | 134.05 | 101.6 | 165.53 | 259.1 | 111.14 | 126.35 | 263.15 | 111.83 | 159.36 | 113.55 | 146.08 | 149.29 | 17 | 968 | 29 | 18.18
04.08.19 19:19:39 | 7.8 | 113.89 | 96.2 | 251.85 | 128.79 | 99.91 | 256.68 | 25.34 | 261.12 | 248.25 | 173.58 | 128.44 | 139.34 | 132.99 | 99.57 | 164.8 | 259.5 | 110.46 | 125.3 | 263.15 | 111.14 | 158.64 | 112.52 | 145.37 | 148.58 | 17 | 968 | 29 | 18.2
04.08.19 19:19:54 | 8.05 | 110.12 | 94.51 | 250.65 | 125.65 | 99.91 | 258.29 | 27.21 | 261.12 | 247.85 | 172.48 | 127.04 | 137.92 | 132.29 | 96.2 | 162.99 | 259.1 | 109.43 | 123.91 | 262.33 | 109.77 | 157.56 | 111.14 | 145.01 | 147.51 | 17 | 968 | 29 | 18.2
04.08.19 19:20:09 | 8.3 | 113.55 | 95.19 | 250.65 | 123.22 | 98.9 | 254.66 | 25.65 | 259.91 | 248.25 | 174.32 | 126.35 | 136.86 | 131.24 | 95.19 | 161.17 | 258.29 | 109.09 | 122.87 | 261.93 | 109.09 | 156.83 | 110.12 | 143.59 | 146.79 | 17 | 968 | 29 | 18.22
04.08.19 19:20:24 | 8.55 | 108.07 | 94.51 | 249.45 | 121.48 | 99.57 | 258.69 | 28.45 | 260.31 | 247.85 | 173.21 | 124.95 | 135.45 | 129.49 | 94.18 | 159.72 | 258.29 | 107.72 | 121.48 | 261.52 | 108.07 | 156.11 | 108.07 | 143.23 | 146.08 | 17 | 968 | 29 | 18.22
04.08.19 19:20:39 | 8.8 | 110.46 | 94.18 | 248.65 | 120.44 | 96.87 | 253.86 | 27.21 | 260.31 | 247.06 | 173.58 | 123.56 | 132.99 | 128.79 | 93.51 | 158.28 | 257.89 | 107.38 | 120.44 | 261.12 | 107.04 | 155.03 | 107.04 | 142.17 | 145.01 | 17 | 968 | 29 | 18.25
04.08.19 19:20:54 | 9.05 | 111.14 | 92.83 | 249.45 | 120.44 | 98.9 | 255.07 | 24.09 | 259.5 | 246.66 | 172.48 | 122.17 | 129.49 | 127.74 | 92.16 | 157.2 | 257.89 | 106.02 | 119.06 | 260.71 | 106.02 | 153.95 | 105.34 | 141.81 | 144.3 | 17 | 968 | 29 | 18.25
04.08.19 19:21:09 | 9.3 | 108.41 | 92.16 | 249.85 | 116.3 | 101.94 | 255.87 | 22.54 | 259.1 | 246.66 | 173.21 | 121.13 | 127.39 | 127.39 | 92.5 | 155.75 | 257.48 | 105.34 | 118.71 | 260.31 | 105.68 | 152.52 | 104.66 | 141.11 | 143.23 | 17 | 968 | 29 | 18.25
04.08.19 19:21:25 | 9.57 | 111.14 | 90.49 | 248.25 | 116.3 | 102.96 | 254.66 | 21.3 | 259.91 | 247.85 | 172.11 | 119.75 | 124.95 | 126.35 | 91.83 | 155.75 | 257.48 | 104.32 | 117.68 | 260.31 | 105 | 150.72 | 103.64 | 140.75 | 142.17 | 17 | 968 | 29 | 18.25
04.08.19 19:21:40 | 9.82 | 104.32 | 89.15 | 248.65 | 118.02 | 102.28 | 254.26 | 24.41 | 262.74 | 247.85 | 171.38 | 118.02 | 123.22 | 125.3 | 90.82 | 154.31 | 257.08 | 103.3 | 116.64 | 259.5 | 103.64 | 149.29 | 102.28 | 139.69 | 141.11 | 17 | 968 | 29 | 18.25
04.08.19 19:21:55 | 10.07 | 106.7 | 88.15 | 249.45 | 117.33 | 101.26 | 253.86 | 25.03 | 259.1 | 247.46 | 169.18 | 116.99 | 121.83 | 124.26 | 90.49 | 153.95 | 257.89 | 102.62 | 116.3 | 259.91 | 102.96 | 146.79 | 101.94 | 138.98 | 140.04 | 17 | 968 | 29 | 18.27
04.08.19 19:22:10 | 10.32 | 106.36 | 87.81 | 247.85 | 111.83 | 97.88 | 255.47 | 24.72 | 261.93 | 247.06 | 168.08 | 115.95 | 120.44 | 123.22 | 90.15 | 152.52 | 256.68 | 101.26 | 114.58 | 259.1 | 101.6 | 145.01 | 100.93 | 137.57 | 138.63 | 17 | 968 | 29 | 18.27
04.08.19 19:22:25 | 10.57 | 103.98 | 86.81 | 247.46 | 111.14 | 94.85 | 253.86 | 24.41 | 261.52 | 246.66 | 167.35 | 114.23 | 118.37 | 121.83 | 89.15 | 152.52 | 256.68 | 100.59 | 114.23 | 258.29 | 100.93 | 143.59 | 100.59 | 136.86 | 137.57 | 17 | 968 | 29 | 18.29
04.08.19 19:22:40 | 10.82 | 105.34 | 85.81 | 247.46 | 112.52 | 94.51 | 256.68 | 20.07 | 262.33 | 246.26 | 166.26 | 113.2 | 117.33 | 120.79 | 86.48 | 152.16 | 256.27 | 99.91 | 113.2 | 258.29 | 99.91 | 142.17 | 99.91 | 135.81 | 136.86 | 17 | 968 | 29 | 18.29
04.08.19 19:22:55 | 11.07 | 100.93 | 85.48 | 249.05 | 110.46 | 93.17 | 254.26 | 19.45 | 261.12 | 246.26 | 165.9 | 112.17 | 116.3 | 121.48 | 85.15 | 151.08 | 255.87 | 99.23 | 112.17 | 257.48 | 98.9 | 141.46 | 99.57 | 135.1 | 135.81 | 17 | 968 | 29 | 18.29
04.08.19 19:23:10 | 11.32 | 102.28 | 84.15 | 248.65 | 109.09 | 92.5 | 253.86 | 18.52 | 262.33 | 245.46 | 164.8 | 110.46 | 115.26 | 120.1 | 86.48 | 150.01 | 255.47 | 98.22 | 110.8 | 257.48 | 97.54 | 140.75 | 98.9 | 134.05 | 135.1 | 17 | 968 | 29 | 18.29
04.08.19 19:23:25 | 11.57 | 103.98 | 83.16 | 246.66 | 108.07 | 93.51 | 253.06 | 20.38 | 262.33 | 246.26 | 164.44 | 109.09 | 114.58 | 118.71 | 86.48 | 149.29 | 255.47 | 97.54 | 110.8 | 257.08 | 96.87 | 139.69 | 98.56 | 132.99 | 134.4 | 17 | 968 | 29 | 18.3
04.08.19 19:23:40 | 11.82 | 99.91 | 81.83 | 247.85 | 107.04 | 92.83 | 251.85 | 19.14 | 261.52 | 245.46 | 163.35 | 107.72 | 112.86 | 117.33 | 85.48 | 148.22 | 255.07 | 96.87 | 110.12 | 256.68 | 95.86 | 138.63 | 97.21 | 132.29 | 133.34 | 17 | 968 | 29 | 18.32
04.08.19 19:23:55 | 12.07 | 102.28 | 81.83 | 245.86 | 103.98 | 92.83 | 253.46 | 18.83 | 261.93 | 244.67 | 162.62 | 106.36 | 112.52 | 117.33 | 85.15 | 147.51 | 254.66 | 95.52 | 109.43 | 256.27 | 94.85 | 138.28 | 96.53 | 131.59 | 132.64 | 17 | 968 | 29 | 18.32
04.08.19 19:24:10 | 12.32 | 97.88 | 81.83 | 246.26 | 100.25 | 90.82 | 252.25 | 18.22 | 261.93 | 245.46 | 162.26 | 105.34 | 111.49 | 115.61 | 84.82 | 146.08 | 254.66 | 94.85 | 109.09 | 256.27 | 94.18 | 137.57 | 95.86 | 131.24 | 131.94 | 17 | 968 | 29 | 18.32
04.08.19 19:24:25 | 12.57 | 99.57 | 80.17 | 245.46 | 103.98 | 90.49 | 252.66 | 18.22 | 261.93 | 245.46 | 161.17 | 104.66 | 111.14 | 116.3 | 84.15 | 145.37 | 255.07 | 94.18 | 108.41 | 255.87 | 93.51 | 136.86 | 94.51 | 130.89 | 131.24 | 17 | 968 | 29 | 18.32
04.08.19 19:24:40 | 12.82 | 99.57 | 79.84 | 247.06 | 101.94 | 95.19 | 253.86 | 19.45 | 261.93 | 243.87 | 161.54 | 103.64 | 109.77 | 115.95 | 83.16 | 145.01 | 254.26 | 93.51 | 107.72 | 255.47 | 92.5 | 136.16 | 93.17 | 130.54 | 130.54 | 17 | 968 | 29 | 18.32
04.08.19 19:24:55 | 13.07 | 97.88 | 78.19 | 246.26 | 102.62 | 94.51 | 253.06 | 20.69 | 261.52 | 243.48 | 159.72 | 100.59 | 109.09 | 115.26 | 82.49 | 143.95 | 254.26 | 92.16 | 106.7 | 255.07 | 91.49 | 135.81 | 92.16 | 129.49 | 129.84 | 17 | 968 | 29 | 18.32
04.08.19 19:25:10 | 13.32 | 98.9 | 77.86 | 246.26 | 98.9 | 92.16 | 251.85 | 18.52 | 260.71 | 240.7 | 159.36 | 98.22 | 108.41 | 114.23 | 81.5 | 143.23 | 253.46 | 91.83 | 107.04 | 254.26 | 90.49 | 134.75 | 90.49 | 129.14 | 128.79 | 17 | 968 | 29 | 18.32
04.08.19 19:25:25 | 13.57 | 95.19 | 77.53 | 246.26 | 97.54 | 91.49 | 253.86 | 20.38 | 260.71 | 241.49 | 158.28 | 96.53 | 107.38 | 113.55 | 80.5 | 142.52 | 253.46 | 90.82 | 106.02 | 253.86 | 89.48 | 134.05 | 89.15 | 128.44 | 128.09 | 17 | 968 | 29 | 18.32
04.08.19 19:25:40 | 13.82 | 95.19 | 76.54 | 245.86 | 96.87 | 91.49 | 254.26 | 19.76 | 260.71 | 241.89 | 154.31 | 95.86 | 106.36 | 113.55 | 80.17 | 141.81 | 253.46 | 90.15 | 106.02 | 254.26 | 88.82 | 134.4 | 88.15 | 128.09 | 127.39 | 17 | 968 | 29 | 18.32
04.08.19 19:25:55 | 14.07 | 96.53 | 74.57 | 245.46 | 95.52 | 89.82 | 253.86 | 18.83 | 260.31 | 241.49 | 156.83 | 93.51 | 105 | 111.83 | 78.85 | 139.69 | 253.06 | 89.15 | 105.68 | 253.46 | 87.81 | 132.99 | 86.81 | 127.04 | 126.35 | 17 | 968 | 29 | 18.34
04.08.19 19:26:10 | 14.32 | 93.17 | 73.91 | 243.87 | 94.18 | 86.81 | 253.86 | 18.52 | 260.31 | 241.49 | 158.64 | 92.16 | 103.64 | 110.8 | 77.53 | 138.98 | 252.66 | 87.81 | 105.68 | 253.46 | 87.15 | 132.64 | 85.81 | 126 | 126 | 17 | 968 | 29 | 18.32
04.08.19 19:26:25 | 14.57 | 95.86 | 72.6 | 245.46 | 98.9 | 84.15 | 253.46 | 17.91 | 260.31 | 241.89 | 155.75 | 91.83 | 102.62 | 110.12 | 76.87 | 137.92 | 253.06 | 86.81 | 105 | 252.66 | 86.15 | 132.29 | 85.15 | 125.3 | 124.95 | 17 | 968 | 29 | 18.32
04.08.19 19:26:40 | 14.82 | 94.85 | 72.27 | 245.06 | 96.2 | 85.81 | 253.46 | 17.91 | 260.71 | 241.49 | 153.95 | 91.16 | 101.26 | 108.41 | 75.22 | 136.16 | 252.25 | 85.81 | 104.66 | 252.66 | 85.48 | 131.59 | 83.82 | 124.95 | 123.91 | 17 | 968 | 29 | 18.34
04.08.19 19:26:55 | 15.07 | 92.16 | 71.94 | 245.06 | 93.17 | 87.15 | 253.46 | 17.91 | 259.91 | 240.7 | 148.58 | 90.49 | 100.25 | 107.72 | 73.58 | 133.7 | 252.25 | 84.48 | 103.98 | 252.66 | 84.82 | 130.19 | 82.16 | 123.56 | 123.22 | 17 | 968 | 29 | 18.32
04.08.19 19:27:10 | 15.32 | 93.17 | 70.63 | 245.46 | 92.16 | 85.15 | 254.66 | 17.29 | 259.91 | 240.7 | 151.8 | 89.15 | 99.23 | 107.38 | 72.27 | 132.29 | 251.85 | 83.82 | 102.62 | 251.85 | 84.15 | 129.84 | 80.83 | 123.22 | 122.17 | 17 | 968 | 29 | 18.34
04.08.19 19:27:25 | 15.57 | 91.49 | 69.65 | 245.06 | 89.82 | 84.82 | 252.25 | 17.29 | 259.91 | 240.7 | 152.16 | 87.81 | 97.54 | 106.7 | 71.29 | 130.89 | 251.05 | 82.82 | 101.26 | 252.25 | 83.49 | 128.79 | 80.5 | 122.87 | 121.13 | 17 | 968 | 29 | 18.34
04.08.19 19:27:40 | 15.82 | 92.83 | 69 | 243.87 | 88.15 | 85.15 | 253.06 | 16.98 | 259.5 | 239.51 | 152.16 | 85.81 | 95.86 | 106.7 | 70.3 | 130.54 | 251.45 | 81.5 | 99.91 | 251.45 | 82.82 | 127.74 | 79.51 | 122.17 | 119.75 | 17 | 968 | 29 | 18.32
04.08.19 19:27:55 | 16.07 | 89.15 | 67.69 | 240.7 | 86.48 | 83.49 | 253.86 | 16.98 | 259.91 | 239.51 | 150.72 | 84.82 | 94.51 | 105.68 | 69.65 | 130.19 | 251.05 | 80.5 | 99.23 | 251.05 | 82.16 | 127.39 | 78.52 | 121.48 | 118.71 | 17 | 968 | 29 | 18.34
04.08.19 19:28:10 | 16.32 | 89.15 | 68.02 | 240.3 | 86.48 | 84.15 | 254.66 | 16.98 | 259.5 | 240.3 | 150.37 | 84.15 | 93.17 | 105 | 69.65 | 129.84 | 251.05 | 79.84 | 98.9 | 251.45 | 81.83 | 127.04 | 77.86 | 121.13 | 118.71 | 17 | 968 | 29 | 18.32
04.08.19 19:28:25 | 16.57 | 88.48 | 67.04 | 240.3 | 85.48 | 80.5 | 254.66 | 16.98 | 260.31 | 239.51 | 149.29 | 82.82 | 92.16 | 103.98 | 69.32 | 128.09 | 250.65 | 78.52 | 98.22 | 251.05 | 80.5 | 126.7 | 76.21 | 120.1 | 117.68 | 17 | 968 | 29 | 18.34
04.08.19 19:28:40 | 16.82 | 86.15 | 66.71 | 239.51 | 85.15 | 77.2 | 251.45 | 16.98 | 259.5 | 239.51 | 149.65 | 82.49 | 90.82 | 103.3 | 69 | 127.04 | 250.25 | 77.53 | 97.54 | 250.65 | 79.84 | 124.95 | 74.9 | 119.4 | 116.3 | 17 | 968 | 29 | 18.34
04.08.19 19:28:56 | 17.08 | 85.81 | 64.76 | 239.12 | 86.48 | 76.54 | 251.45 | 17.29 | 259.5 | 239.12 | 148.94 | 81.17 | 89.48 | 101.6 | 68.34 | 125.3 | 251.05 | 76.87 | 97.21 | 250.25 | 79.51 | 123.56 | 73.91 | 119.06 | 115.26 | 17 | 968 | 29 | 18.32