## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20190811_resp_1_Day18 |  | Generated On : | 11/08/2019, 13:58:24 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 11/08/2019, 13:28:32 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1814-01
End Date/Time: | 11/08/2019, 13:58:17 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.84
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 22.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 22.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 968
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
11.08.19 13:28:35 | 0.05 | 192.14 | 127.74 | 234.78 | 272.94 | 201.19 | 204.23 | 209.95 | 175.05 | 198.17 | 183.56 | 205.75 | 179.48 | 184.3 | 248.25 | 191.39 | 188.77 | 195.9 | 176.16 | 231.64 | 183.56 | 191.02 | 190.64 | 182.81 | 183.93 | 17 | 968 | 29 | 17.63
11.08.19 13:28:50 | 0.3 | 192.89 | 131.24 | 235.57 | 259.1 | 200.81 | 203.47 | 208.8 | 178.74 | 197.41 | 182.81 | 204.61 | 177.26 | 183.19 | 249.05 | 191.02 | 187.28 | 194.77 | 174.32 | 232.82 | 181.7 | 189.52 | 190.27 | 182.81 | 182.81 | 17 | 968 | 29 | 17.65
11.08.19 13:29:05 | 0.55 | 195.15 | 132.29 | 235.96 | 270.48 | 200.06 | 200.81 | 208.8 | 180.22 | 196.66 | 182.07 | 203.85 | 175.79 | 182.07 | 248.65 | 190.27 | 186.53 | 194.4 | 173.21 | 232.82 | 180.59 | 188.4 | 189.52 | 180.59 | 181.33 | 17 | 968 | 29 | 17.68
11.08.19 13:29:20 | 0.8 | 191.02 | 130.19 | 234.39 | 255.47 | 199.3 | 198.92 | 206.9 | 181.33 | 195.53 | 181.33 | 203.47 | 175.79 | 180.96 | 248.25 | 189.52 | 185.04 | 192.52 | 171.74 | 232.82 | 179.48 | 187.28 | 189.15 | 179.48 | 180.59 | 17 | 968 | 29 | 17.7
11.08.19 13:29:35 | 1.05 | 190.64 | 129.49 | 235.17 | 268.44 | 198.92 | 191.77 | 206.51 | 180.22 | 192.89 | 180.22 | 202.71 | 170.64 | 180.59 | 248.65 | 188.03 | 183.93 | 191.39 | 170.28 | 232.42 | 179.11 | 186.16 | 187.28 | 178 | 179.11 | 17 | 968 | 29 | 17.72
11.08.19 13:29:50 | 1.3 | 191.39 | 129.14 | 235.17 | 253.46 | 198.17 | 195.9 | 204.99 | 180.96 | 192.89 | 179.48 | 202.71 | 173.95 | 178.74 | 247.46 | 187.65 | 182.81 | 189.9 | 169.91 | 232.82 | 178 | 184.67 | 187.28 | 176.52 | 178.37 | 17 | 968 | 29 | 17.72
11.08.19 13:30:05 | 1.55 | 188.4 | 129.14 | 233.21 | 262.74 | 198.17 | 196.28 | 204.23 | 180.59 | 193.27 | 178.37 | 202.33 | 169.91 | 177.63 | 247.46 | 187.28 | 181.33 | 189.52 | 168.08 | 232.42 | 177.63 | 183.93 | 186.53 | 175.42 | 176.89 | 17 | 968 | 29 | 17.75
11.08.19 13:30:20 | 1.8 | 188.03 | 128.44 | 235.57 | 253.06 | 196.66 | 189.15 | 202.71 | 180.22 | 193.27 | 177.26 | 201.19 | 171.01 | 175.79 | 246.26 | 185.79 | 180.22 | 188.4 | 166.63 | 232.42 | 176.52 | 182.81 | 186.53 | 174.32 | 174.32 | 17 | 968 | 29 | 17.75
11.08.19 13:30:35 | 2.05 | 187.65 | 128.44 | 232.42 | 256.68 | 195.15 | 194.4 | 201.95 | 180.96 | 192.14 | 175.42 | 200.06 | 169.18 | 174.32 | 245.06 | 184.67 | 178 | 186.91 | 164.8 | 232.03 | 175.42 | 181.7 | 185.79 | 172.85 | 172.48 | 17 | 968 | 29 | 17.77
11.08.19 13:30:50 | 2.3 | 183.56 | 129.84 | 236.75 | 253.46 | 193.65 | 193.65 | 201.19 | 177.63 | 192.52 | 174.32 | 198.17 | 166.26 | 173.95 | 244.67 | 184.67 | 177.26 | 185.42 | 164.08 | 230.46 | 173.58 | 180.96 | 185.04 | 171.38 | 171.01 | 17 | 968 | 29 | 17.77
11.08.19 13:31:05 | 2.55 | 185.42 | 130.19 | 234.39 | 252.66 | 193.65 | 187.65 | 200.44 | 174.32 | 191.77 | 173.58 | 197.79 | 169.55 | 173.95 | 243.87 | 183.56 | 176.16 | 183.93 | 164.8 | 230.46 | 172.48 | 179.48 | 184.67 | 170.28 | 169.91 | 17 | 968 | 29 | 17.79
11.08.19 13:31:20 | 2.8 | 184.3 | 131.59 | 231.25 | 254.66 | 193.27 | 190.64 | 200.06 | 172.85 | 191.02 | 172.85 | 197.41 | 163.35 | 173.21 | 243.08 | 182.07 | 175.05 | 182.44 | 162.62 | 230.46 | 171.38 | 178.74 | 185.42 | 169.55 | 169.18 | 17 | 968 | 29 | 17.79
11.08.19 13:31:35 | 3.05 | 179.48 | 132.29 | 233.99 | 249.85 | 191.77 | 191.39 | 199.68 | 171.74 | 190.27 | 171.01 | 196.28 | 166.99 | 171.74 | 241.89 | 181.33 | 173.95 | 181.33 | 161.54 | 230.07 | 170.28 | 177.63 | 185.42 | 168.08 | 168.08 | 17 | 968 | 29 | 17.82
11.08.19 13:31:50 | 3.3 | 182.44 | 132.99 | 232.82 | 253.06 | 191.77 | 186.53 | 196.66 | 171.74 | 189.9 | 170.28 | 195.53 | 162.99 | 171.01 | 241.49 | 181.7 | 174.32 | 180.22 | 160.81 | 230.46 | 168.08 | 176.89 | 185.42 | 167.72 | 167.35 | 17 | 968 | 29 | 17.82
11.08.19 13:32:05 | 3.55 | 182.07 | 133.7 | 232.82 | 248.25 | 190.64 | 189.52 | 195.15 | 170.64 | 188.03 | 169.18 | 194.77 | 164.8 | 171.01 | 240.7 | 181.33 | 173.58 | 178.37 | 160.09 | 230.07 | 167.72 | 176.16 | 184.67 | 165.53 | 165.9 | 17 | 968 | 29 | 17.84
11.08.19 13:32:20 | 3.8 | 177.63 | 135.1 | 233.21 | 251.45 | 189.52 | 190.27 | 194.02 | 169.18 | 185.42 | 167.72 | 193.65 | 164.8 | 169.18 | 239.91 | 180.22 | 172.48 | 176.16 | 159 | 229.68 | 165.53 | 174.68 | 184.67 | 164.8 | 164.44 | 17 | 968 | 29 | 17.84
11.08.19 13:32:35 | 4.05 | 179.85 | 135.45 | 230.86 | 245.46 | 188.77 | 183.93 | 194.02 | 168.45 | 184.3 | 166.63 | 192.52 | 160.81 | 168.08 | 239.12 | 177.63 | 171.01 | 175.42 | 157.56 | 229.68 | 164.08 | 173.95 | 183.56 | 163.71 | 163.35 | 17 | 968 | 29 | 17.86
11.08.19 13:32:50 | 4.3 | 178 | 135.81 | 232.03 | 249.05 | 188.4 | 186.16 | 194.4 | 168.08 | 183.93 | 165.17 | 192.14 | 164.44 | 166.99 | 237.93 | 177.26 | 170.28 | 174.68 | 156.47 | 229.29 | 163.35 | 173.21 | 183.56 | 162.99 | 163.35 | 17 | 968 | 29 | 17.86
11.08.19 13:33:05 | 4.55 | 175.79 | 135.81 | 232.82 | 245.86 | 187.65 | 186.91 | 192.89 | 166.26 | 182.81 | 164.08 | 190.64 | 160.45 | 167.72 | 237.93 | 176.52 | 169.91 | 174.32 | 155.03 | 229.29 | 161.9 | 172.48 | 183.19 | 162.62 | 162.62 | 17 | 968 | 29 | 17.88
11.08.19 13:33:20 | 4.8 | 177.63 | 136.16 | 229.68 | 247.85 | 186.91 | 183.93 | 190.64 | 165.53 | 182.07 | 163.35 | 189.15 | 163.71 | 164.8 | 236.75 | 175.79 | 168.45 | 173.58 | 153.59 | 229.29 | 161.17 | 171.74 | 183.19 | 161.9 | 162.26 | 17 | 968 | 29 | 17.88
11.08.19 13:33:36 | 5.07 | 172.11 | 135.45 | 232.03 | 246.26 | 186.16 | 183.93 | 190.64 | 164.44 | 180.22 | 162.26 | 190.27 | 158.64 | 163.71 | 235.96 | 174.68 | 167.35 | 173.21 | 151.44 | 228.51 | 160.09 | 171.01 | 182.81 | 160.45 | 159.72 | 17 | 968 | 29 | 17.89
11.08.19 13:33:50 | 5.3 | 169.91 | 134.4 | 232.03 | 247.06 | 186.53 | 184.67 | 193.27 | 164.44 | 180.59 | 161.54 | 189.9 | 160.45 | 162.99 | 235.57 | 173.58 | 166.99 | 171.74 | 150.37 | 228.9 | 159.36 | 170.64 | 182.81 | 159.72 | 157.56 | 17 | 968 | 29 | 17.89
11.08.19 13:34:05 | 5.55 | 171.01 | 134.4 | 229.68 | 246.26 | 185.04 | 181.7 | 192.89 | 163.71 | 179.48 | 160.09 | 188.77 | 159.36 | 161.17 | 234.78 | 172.85 | 166.26 | 170.64 | 149.29 | 228.9 | 158.28 | 170.28 | 182.07 | 159 | 155.39 | 17 | 968 | 29 | 17.89
11.08.19 13:34:21 | 5.82 | 166.99 | 134.05 | 231.25 | 245.06 | 184.67 | 182.44 | 192.14 | 163.71 | 178.74 | 159.72 | 188.77 | 156.11 | 160.81 | 234.39 | 172.48 | 166.26 | 169.55 | 148.22 | 228.51 | 157.92 | 169.18 | 181.7 | 157.92 | 152.16 | 17 | 968 | 29 | 17.9
11.08.19 13:34:36 | 6.07 | 164.8 | 133.7 | 231.64 | 245.86 | 183.93 | 182.44 | 191.02 | 162.26 | 178 | 158.28 | 187.65 | 160.45 | 161.54 | 233.99 | 171.74 | 165.9 | 169.55 | 147.51 | 228.51 | 157.56 | 168.45 | 181.33 | 156.83 | 149.65 | 17 | 968 | 29 | 17.89
11.08.19 13:34:51 | 6.32 | 166.99 | 132.64 | 228.9 | 243.48 | 183.93 | 178.74 | 189.52 | 161.9 | 176.89 | 157.2 | 186.16 | 154.67 | 160.45 | 233.21 | 169.91 | 164.8 | 169.18 | 145.72 | 227.73 | 156.47 | 167.35 | 180.59 | 155.75 | 146.79 | 17 | 968 | 29 | 17.89
11.08.19 13:35:06 | 6.57 | 165.53 | 132.29 | 231.64 | 247.06 | 183.56 | 179.11 | 186.16 | 161.54 | 177.26 | 153.59 | 186.16 | 158.28 | 159.72 | 233.6 | 168.82 | 164.8 | 169.55 | 145.01 | 228.51 | 155.75 | 166.99 | 180.22 | 155.03 | 146.44 | 17 | 968 | 29 | 17.89
11.08.19 13:35:21 | 6.82 | 163.71 | 132.99 | 230.07 | 242.68 | 183.93 | 178 | 186.16 | 159.72 | 175.05 | 151.08 | 185.79 | 153.59 | 157.2 | 232.03 | 167.35 | 164.44 | 168.82 | 144.3 | 228.51 | 155.39 | 165.9 | 179.48 | 154.31 | 144.3 | 17 | 968 | 29 | 17.91
11.08.19 13:35:36 | 7.07 | 165.53 | 130.89 | 229.68 | 245.06 | 182.44 | 179.48 | 185.04 | 160.09 | 174.32 | 149.29 | 184.67 | 155.75 | 156.83 | 232.03 | 165.17 | 165.53 | 168.45 | 142.88 | 227.34 | 154.31 | 164.44 | 178.74 | 153.24 | 141.81 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 13:35:51 | 7.32 | 163.35 | 130.54 | 231.64 | 242.28 | 183.19 | 174.32 | 185.04 | 159.72 | 174.32 | 148.58 | 184.3 | 154.31 | 157.2 | 231.64 | 164.08 | 166.63 | 167.72 | 142.17 | 227.34 | 153.24 | 163.71 | 176.89 | 152.52 | 139.69 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 13:36:06 | 7.57 | 162.26 | 129.84 | 228.9 | 245.46 | 182.81 | 175.42 | 184.3 | 159 | 172.48 | 146.44 | 183.56 | 153.24 | 156.47 | 230.86 | 162.26 | 166.26 | 167.35 | 141.11 | 227.34 | 152.52 | 162.62 | 174.68 | 150.72 | 136.86 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 13:36:21 | 7.82 | 164.44 | 129.84 | 229.68 | 243.08 | 182.81 | 175.05 | 184.67 | 157.56 | 172.48 | 145.72 | 182.44 | 154.67 | 153.95 | 231.64 | 161.54 | 166.63 | 166.99 | 140.04 | 227.73 | 152.88 | 162.26 | 172.48 | 149.65 | 135.45 | 17 | 968 | 29 | 17.91
11.08.19 13:36:36 | 8.07 | 162.26 | 129.14 | 231.25 | 243.87 | 182.07 | 177.63 | 183.19 | 156.47 | 171.74 | 143.95 | 180.96 | 149.29 | 155.03 | 230.86 | 160.09 | 166.26 | 166.26 | 138.63 | 227.34 | 151.44 | 160.81 | 171.38 | 148.58 | 134.75 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 13:36:51 | 8.32 | 162.62 | 129.14 | 228.51 | 243.08 | 181.33 | 171.74 | 182.07 | 155.75 | 171.01 | 142.88 | 180.22 | 153.95 | 151.8 | 230.46 | 158.64 | 166.99 | 165.17 | 137.92 | 226.95 | 150.72 | 159.36 | 170.28 | 146.79 | 135.1 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 13:37:06 | 8.57 | 164.8 | 128.44 | 230.07 | 242.68 | 182.07 | 170.28 | 182.44 | 156.83 | 171.01 | 141.11 | 179.11 | 148.94 | 151.8 | 230.07 | 157.92 | 166.99 | 164.8 | 137.22 | 227.34 | 150.01 | 158.64 | 169.91 | 146.08 | 136.16 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 13:37:21 | 8.82 | 160.09 | 128.09 | 231.64 | 244.67 | 182.07 | 169.18 | 185.79 | 157.2 | 169.91 | 140.04 | 178.37 | 153.59 | 151.44 | 230.07 | 157.2 | 166.26 | 163.35 | 135.81 | 227.34 | 149.65 | 157.56 | 169.55 | 145.37 | 137.57 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 13:37:36 | 9.07 | 159.72 | 128.09 | 228.9 | 242.28 | 182.07 | 167.35 | 180.96 | 157.92 | 168.08 | 138.98 | 177.63 | 150.01 | 150.01 | 229.68 | 154.67 | 165.17 | 162.26 | 135.1 | 226.95 | 148.94 | 156.83 | 169.18 | 143.95 | 138.28 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 13:37:51 | 9.32 | 162.26 | 127.74 | 230.46 | 245.06 | 180.22 | 167.35 | 180.59 | 157.2 | 165.53 | 137.57 | 176.89 | 151.08 | 147.51 | 229.29 | 152.52 | 164.44 | 161.17 | 134.05 | 226.95 | 147.51 | 155.39 | 168.08 | 142.52 | 138.28 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 13:38:06 | 9.57 | 157.56 | 127.04 | 230.07 | 241.1 | 179.48 | 166.26 | 178.74 | 156.47 | 164.44 | 136.16 | 176.16 | 149.65 | 147.86 | 228.9 | 151.44 | 162.62 | 159.72 | 132.99 | 226.56 | 146.44 | 154.67 | 167.35 | 142.17 | 138.28 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 13:38:21 | 9.82 | 158.28 | 126.35 | 228.51 | 244.27 | 178.74 | 165.9 | 179.11 | 157.2 | 163.35 | 135.45 | 176.16 | 147.86 | 146.79 | 228.9 | 150.37 | 161.17 | 159 | 132.29 | 226.56 | 146.44 | 153.95 | 166.99 | 141.81 | 138.28 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 13:38:36 | 10.07 | 160.45 | 125.65 | 230.86 | 240.7 | 178 | 163.71 | 178.37 | 157.2 | 163.35 | 133.7 | 175.42 | 150.37 | 145.01 | 228.12 | 149.65 | 160.45 | 157.92 | 131.24 | 226.95 | 146.79 | 152.88 | 166.26 | 141.81 | 137.92 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 13:38:51 | 10.32 | 157.2 | 126 | 229.29 | 243.87 | 177.26 | 166.26 | 179.85 | 156.11 | 163.35 | 133.34 | 174.32 | 146.44 | 144.66 | 228.12 | 149.29 | 159.72 | 157.56 | 130.19 | 226.56 | 147.15 | 152.16 | 164.44 | 141.11 | 137.22 | 17 | 968 | 29 | 17.95
11.08.19 13:39:06 | 10.57 | 156.83 | 124.95 | 229.29 | 240.7 | 175.79 | 166.63 | 178 | 155.75 | 163.35 | 132.64 | 173.58 | 149.29 | 143.59 | 228.12 | 148.58 | 162.26 | 157.2 | 129.84 | 226.56 | 146.79 | 151.44 | 164.08 | 140.4 | 137.22 | 17 | 968 | 29 | 17.95
11.08.19 13:39:21 | 10.82 | 159.36 | 124.61 | 230.86 | 243.48 | 175.05 | 164.44 | 177.26 | 155.03 | 163.35 | 131.24 | 173.58 | 145.37 | 143.23 | 227.73 | 147.51 | 162.99 | 157.2 | 129.14 | 226.17 | 147.15 | 151.08 | 164.08 | 140.04 | 138.28 | 17 | 968 | 29 | 17.95
11.08.19 13:39:36 | 11.07 | 156.47 | 123.91 | 228.51 | 241.1 | 174.32 | 162.26 | 175.79 | 155.03 | 161.17 | 130.54 | 172.85 | 147.51 | 142.17 | 227.73 | 146.79 | 162.26 | 155.03 | 128.09 | 226.17 | 146.79 | 149.65 | 163.35 | 138.98 | 137.92 | 17 | 968 | 29 | 17.95
11.08.19 13:39:51 | 11.32 | 155.03 | 123.56 | 230.07 | 242.28 | 173.58 | 164.08 | 174.32 | 154.31 | 159 | 130.19 | 172.85 | 145.37 | 142.17 | 227.73 | 146.08 | 161.54 | 153.95 | 127.39 | 226.56 | 146.44 | 149.29 | 162.99 | 137.92 | 137.57 | 17 | 968 | 29 | 17.95
11.08.19 13:40:06 | 11.57 | 157.56 | 122.52 | 230.46 | 241.49 | 172.85 | 163.35 | 173.21 | 155.03 | 155.75 | 129.14 | 171.01 | 145.01 | 139.34 | 227.34 | 145.01 | 161.54 | 153.24 | 126.35 | 226.17 | 145.37 | 148.58 | 161.17 | 136.86 | 137.57 | 17 | 968 | 29 | 17.95
11.08.19 13:40:21 | 11.82 | 155.75 | 122.17 | 228.12 | 240.7 | 172.85 | 159.72 | 172.11 | 154.31 | 153.95 | 128.44 | 171.01 | 145.37 | 140.4 | 227.34 | 145.37 | 161.54 | 152.88 | 126 | 226.56 | 146.08 | 147.15 | 160.45 | 135.81 | 137.22 | 17 | 968 | 29 | 17.95
11.08.19 13:40:36 | 12.07 | 153.24 | 121.13 | 230.07 | 242.28 | 171.38 | 161.17 | 170.64 | 154.31 | 152.52 | 127.39 | 169.55 | 142.88 | 138.98 | 226.95 | 143.95 | 160.81 | 151.44 | 124.95 | 225.78 | 145.37 | 145.72 | 159.36 | 134.05 | 137.22 | 17 | 968 | 29 | 17.95
11.08.19 13:40:51 | 12.32 | 156.47 | 119.75 | 229.68 | 238.72 | 170.28 | 160.81 | 171.74 | 153.95 | 152.16 | 127.04 | 167.72 | 144.66 | 136.51 | 226.95 | 142.88 | 160.09 | 150.72 | 123.91 | 225.78 | 144.66 | 143.95 | 158.64 | 131.94 | 137.57 | 17 | 968 | 29 | 17.95
11.08.19 13:41:06 | 12.57 | 153.95 | 119.4 | 227.34 | 242.28 | 169.91 | 157.2 | 171.01 | 153.95 | 151.44 | 126.35 | 166.63 | 140.4 | 138.28 | 226.95 | 142.17 | 159.72 | 150.01 | 123.22 | 225.78 | 145.01 | 143.59 | 159 | 131.24 | 138.98 | 17 | 968 | 29 | 17.95
11.08.19 13:41:21 | 12.82 | 151.44 | 118.71 | 230.07 | 238.72 | 168.82 | 159.36 | 169.91 | 153.95 | 149.65 | 125.65 | 164.8 | 143.23 | 137.22 | 226.95 | 140.04 | 158.64 | 149.29 | 121.83 | 225.78 | 145.37 | 142.88 | 157.92 | 130.19 | 135.81 | 17 | 968 | 29 | 17.97
11.08.19 13:41:36 | 13.07 | 154.31 | 118.02 | 228.12 | 241.89 | 168.45 | 158.64 | 169.18 | 153.59 | 149.65 | 124.61 | 163.71 | 138.63 | 136.51 | 226.95 | 137.92 | 157.2 | 148.22 | 121.13 | 225.78 | 145.01 | 142.52 | 157.2 | 128.79 | 135.81 | 17 | 968 | 29 | 17.95
11.08.19 13:41:51 | 13.32 | 152.88 | 117.33 | 228.51 | 239.12 | 167.35 | 153.95 | 169.18 | 153.95 | 148.58 | 123.56 | 162.99 | 140.75 | 135.45 | 226.17 | 136.51 | 156.83 | 147.86 | 119.75 | 225.78 | 145.37 | 142.17 | 157.2 | 128.44 | 136.51 | 17 | 968 | 29 | 17.97
11.08.19 13:42:06 | 13.57 | 150.72 | 117.33 | 229.68 | 243.08 | 166.63 | 155.75 | 168.45 | 153.95 | 148.22 | 122.52 | 162.62 | 139.69 | 135.1 | 226.95 | 135.81 | 156.11 | 146.79 | 119.06 | 226.17 | 145.37 | 141.81 | 156.83 | 128.44 | 135.81 | 17 | 968 | 29 | 17.95
11.08.19 13:42:21 | 13.82 | 152.88 | 115.61 | 227.34 | 239.91 | 165.9 | 153.59 | 166.63 | 153.59 | 147.51 | 121.13 | 161.9 | 136.16 | 133.7 | 226.17 | 134.75 | 156.11 | 145.37 | 117.33 | 225 | 144.3 | 140.75 | 156.83 | 127.74 | 134.4 | 17 | 968 | 29 | 17.97
11.08.19 13:42:36 | 14.07 | 151.08 | 115.26 | 228.9 | 241.1 | 164.8 | 153.24 | 166.63 | 152.88 | 146.44 | 119.75 | 161.17 | 139.34 | 133.7 | 226.17 | 133.34 | 155.75 | 144.66 | 116.64 | 225.39 | 144.3 | 140.4 | 156.83 | 127.04 | 133.34 | 17 | 968 | 29 | 17.95
11.08.19 13:42:51 | 14.32 | 148.94 | 114.92 | 229.68 | 240.3 | 164.44 | 152.16 | 165.9 | 152.88 | 146.08 | 118.37 | 159.72 | 135.45 | 132.64 | 226.17 | 132.29 | 155.03 | 144.66 | 115.26 | 225.39 | 143.59 | 140.04 | 155.75 | 126 | 133.7 | 17 | 968 | 29 | 17.95
11.08.19 13:43:06 | 14.57 | 150.72 | 113.89 | 226.95 | 239.51 | 163.71 | 152.52 | 165.53 | 151.8 | 144.66 | 116.64 | 158.28 | 137.57 | 131.59 | 225 | 130.89 | 155.03 | 143.23 | 113.89 | 225 | 142.52 | 138.98 | 154.67 | 124.61 | 132.64 | 17 | 968 | 29 | 17.97
11.08.19 13:43:21 | 14.82 | 148.58 | 113.89 | 229.29 | 241.1 | 163.71 | 150.72 | 165.17 | 151.8 | 144.66 | 116.3 | 157.92 | 133.7 | 130.19 | 226.17 | 130.54 | 155.39 | 142.88 | 112.52 | 225.78 | 142.52 | 138.63 | 153.95 | 123.91 | 132.29 | 17 | 968 | 29 | 17.97
11.08.19 13:43:36 | 15.07 | 147.51 | 113.2 | 228.9 | 238.33 | 163.35 | 149.29 | 164.8 | 152.16 | 144.3 | 116.3 | 157.92 | 136.16 | 130.89 | 226.56 | 129.49 | 155.03 | 142.88 | 111.49 | 225.78 | 142.17 | 138.63 | 153.24 | 123.56 | 132.29 | 17 | 968 | 29 | 17.95
11.08.19 13:43:51 | 15.32 | 148.22 | 112.86 | 226.56 | 240.7 | 162.26 | 149.65 | 163.35 | 151.8 | 143.95 | 114.92 | 156.83 | 133.34 | 129.49 | 225.78 | 128.44 | 153.95 | 141.81 | 110.12 | 225.39 | 139.69 | 137.57 | 152.16 | 122.17 | 131.24 | 17 | 968 | 29 | 17.95
11.08.19 13:44:06 | 15.57 | 146.44 | 112.52 | 229.29 | 237.93 | 161.17 | 148.94 | 163.35 | 150.37 | 143.59 | 114.23 | 156.11 | 132.99 | 128.09 | 225.78 | 127.74 | 153.95 | 141.81 | 109.09 | 225.39 | 139.34 | 137.22 | 151.08 | 121.83 | 130.89 | 17 | 968 | 29 | 17.95
11.08.19 13:44:21 | 15.82 | 145.37 | 112.17 | 228.12 | 241.89 | 160.81 | 146.44 | 162.62 | 149.65 | 143.23 | 113.2 | 156.11 | 132.99 | 127.04 | 225.78 | 126.7 | 153.59 | 141.46 | 108.07 | 225.39 | 139.34 | 136.86 | 150.01 | 120.44 | 130.19 | 17 | 968 | 29 | 17.95
11.08.19 13:44:36 | 16.07 | 147.15 | 111.83 | 226.56 | 237.93 | 160.45 | 146.79 | 162.99 | 149.29 | 143.23 | 112.52 | 155.39 | 130.89 | 125.65 | 225.39 | 125.65 | 153.24 | 140.4 | 107.38 | 225 | 138.98 | 135.81 | 148.94 | 119.75 | 129.14 | 17 | 968 | 29 | 17.95
11.08.19 13:44:51 | 16.32 | 145.37 | 111.83 | 228.51 | 241.1 | 159 | 145.37 | 165.9 | 148.22 | 143.23 | 111.83 | 155.03 | 132.64 | 125.3 | 225.39 | 124.26 | 152.88 | 139.69 | 106.36 | 225 | 139.34 | 135.1 | 148.22 | 118.02 | 130.19 | 17 | 968 | 29 | 17.95
11.08.19 13:45:06 | 16.57 | 143.23 | 110.8 | 227.73 | 237.93 | 159 | 142.17 | 161.9 | 147.51 | 138.98 | 110.8 | 154.67 | 129.14 | 125.65 | 225.39 | 121.83 | 151.44 | 139.34 | 105.34 | 225 | 138.28 | 134.4 | 147.86 | 116.99 | 130.54 | 17 | 968 | 29 | 17.95
11.08.19 13:45:21 | 16.82 | 146.08 | 110.12 | 226.95 | 239.91 | 159 | 144.66 | 161.54 | 146.08 | 139.34 | 110.12 | 153.59 | 131.24 | 123.91 | 225.39 | 120.79 | 151.08 | 138.63 | 104.66 | 224.61 | 138.28 | 133.7 | 146.79 | 115.26 | 130.89 | 17 | 968 | 29 | 17.95
11.08.19 13:45:36 | 17.07 | 143.95 | 109.43 | 227.73 | 238.33 | 158.64 | 144.3 | 160.45 | 145.37 | 138.63 | 108.75 | 153.24 | 127.39 | 123.91 | 225.39 | 119.75 | 150.37 | 137.92 | 103.3 | 225 | 137.92 | 132.99 | 145.72 | 113.55 | 130.54 | 17 | 968 | 29 | 17.95
11.08.19 13:45:51 | 17.32 | 141.11 | 109.09 | 226.95 | 239.91 | 158.64 | 140.75 | 160.45 | 145.01 | 138.63 | 108.41 | 152.52 | 128.79 | 122.17 | 225 | 118.02 | 148.94 | 136.51 | 101.94 | 224.61 | 137.57 | 132.64 | 144.66 | 112.52 | 129.49 | 17 | 968 | 29 | 17.95
11.08.19 13:46:06 | 17.57 | 143.59 | 108.07 | 227.34 | 239.12 | 158.28 | 143.59 | 159.36 | 143.59 | 138.63 | 107.04 | 151.44 | 126.7 | 121.83 | 224.61 | 114.58 | 148.22 | 135.45 | 100.25 | 224.61 | 136.16 | 131.24 | 143.59 | 111.49 | 127.39 | 17 | 968 | 29 | 17.95
11.08.19 13:46:21 | 17.82 | 142.17 | 107.38 | 228.51 | 237.93 | 158.64 | 142.88 | 158.64 | 142.52 | 138.28 | 106.36 | 150.37 | 125.65 | 120.79 | 225 | 112.86 | 147.15 | 134.4 | 98.9 | 224.61 | 135.1 | 131.24 | 142.88 | 110.12 | 126.35 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 13:46:36 | 18.07 | 138.63 | 106.36 | 225 | 238.72 | 158.64 | 136.86 | 159 | 142.52 | 137.57 | 105.34 | 150.01 | 126.35 | 120.44 | 224.61 | 112.86 | 147.15 | 132.64 | 97.88 | 224.61 | 134.4 | 130.19 | 142.17 | 109.09 | 125.65 | 17 | 968 | 29 | 17.95
11.08.19 13:46:51 | 18.32 | 140.4 | 106.36 | 226.56 | 236.75 | 158.64 | 137.22 | 158.28 | 142.17 | 136.86 | 104.66 | 149.65 | 124.26 | 120.1 | 224.61 | 112.17 | 147.86 | 131.59 | 96.87 | 224.61 | 133.34 | 129.49 | 142.17 | 108.41 | 124.95 | 17 | 968 | 29 | 17.95
11.08.19 13:47:06 | 18.57 | 138.63 | 105.68 | 226.95 | 239.51 | 158.28 | 140.4 | 157.56 | 142.17 | 133.34 | 103.3 | 148.94 | 124.95 | 118.71 | 224.22 | 110.46 | 146.44 | 130.19 | 95.52 | 224.61 | 131.59 | 128.44 | 141.46 | 107.04 | 123.56 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 13:47:21 | 18.82 | 135.45 | 105 | 226.56 | 236.75 | 159.36 | 138.28 | 157.92 | 142.17 | 132.29 | 102.28 | 148.58 | 121.83 | 118.02 | 225 | 109.77 | 146.08 | 129.84 | 94.85 | 224.61 | 132.29 | 127.74 | 141.46 | 106.36 | 122.17 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 13:47:36 | 19.07 | 137.57 | 104.66 | 228.12 | 239.12 | 159 | 135.45 | 156.83 | 141.46 | 131.24 | 100.93 | 147.51 | 123.22 | 118.02 | 224.22 | 108.75 | 146.44 | 129.14 | 93.51 | 223.83 | 131.59 | 126 | 140.4 | 105.34 | 120.79 | 17 | 968 | 29 | 17.95
11.08.19 13:47:51 | 19.32 | 135.81 | 103.98 | 226.95 | 236.35 | 158.64 | 139.69 | 157.2 | 141.11 | 129.84 | 100.25 | 147.15 | 120.1 | 116.64 | 224.61 | 107.04 | 147.51 | 128.44 | 92.5 | 224.22 | 130.89 | 125.65 | 139.69 | 104.32 | 120.44 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 13:48:06 | 19.57 | 132.64 | 103.3 | 226.56 | 239.51 | 158.64 | 138.63 | 156.47 | 140.4 | 129.14 | 99.23 | 146.79 | 121.13 | 116.3 | 224.22 | 105.68 | 145.72 | 127.04 | 91.16 | 223.83 | 130.19 | 124.95 | 139.34 | 103.3 | 119.75 | 17 | 968 | 29 | 17.95
11.08.19 13:48:21 | 19.82 | 135.81 | 102.96 | 226.56 | 236.35 | 157.92 | 135.81 | 155.03 | 138.63 | 128.44 | 98.22 | 145.72 | 119.4 | 115.95 | 224.22 | 103.64 | 145.01 | 126.35 | 90.15 | 223.83 | 129.49 | 123.56 | 138.63 | 101.94 | 118.37 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 13:48:36 | 20.07 | 135.45 | 102.62 | 226.56 | 239.12 | 157.56 | 140.4 | 155.39 | 137.22 | 128.44 | 97.54 | 145.01 | 118.71 | 115.26 | 224.22 | 103.3 | 145.01 | 126 | 89.15 | 224.61 | 128.44 | 122.17 | 137.92 | 100.93 | 117.68 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 13:48:51 | 20.32 | 131.24 | 102.28 | 226.56 | 237.14 | 157.2 | 138.63 | 154.67 | 136.16 | 128.44 | 96.53 | 144.3 | 118.71 | 114.92 | 224.22 | 101.26 | 144.66 | 125.3 | 88.15 | 224.22 | 128.09 | 121.13 | 137.57 | 98.9 | 119.06 | 17 | 968 | 29 | 17.95
11.08.19 13:49:06 | 20.57 | 134.05 | 100.93 | 227.34 | 237.14 | 156.11 | 134.05 | 153.59 | 135.45 | 127.04 | 95.86 | 142.88 | 116.99 | 114.23 | 223.44 | 99.91 | 143.23 | 124.61 | 86.81 | 224.61 | 126.7 | 120.44 | 136.51 | 97.54 | 118.37 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 13:49:21 | 20.82 | 133.7 | 99.23 | 226.17 | 236.75 | 156.11 | 138.63 | 153.24 | 135.1 | 127.74 | 95.19 | 141.11 | 117.68 | 112.86 | 223.83 | 98.56 | 143.23 | 123.91 | 86.15 | 224.22 | 124.95 | 120.1 | 135.81 | 96.2 | 117.33 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 13:49:36 | 21.07 | 128.79 | 98.56 | 225.39 | 237.93 | 156.11 | 136.86 | 153.24 | 133.7 | 127.39 | 94.18 | 139.69 | 115.26 | 111.83 | 223.83 | 97.54 | 142.88 | 123.56 | 85.48 | 223.83 | 125.3 | 119.75 | 135.45 | 95.52 | 115.61 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 13:49:52 | 21.33 | 131.94 | 96.53 | 227.34 | 237.54 | 155.03 | 134.4 | 152.52 | 132.99 | 127.74 | 93.17 | 138.28 | 116.99 | 111.83 | 223.83 | 95.86 | 141.81 | 122.87 | 84.15 | 223.83 | 126 | 119.4 | 134.4 | 95.52 | 113.2 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 13:50:07 | 21.58 | 129.84 | 94.85 | 225.39 | 236.75 | 154.67 | 136.86 | 152.16 | 132.29 | 127.74 | 92.16 | 137.22 | 113.55 | 108.75 | 223.44 | 94.18 | 141.11 | 122.52 | 83.16 | 223.83 | 125.65 | 119.4 | 134.05 | 95.52 | 111.49 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 13:50:22 | 21.83 | 128.09 | 94.18 | 224.61 | 237.93 | 154.31 | 134.75 | 151.08 | 131.24 | 126.7 | 91.16 | 136.16 | 115.26 | 110.12 | 223.06 | 91.83 | 139.69 | 121.48 | 82.16 | 223.44 | 124.95 | 119.06 | 132.64 | 94.51 | 109.77 | 17 | 968 | 29 | 17.91
11.08.19 13:50:37 | 22.08 | 130.19 | 93.84 | 228.51 | 235.57 | 152.88 | 132.64 | 150.37 | 130.54 | 127.04 | 90.49 | 134.75 | 112.17 | 108.07 | 223.06 | 90.82 | 138.98 | 121.13 | 81.17 | 223.83 | 123.22 | 118.02 | 131.24 | 94.51 | 108.41 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 13:50:52 | 22.33 | 127.74 | 93.17 | 226.17 | 237.93 | 152.52 | 135.1 | 150.01 | 130.19 | 126.7 | 89.48 | 134.4 | 113.2 | 108.75 | 223.44 | 90.15 | 137.92 | 120.79 | 80.5 | 223.83 | 123.22 | 117.33 | 130.89 | 94.18 | 107.04 | 17 | 968 | 29 | 17.91
11.08.19 13:51:07 | 22.58 | 127.39 | 93.51 | 226.95 | 234.78 | 152.16 | 132.64 | 149.65 | 129.14 | 126.35 | 88.15 | 132.99 | 111.49 | 107.72 | 223.44 | 90.15 | 137.57 | 120.1 | 80.17 | 224.22 | 121.13 | 116.99 | 130.89 | 93.51 | 106.02 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 13:51:22 | 22.83 | 127.39 | 93.51 | 228.12 | 237.54 | 151.08 | 133.34 | 148.94 | 129.49 | 125.3 | 87.15 | 131.59 | 110.8 | 107.38 | 223.06 | 89.15 | 136.86 | 119.4 | 79.51 | 223.44 | 121.48 | 115.95 | 130.19 | 92.83 | 105 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 13:51:37 | 23.08 | 126 | 92.5 | 225.39 | 235.17 | 150.01 | 134.4 | 148.22 | 129.84 | 125.65 | 86.48 | 131.59 | 111.83 | 106.36 | 223.06 | 88.48 | 137.92 | 119.4 | 79.51 | 224.22 | 121.13 | 115.26 | 130.19 | 92.83 | 104.66 | 17 | 968 | 29 | 17.91
11.08.19 13:51:52 | 23.33 | 124.95 | 91.49 | 226.95 | 238.33 | 148.94 | 130.89 | 147.15 | 129.49 | 124.26 | 85.48 | 130.89 | 109.09 | 105.68 | 223.06 | 88.15 | 137.92 | 118.71 | 79.51 | 224.22 | 121.83 | 114.92 | 129.14 | 91.83 | 103.98 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 13:52:07 | 23.58 | 124.26 | 90.82 | 226.95 | 235.17 | 147.86 | 131.24 | 146.79 | 129.49 | 124.26 | 84.82 | 130.19 | 110.8 | 104.66 | 222.67 | 87.81 | 137.92 | 118.37 | 78.52 | 224.22 | 121.13 | 114.23 | 129.14 | 91.16 | 103.3 | 17 | 968 | 29 | 17.91
11.08.19 13:52:22 | 23.83 | 124.61 | 90.49 | 224.61 | 237.14 | 146.79 | 132.29 | 146.08 | 127.39 | 123.22 | 83.82 | 130.19 | 107.38 | 103.3 | 222.28 | 86.81 | 137.57 | 117.33 | 78.85 | 223.06 | 120.1 | 113.55 | 128.79 | 90.15 | 102.28 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 13:52:37 | 24.08 | 123.22 | 90.15 | 225 | 235.17 | 146.44 | 128.09 | 146.44 | 127.04 | 122.87 | 83.16 | 129.84 | 110.46 | 103.64 | 222.67 | 86.15 | 137.92 | 116.64 | 76.87 | 223.83 | 119.4 | 113.2 | 128.79 | 89.15 | 102.96 | 17 | 968 | 29 | 17.91
11.08.19 13:52:52 | 24.33 | 122.52 | 89.48 | 226.56 | 237.54 | 146.44 | 130.89 | 145.72 | 127.04 | 121.83 | 82.82 | 129.49 | 106.36 | 102.96 | 222.28 | 86.15 | 138.98 | 115.95 | 74.9 | 223.44 | 118.71 | 113.2 | 128.79 | 88.48 | 103.3 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 13:53:07 | 24.58 | 123.56 | 88.15 | 225.39 | 235.57 | 145.01 | 129.14 | 144.66 | 126 | 120.1 | 81.83 | 128.79 | 108.07 | 101.6 | 221.89 | 85.48 | 139.34 | 114.92 | 75.88 | 223.44 | 118.02 | 112.17 | 128.44 | 87.15 | 102.28 | 17 | 968 | 29 | 17.91
11.08.19 13:53:22 | 24.83 | 120.44 | 89.15 | 225 | 235.96 | 144.66 | 126.35 | 143.59 | 127.74 | 119.75 | 81.5 | 129.14 | 106.02 | 101.26 | 222.67 | 85.48 | 138.98 | 114.92 | 75.55 | 224.22 | 116.64 | 112.52 | 128.44 | 88.48 | 101.94 | 17 | 968 | 29 | 17.91
11.08.19 13:53:37 | 25.08 | 121.13 | 88.48 | 224.61 | 235.96 | 144.3 | 129.49 | 143.23 | 127.74 | 118.37 | 80.17 | 128.44 | 105.34 | 100.59 | 222.28 | 84.48 | 135.81 | 114.23 | 74.24 | 223.44 | 115.95 | 112.17 | 127.39 | 88.48 | 100.59 | 17 | 968 | 29 | 17.91
11.08.19 13:53:52 | 25.33 | 123.22 | 89.48 | 228.12 | 235.96 | 144.3 | 128.44 | 143.23 | 128.09 | 118.37 | 79.84 | 128.79 | 103.98 | 100.25 | 222.67 | 84.15 | 138.98 | 113.55 | 73.25 | 224.22 | 117.33 | 111.83 | 127.39 | 89.15 | 99.23 | 17 | 968 | 29 | 17.91
11.08.19 13:54:07 | 25.58 | 119.4 | 88.82 | 225 | 235.96 | 142.88 | 124.61 | 143.23 | 124.61 | 117.33 | 77.53 | 127.39 | 100.25 | 98.22 | 222.28 | 83.16 | 135.45 | 112.52 | 73.58 | 223.83 | 114.58 | 110.46 | 126.7 | 88.82 | 97.88 | 17 | 968 | 29 | 17.91
11.08.19 13:54:22 | 25.83 | 121.13 | 88.48 | 225.39 | 235.17 | 142.52 | 128.79 | 143.59 | 124.61 | 117.33 | 77.53 | 127.04 | 100.59 | 97.54 | 222.67 | 83.82 | 136.86 | 112.17 | 72.6 | 223.83 | 116.99 | 109.77 | 126.7 | 88.48 | 98.22 | 17 | 968 | 29 | 17.89
11.08.19 13:54:37 | 26.08 | 122.87 | 88.82 | 227.73 | 236.75 | 141.46 | 125.65 | 142.17 | 124.61 | 116.64 | 75.88 | 126.35 | 96.87 | 96.53 | 222.28 | 83.16 | 135.1 | 110.46 | 70.3 | 223.83 | 115.61 | 108.75 | 126 | 88.15 | 96.53 | 17 | 968 | 29 | 17.9
11.08.19 13:54:52 | 26.33 | 118.71 | 88.48 | 225 | 233.99 | 140.4 | 122.87 | 141.46 | 125.3 | 116.3 | 74.9 | 124.61 | 97.21 | 96.2 | 221.5 | 82.49 | 133.34 | 109.43 | 70.63 | 223.83 | 114.23 | 108.41 | 125.3 | 87.15 | 95.52 | 17 | 968 | 29 | 17.89
11.08.19 13:55:07 | 26.58 | 119.06 | 88.15 | 225.78 | 237.14 | 140.75 | 125.65 | 140.75 | 124.95 | 116.64 | 73.91 | 124.61 | 94.51 | 94.51 | 222.28 | 82.49 | 132.64 | 108.75 | 70.3 | 223.44 | 111.49 | 108.41 | 125.3 | 86.81 | 95.19 | 17 | 968 | 29 | 17.89
11.08.19 13:55:22 | 26.83 | 120.79 | 87.81 | 226.17 | 233.6 | 140.75 | 122.17 | 140.04 | 123.56 | 115.95 | 73.25 | 123.56 | 96.53 | 93.84 | 222.28 | 81.5 | 135.81 | 108.41 | 69.98 | 223.44 | 111.14 | 107.72 | 123.91 | 86.15 | 94.51 | 17 | 968 | 29 | 17.89
11.08.19 13:55:37 | 27.08 | 116.64 | 86.48 | 224.22 | 238.33 | 140.4 | 119.75 | 140.04 | 120.44 | 115.26 | 71.94 | 122.87 | 93.51 | 92.5 | 221.5 | 80.83 | 136.51 | 107.38 | 69.98 | 223.06 | 112.17 | 107.04 | 123.22 | 84.48 | 93.51 | 17 | 968 | 29 | 17.89
11.08.19 13:55:52 | 27.33 | 117.33 | 86.15 | 226.95 | 233.99 | 140.75 | 119.06 | 139.69 | 120.1 | 114.58 | 70.96 | 121.13 | 94.18 | 91.83 | 222.28 | 80.83 | 135.81 | 106.7 | 69.98 | 223.06 | 107.72 | 106.7 | 122.52 | 82.16 | 92.5 | 17 | 968 | 29 | 17.89
11.08.19 13:56:07 | 27.58 | 117.33 | 84.82 | 224.61 | 235.57 | 140.4 | 112.52 | 138.98 | 121.13 | 113.89 | 69.98 | 120.44 | 92.83 | 91.16 | 221.5 | 80.5 | 134.4 | 106.36 | 69.32 | 222.67 | 106.7 | 106.02 | 122.17 | 80.17 | 91.83 | 17 | 968 | 29 | 17.89
11.08.19 13:56:22 | 27.83 | 114.58 | 83.49 | 225.39 | 233.99 | 140.4 | 115.26 | 139.69 | 120.79 | 113.89 | 69 | 119.75 | 91.83 | 90.49 | 221.5 | 79.51 | 134.75 | 106.02 | 68.67 | 223.83 | 106.36 | 105.68 | 121.83 | 80.17 | 91.16 | 17 | 968 | 29 | 17.89
11.08.19 13:56:37 | 28.08 | 115.95 | 83.82 | 225.78 | 234.78 | 139.69 | 113.55 | 138.28 | 120.1 | 114.92 | 68.02 | 119.06 | 90.49 | 89.48 | 221.5 | 78.85 | 134.05 | 105.68 | 68.67 | 222.67 | 104.66 | 105 | 120.79 | 80.83 | 90.15 | 17 | 968 | 29 | 17.88
11.08.19 13:56:52 | 28.33 | 115.26 | 83.49 | 223.44 | 234.39 | 140.04 | 111.14 | 138.98 | 119.4 | 114.23 | 67.36 | 119.06 | 88.82 | 89.82 | 221.89 | 79.18 | 134.05 | 105.34 | 68.02 | 223.83 | 103.64 | 105 | 120.79 | 80.5 | 90.49 | 17 | 968 | 29 | 17.89
11.08.19 13:57:07 | 28.58 | 112.86 | 83.16 | 226.56 | 233.6 | 139.34 | 114.23 | 137.22 | 117.33 | 112.86 | 65.73 | 117.33 | 89.15 | 88.15 | 221.12 | 78.19 | 133.34 | 104.32 | 67.04 | 223.06 | 102.28 | 103.98 | 120.44 | 79.18 | 89.82 | 17 | 968 | 29 | 17.89
11.08.19 13:57:22 | 28.83 | 114.23 | 82.16 | 225.78 | 234.39 | 138.63 | 111.14 | 136.51 | 117.68 | 112.52 | 65.08 | 115.95 | 86.48 | 87.15 | 221.5 | 78.19 | 132.99 | 103.3 | 66.71 | 222.28 | 101.94 | 103.3 | 121.13 | 78.52 | 89.15 | 17 | 968 | 29 | 17.88
11.08.19 13:57:37 | 29.08 | 113.55 | 81.83 | 223.83 | 233.21 | 138.63 | 110.46 | 138.28 | 116.3 | 112.17 | 64.11 | 113.55 | 87.48 | 86.15 | 221.12 | 77.86 | 132.64 | 102.62 | 66.06 | 222.28 | 100.25 | 102.96 | 120.79 | 78.85 | 88.48 | 17 | 968 | 29 | 17.89
11.08.19 13:57:52 | 29.33 | 112.52 | 81.5 | 226.17 | 235.57 | 138.63 | 113.2 | 137.22 | 115.26 | 111.83 | 63.78 | 112.86 | 83.49 | 86.15 | 221.5 | 77.2 | 132.29 | 101.6 | 65.73 | 223.06 | 99.91 | 102.28 | 121.13 | 77.2 | 86.81 | 17 | 968 | 29 | 17.88
11.08.19 13:58:07 | 29.58 | 112.52 | 79.51 | 223.06 | 232.42 | 138.98 | 109.09 | 136.51 | 115.61 | 111.14 | 62.81 | 111.49 | 86.15 | 85.15 | 221.89 | 76.54 | 131.59 | 100.93 | 65.41 | 222.67 | 98.9 | 102.28 | 120.44 | 76.21 | 86.48 | 17 | 968 | 29 | 17.88