## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20190811_resp_3_Day18 |  | Generated On : | 11/08/2019, 18:11:20 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 11/08/2019, 17:50:40 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1814-01
End Date/Time: | 11/08/2019, 18:11:10 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.84
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 22.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 22.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 968
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
11.08.19 17:50:43 | 0.05 | 202.33 | 201.57 | 200.06 | 195.53 | 201.95 | 248.65 | 203.85 | 189.52 | 259.1 | 182.07 | 255.47 | 177.63 | 190.64 | 203.85 | 208.8 | 145.37 | 192.52 | 216.48 | 186.91 | 262.33 | 205.37 | 213.4 | 204.23 | 202.33 | 17 | 968 | 29 | 17.23
11.08.19 17:50:58 | 0.3 | 203.09 | 198.92 | 195.9 | 192.14 | 200.06 | 246.66 | 201.19 | 187.65 | 258.29 | 180.22 | 253.86 | 175.05 | 191.39 | 201.95 | 205.37 | 142.52 | 191.39 | 214.17 | 185.04 | 260.71 | 204.23 | 212.25 | 201.57 | 200.06 | 17 | 968 | 29 | 17.29
11.08.19 17:51:13 | 0.55 | 201.57 | 200.44 | 193.65 | 192.52 | 198.92 | 245.86 | 200.81 | 186.53 | 258.69 | 179.11 | 253.86 | 174.32 | 184.3 | 200.81 | 207.66 | 141.46 | 191.02 | 213.02 | 183.56 | 260.31 | 203.09 | 211.48 | 200.06 | 199.68 | 17 | 968 | 29 | 17.38
11.08.19 17:51:28 | 0.8 | 199.68 | 198.92 | 192.52 | 192.52 | 197.41 | 245.46 | 199.68 | 185.42 | 259.91 | 178.74 | 253.06 | 173.58 | 189.15 | 200.06 | 206.13 | 140.75 | 189.9 | 211.48 | 182.81 | 259.1 | 201.57 | 210.72 | 198.92 | 198.54 | 17 | 968 | 29 | 17.41
11.08.19 17:51:43 | 1.05 | 193.65 | 198.17 | 190.27 | 191.02 | 198.92 | 245.86 | 198.92 | 183.93 | 258.29 | 178 | 251.85 | 172.11 | 183.19 | 197.41 | 204.61 | 140.04 | 189.52 | 210.72 | 181.33 | 258.69 | 200.81 | 209.95 | 197.03 | 197.41 | 17 | 968 | 29 | 17.45
11.08.19 17:51:58 | 1.3 | 188.03 | 196.28 | 188.03 | 190.64 | 195.15 | 245.46 | 197.79 | 182.81 | 256.27 | 177.63 | 251.45 | 171.38 | 185.04 | 193.65 | 202.33 | 138.28 | 189.15 | 209.19 | 179.85 | 258.29 | 199.68 | 208.8 | 195.53 | 196.66 | 17 | 968 | 29 | 17.47
11.08.19 17:52:13 | 1.55 | 185.04 | 195.15 | 187.65 | 191.02 | 194.4 | 245.46 | 198.54 | 181.33 | 255.87 | 176.52 | 251.85 | 171.01 | 187.28 | 188.03 | 201.95 | 137.22 | 188.4 | 207.66 | 179.48 | 256.68 | 198.92 | 208.04 | 194.77 | 196.28 | 17 | 968 | 29 | 17.5
11.08.19 17:52:28 | 1.8 | 188.03 | 193.65 | 184.3 | 189.15 | 193.27 | 245.06 | 196.66 | 179.85 | 255.47 | 175.79 | 251.45 | 170.28 | 178 | 182.81 | 199.3 | 135.45 | 187.28 | 206.51 | 178.74 | 256.27 | 197.79 | 206.9 | 193.65 | 194.4 | 17 | 968 | 29 | 17.54
11.08.19 17:52:43 | 2.05 | 189.52 | 191.77 | 183.56 | 186.91 | 191.02 | 244.67 | 198.17 | 177.63 | 254.66 | 174.68 | 251.45 | 169.91 | 184.3 | 179.11 | 197.41 | 133.34 | 186.16 | 204.61 | 178 | 256.27 | 196.66 | 206.51 | 192.52 | 193.27 | 17 | 968 | 29 | 17.57
11.08.19 17:52:58 | 2.3 | 189.15 | 191.02 | 181.33 | 186.91 | 192.89 | 245.06 | 194.4 | 176.89 | 253.86 | 174.32 | 251.05 | 169.18 | 179.11 | 176.52 | 195.9 | 131.59 | 185.79 | 203.47 | 178 | 256.27 | 195.9 | 205.37 | 191.77 | 192.89 | 17 | 968 | 29 | 17.59
11.08.19 17:53:13 | 2.55 | 188.03 | 189.9 | 180.59 | 187.28 | 188.77 | 244.67 | 192.89 | 175.42 | 253.06 | 172.85 | 251.45 | 168.82 | 177.63 | 174.68 | 193.65 | 129.84 | 184.67 | 202.33 | 177.26 | 256.27 | 194.77 | 204.61 | 191.02 | 192.14 | 17 | 968 | 29 | 17.61
11.08.19 17:53:28 | 2.8 | 188.03 | 188.4 | 179.85 | 185.42 | 187.28 | 245.06 | 193.27 | 174.32 | 253.86 | 172.11 | 251.45 | 168.08 | 182.07 | 173.58 | 192.52 | 129.14 | 183.93 | 201.19 | 175.05 | 255.47 | 194.4 | 203.47 | 190.27 | 191.02 | 17 | 968 | 29 | 17.64
11.08.19 17:53:43 | 3.05 | 186.91 | 187.65 | 180.96 | 186.53 | 186.16 | 245.06 | 193.27 | 173.21 | 253.86 | 171.74 | 251.45 | 168.08 | 174.32 | 172.48 | 191.39 | 128.09 | 183.19 | 200.44 | 175.05 | 255.47 | 193.27 | 203.47 | 189.15 | 190.27 | 17 | 968 | 29 | 17.65
11.08.19 17:53:58 | 3.3 | 185.79 | 186.53 | 180.96 | 184.67 | 185.79 | 244.67 | 193.27 | 172.11 | 253.86 | 170.28 | 251.05 | 166.99 | 179.85 | 171.01 | 191.02 | 126.7 | 182.07 | 198.92 | 173.95 | 254.66 | 192.52 | 201.57 | 188.03 | 188.77 | 17 | 968 | 29 | 17.66
11.08.19 17:54:13 | 3.55 | 180.96 | 186.91 | 178 | 183.56 | 187.65 | 244.27 | 192.89 | 171.01 | 250.25 | 169.55 | 251.05 | 166.26 | 175.79 | 169.55 | 189.52 | 124.61 | 180.96 | 197.41 | 172.48 | 253.46 | 191.39 | 200.06 | 186.53 | 187.65 | 17 | 968 | 29 | 17.68
11.08.19 17:54:28 | 3.8 | 178 | 185.79 | 179.11 | 182.81 | 188.03 | 244.27 | 192.52 | 170.28 | 251.85 | 168.82 | 251.85 | 164.8 | 172.85 | 169.55 | 188.77 | 123.91 | 180.59 | 197.41 | 171.74 | 253.86 | 191.02 | 198.92 | 185.79 | 186.91 | 17 | 968 | 29 | 17.7
11.08.19 17:54:43 | 4.05 | 173.21 | 184.67 | 172.85 | 182.44 | 186.16 | 243.87 | 191.02 | 168.45 | 251.45 | 168.08 | 251.85 | 163.35 | 178.37 | 168.45 | 186.53 | 122.87 | 179.48 | 196.28 | 170.64 | 253.06 | 189.9 | 197.41 | 184.67 | 185.04 | 17 | 968 | 29 | 17.72
11.08.19 17:54:58 | 4.3 | 171.01 | 183.93 | 174.32 | 182.44 | 184.3 | 243.87 | 191.77 | 166.63 | 252.25 | 166.99 | 251.85 | 163.35 | 170.64 | 167.72 | 186.91 | 121.83 | 179.11 | 195.9 | 170.28 | 253.06 | 189.52 | 196.66 | 183.93 | 184.67 | 17 | 968 | 29 | 17.72
11.08.19 17:55:13 | 4.55 | 169.91 | 183.19 | 175.79 | 180.96 | 182.81 | 243.48 | 190.27 | 164.44 | 251.45 | 166.26 | 251.45 | 161.9 | 174.32 | 165.9 | 186.91 | 120.79 | 178.37 | 195.53 | 169.55 | 252.66 | 188.4 | 195.9 | 182.81 | 183.93 | 17 | 968 | 29 | 17.75
11.08.19 17:55:28 | 4.8 | 168.08 | 182.07 | 174.32 | 180.59 | 181.7 | 243.87 | 190.27 | 162.99 | 251.85 | 165.9 | 252.25 | 161.17 | 172.48 | 165.17 | 187.28 | 120.44 | 177.63 | 195.15 | 168.45 | 252.25 | 188.03 | 195.15 | 181.7 | 182.81 | 17 | 968 | 29 | 17.75
11.08.19 17:55:43 | 5.05 | 169.91 | 179.85 | 174.32 | 180.22 | 180.59 | 243.87 | 189.9 | 161.17 | 251.85 | 166.26 | 252.25 | 160.81 | 167.72 | 164.8 | 187.28 | 119.4 | 176.52 | 195.15 | 168.45 | 252.25 | 187.28 | 194.77 | 181.33 | 182.07 | 17 | 968 | 29 | 17.79
11.08.19 17:55:58 | 5.3 | 170.28 | 178.37 | 173.58 | 179.85 | 180.59 | 243.87 | 188.4 | 160.09 | 251.85 | 164.8 | 251.45 | 160.09 | 173.58 | 164.08 | 187.28 | 118.37 | 175.79 | 194.77 | 167.72 | 251.85 | 186.91 | 193.65 | 180.22 | 181.33 | 17 | 968 | 29 | 17.79
11.08.19 17:56:13 | 5.55 | 169.91 | 178 | 173.21 | 179.48 | 179.48 | 243.48 | 186.91 | 159.72 | 251.85 | 163.71 | 251.45 | 159 | 167.35 | 163.71 | 188.03 | 118.37 | 175.05 | 194.4 | 166.99 | 252.25 | 186.16 | 193.65 | 179.48 | 180.59 | 17 | 968 | 29 | 17.81
11.08.19 17:56:28 | 5.8 | 168.82 | 176.52 | 175.42 | 179.48 | 178.37 | 243.48 | 186.53 | 157.92 | 251.05 | 161.9 | 251.05 | 158.28 | 169.91 | 162.99 | 188.03 | 117.68 | 174.32 | 194.02 | 165.9 | 251.45 | 185.42 | 192.89 | 178 | 179.11 | 17 | 968 | 29 | 17.82
11.08.19 17:56:43 | 6.05 | 168.45 | 175.05 | 172.48 | 179.11 | 177.26 | 243.48 | 186.16 | 156.83 | 251.05 | 160.81 | 251.05 | 157.56 | 168.82 | 162.62 | 188.77 | 116.64 | 173.58 | 193.27 | 165.17 | 251.05 | 184.67 | 192.52 | 177.63 | 178.74 | 17 | 968 | 29 | 17.82
11.08.19 17:56:58 | 6.3 | 166.99 | 176.52 | 171.38 | 178.37 | 175.79 | 243.08 | 184.67 | 155.03 | 251.45 | 159.36 | 251.05 | 156.83 | 164.8 | 161.9 | 188.77 | 115.95 | 171.74 | 192.89 | 164.44 | 250.65 | 183.93 | 191.77 | 176.89 | 178 | 17 | 968 | 29 | 17.84
11.08.19 17:57:13 | 6.55 | 166.26 | 176.16 | 170.28 | 178.74 | 175.42 | 243.48 | 184.3 | 154.31 | 251.85 | 157.92 | 251.05 | 156.11 | 169.55 | 161.54 | 189.15 | 115.26 | 170.28 | 192.52 | 164.08 | 250.65 | 183.19 | 191.39 | 176.16 | 177.26 | 17 | 968 | 29 | 17.84
11.08.19 17:57:28 | 6.8 | 165.53 | 174.68 | 169.18 | 176.89 | 174.32 | 243.48 | 182.44 | 153.24 | 251.45 | 156.11 | 251.05 | 155.03 | 164.08 | 161.17 | 189.15 | 114.23 | 169.18 | 192.14 | 163.71 | 249.85 | 182.81 | 190.27 | 175.05 | 176.16 | 17 | 968 | 29 | 17.86
11.08.19 17:57:43 | 7.05 | 166.63 | 175.05 | 167.35 | 176.52 | 172.11 | 242.28 | 182.07 | 152.16 | 250.65 | 155.39 | 250.65 | 154.67 | 166.26 | 160.45 | 188.77 | 113.2 | 168.82 | 191.39 | 162.62 | 249.85 | 181.33 | 189.9 | 174.32 | 175.42 | 17 | 968 | 29 | 17.86
11.08.19 17:57:58 | 7.3 | 163.35 | 175.05 | 165.9 | 176.52 | 175.42 | 243.08 | 180.96 | 151.08 | 250.25 | 153.95 | 250.65 | 153.95 | 166.26 | 159.72 | 188.03 | 112.17 | 168.08 | 190.27 | 162.26 | 250.25 | 181.7 | 189.52 | 173.58 | 175.05 | 17 | 968 | 29 | 17.88
11.08.19 17:58:13 | 7.55 | 160.45 | 173.21 | 164.8 | 175.42 | 173.95 | 242.68 | 180.22 | 150.01 | 248.65 | 153.24 | 250.65 | 153.59 | 160.81 | 158.64 | 188.4 | 111.83 | 167.35 | 189.9 | 161.17 | 249.85 | 180.96 | 188.77 | 172.48 | 174.32 | 17 | 968 | 29 | 17.88
11.08.19 17:58:28 | 7.8 | 159 | 172.48 | 163.71 | 175.05 | 172.48 | 242.68 | 179.11 | 148.94 | 245.46 | 152.52 | 250.65 | 152.52 | 165.17 | 155.75 | 187.65 | 111.14 | 166.26 | 189.15 | 160.81 | 249.45 | 180.22 | 187.65 | 171.74 | 173.21 | 17 | 968 | 29 | 17.89
11.08.19 17:58:43 | 8.05 | 159 | 170.64 | 163.71 | 173.58 | 168.82 | 242.28 | 178.74 | 148.22 | 247.06 | 151.44 | 250.25 | 151.8 | 159.72 | 153.59 | 187.28 | 110.8 | 165.17 | 187.65 | 159.72 | 249.45 | 179.85 | 186.53 | 170.64 | 172.48 | 17 | 968 | 29 | 17.89
11.08.19 17:58:58 | 8.3 | 157.56 | 168.82 | 162.99 | 172.48 | 166.63 | 241.49 | 176.89 | 146.79 | 246.66 | 150.01 | 249.85 | 151.08 | 161.9 | 151.44 | 186.91 | 109.77 | 164.44 | 187.28 | 157.92 | 249.05 | 179.11 | 185.42 | 169.91 | 171.38 | 17 | 968 | 29 | 17.9
11.08.19 17:59:13 | 8.55 | 157.2 | 168.08 | 162.62 | 172.85 | 165.17 | 241.89 | 177.26 | 145.72 | 247.06 | 149.29 | 249.45 | 151.44 | 163.35 | 151.44 | 186.53 | 109.09 | 164.08 | 186.53 | 157.92 | 249.45 | 178.74 | 185.42 | 169.55 | 171.01 | 17 | 968 | 29 | 17.91
11.08.19 17:59:28 | 8.8 | 160.45 | 167.35 | 161.17 | 171.74 | 164.44 | 241.89 | 176.16 | 145.37 | 245.86 | 148.58 | 250.25 | 150.72 | 157.2 | 151.8 | 186.53 | 108.75 | 163.71 | 186.16 | 157.2 | 249.45 | 178.37 | 184.67 | 168.82 | 169.91 | 17 | 968 | 29 | 17.91
11.08.19 17:59:43 | 9.05 | 158.64 | 165.9 | 156.47 | 171.38 | 162.99 | 241.49 | 174.32 | 143.95 | 245.86 | 146.79 | 249.85 | 150.37 | 161.17 | 151.08 | 186.16 | 107.72 | 162.62 | 185.04 | 156.11 | 248.65 | 178 | 183.93 | 167.72 | 169.18 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 17:59:58 | 9.3 | 159 | 165.9 | 156.11 | 171.01 | 161.9 | 241.49 | 173.21 | 143.23 | 246.26 | 146.44 | 251.05 | 150.01 | 157.56 | 151.08 | 185.79 | 107.38 | 162.26 | 184.67 | 155.39 | 248.25 | 177.63 | 183.19 | 166.63 | 167.72 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 18:00:13 | 9.55 | 158.64 | 165.9 | 156.47 | 169.91 | 160.45 | 241.89 | 172.85 | 142.17 | 247.06 | 145.72 | 250.25 | 149.29 | 157.56 | 150.72 | 186.16 | 107.04 | 161.54 | 183.93 | 154.67 | 249.05 | 176.89 | 183.19 | 165.9 | 166.26 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 18:00:28 | 9.8 | 158.64 | 164.8 | 156.83 | 168.45 | 159.36 | 241.49 | 171.74 | 141.11 | 247.46 | 144.3 | 248.65 | 147.86 | 159.36 | 150.37 | 185.79 | 106.02 | 160.45 | 182.81 | 153.24 | 247.85 | 175.79 | 182.07 | 163.35 | 165.17 | 17 | 968 | 29 | 17.93
11.08.19 18:00:43 | 10.05 | 158.64 | 164.08 | 157.2 | 167.72 | 159.72 | 241.89 | 172.11 | 140.4 | 245.86 | 142.88 | 249.45 | 147.15 | 152.16 | 151.08 | 185.79 | 105.34 | 159.36 | 182.44 | 152.88 | 247.85 | 175.79 | 180.96 | 162.62 | 164.08 | 17 | 968 | 29 | 17.95
11.08.19 18:00:58 | 10.3 | 159.36 | 164.08 | 157.2 | 166.63 | 157.56 | 241.1 | 171.74 | 139.34 | 248.65 | 142.52 | 249.05 | 147.15 | 156.83 | 151.08 | 185.42 | 104.32 | 158.28 | 181.33 | 151.8 | 248.25 | 175.79 | 180.22 | 161.9 | 163.35 | 17 | 968 | 29 | 17.97
11.08.19 18:01:13 | 10.55 | 152.52 | 162.62 | 155.75 | 166.63 | 156.47 | 241.1 | 170.64 | 137.92 | 247.46 | 141.11 | 249.05 | 146.08 | 153.59 | 151.44 | 185.42 | 103.64 | 156.83 | 180.22 | 150.37 | 247.85 | 174.68 | 179.11 | 160.81 | 162.26 | 17 | 968 | 29 | 17.95
11.08.19 18:01:28 | 10.8 | 151.08 | 160.81 | 156.47 | 165.53 | 156.11 | 240.7 | 169.91 | 136.86 | 247.85 | 140.4 | 248.65 | 145.01 | 151.8 | 151.08 | 185.79 | 102.28 | 155.39 | 179.85 | 150.01 | 247.46 | 174.32 | 178.74 | 159.72 | 161.54 | 17 | 968 | 29 | 17.97
11.08.19 18:01:43 | 11.05 | 150.37 | 160.81 | 156.83 | 164.8 | 154.67 | 240.7 | 170.64 | 135.45 | 247.46 | 139.69 | 249.05 | 144.66 | 154.67 | 151.08 | 186.53 | 101.94 | 154.67 | 178.37 | 150.01 | 247.85 | 173.95 | 178.37 | 158.64 | 160.81 | 17 | 968 | 29 | 17.97
11.08.19 18:01:58 | 11.3 | 148.94 | 160.81 | 155.03 | 163.71 | 154.67 | 240.7 | 170.64 | 134.75 | 245.86 | 138.63 | 248.65 | 143.95 | 146.79 | 151.08 | 186.53 | 101.6 | 154.31 | 178 | 149.29 | 247.46 | 172.85 | 178 | 157.56 | 160.81 | 17 | 968 | 29 | 17.97
11.08.19 18:02:13 | 11.55 | 148.22 | 159.72 | 151.8 | 162.99 | 153.24 | 240.3 | 169.55 | 133.34 | 245.86 | 137.92 | 248.65 | 143.59 | 151.08 | 150.37 | 186.53 | 100.93 | 153.24 | 177.26 | 148.22 | 247.46 | 172.48 | 177.26 | 156.47 | 159.72 | 17 | 968 | 29 | 17.97
11.08.19 18:02:28 | 11.8 | 147.15 | 156.83 | 149.65 | 161.9 | 153.95 | 239.91 | 169.18 | 131.59 | 242.28 | 136.16 | 247.85 | 142.88 | 149.29 | 150.37 | 186.53 | 99.91 | 152.52 | 176.52 | 147.15 | 247.06 | 171.74 | 176.16 | 155.39 | 158.64 | 17 | 968 | 29 | 17.97
11.08.19 18:02:43 | 12.05 | 146.44 | 155.75 | 149.65 | 161.17 | 151.8 | 239.91 | 168.08 | 131.24 | 243.08 | 135.81 | 248.25 | 141.81 | 148.58 | 149.65 | 186.91 | 99.23 | 151.44 | 175.79 | 146.44 | 247.06 | 171.01 | 175.79 | 155.03 | 158.28 | 17 | 968 | 29 | 17.97
11.08.19 18:02:58 | 12.3 | 147.15 | 155.39 | 148.22 | 161.54 | 150.72 | 240.3 | 165.9 | 130.89 | 244.27 | 135.1 | 248.25 | 141.81 | 150.72 | 150.01 | 187.28 | 98.22 | 151.8 | 175.79 | 146.08 | 247.06 | 171.01 | 175.42 | 153.95 | 157.56 | 17 | 968 | 29 | 17.97
11.08.19 18:03:13 | 12.55 | 147.51 | 155.03 | 146.79 | 160.81 | 149.65 | 239.51 | 164.08 | 129.49 | 246.26 | 133.7 | 247.85 | 140.75 | 142.52 | 149.29 | 187.28 | 97.21 | 151.44 | 175.05 | 145.37 | 247.06 | 170.28 | 174.32 | 152.88 | 156.47 | 17 | 968 | 29 | 17.97
11.08.19 18:03:28 | 12.8 | 147.86 | 153.95 | 147.51 | 160.45 | 148.22 | 239.12 | 162.26 | 128.44 | 244.67 | 132.29 | 247.46 | 140.04 | 147.51 | 148.58 | 186.53 | 95.86 | 150.37 | 173.95 | 143.95 | 246.66 | 169.55 | 173.58 | 151.44 | 155.39 | 17 | 968 | 29 | 17.97
11.08.19 18:03:43 | 13.05 | 150.37 | 152.88 | 146.44 | 159.72 | 147.15 | 239.12 | 161.9 | 127.39 | 245.86 | 132.29 | 248.25 | 139.34 | 143.59 | 148.22 | 186.53 | 95.19 | 150.37 | 173.58 | 144.3 | 246.66 | 169.55 | 173.21 | 150.72 | 155.03 | 17 | 968 | 29 | 17.97
11.08.19 18:03:58 | 13.3 | 149.29 | 151.08 | 146.08 | 159 | 148.94 | 238.72 | 161.17 | 126.7 | 245.06 | 130.89 | 247.46 | 138.63 | 143.23 | 147.15 | 186.16 | 94.51 | 148.94 | 172.85 | 142.88 | 246.66 | 168.82 | 172.11 | 149.65 | 153.95 | 17 | 968 | 29 | 17.97
11.08.19 18:04:13 | 13.55 | 148.94 | 150.72 | 145.72 | 158.28 | 145.37 | 239.12 | 160.09 | 125.65 | 243.87 | 129.84 | 247.46 | 137.22 | 146.44 | 145.37 | 186.16 | 93.51 | 148.94 | 172.48 | 142.17 | 246.66 | 168.45 | 171.74 | 149.29 | 153.24 | 17 | 968 | 29 | 17.98
11.08.19 18:04:28 | 13.8 | 147.15 | 150.72 | 144.3 | 158.28 | 145.72 | 238.72 | 159.72 | 125.3 | 242.28 | 129.14 | 247.06 | 136.86 | 138.63 | 144.66 | 185.79 | 93.17 | 148.22 | 171.38 | 141.81 | 246.66 | 167.72 | 171.38 | 148.22 | 152.16 | 17 | 968 | 29 | 17.98
11.08.19 18:04:43 | 14.05 | 146.79 | 149.29 | 143.95 | 157.56 | 146.79 | 239.12 | 159.72 | 123.91 | 242.28 | 128.09 | 247.06 | 136.51 | 143.23 | 143.95 | 185.79 | 92.5 | 147.15 | 171.01 | 141.46 | 246.66 | 167.35 | 171.01 | 147.86 | 151.44 | 17 | 968 | 29 | 18
11.08.19 18:04:58 | 14.3 | 146.08 | 147.15 | 143.23 | 157.2 | 143.23 | 239.12 | 159.72 | 122.87 | 241.89 | 126.7 | 247.06 | 135.1 | 137.22 | 142.88 | 185.04 | 91.49 | 146.44 | 169.91 | 140.75 | 246.26 | 165.9 | 169.91 | 147.15 | 150.72 | 17 | 968 | 29 | 18
11.08.19 18:05:13 | 14.55 | 144.66 | 146.08 | 139.69 | 156.83 | 142.17 | 238.33 | 158.64 | 122.17 | 242.68 | 126.35 | 246.66 | 134.75 | 139.69 | 142.88 | 184.3 | 90.82 | 146.08 | 169.18 | 139.69 | 245.86 | 165.53 | 169.18 | 146.08 | 150.37 | 17 | 968 | 29 | 18
11.08.19 18:05:28 | 14.8 | 143.95 | 144.3 | 139.69 | 157.2 | 141.46 | 238.33 | 158.28 | 121.48 | 241.89 | 125.3 | 247.06 | 134.4 | 142.52 | 142.52 | 184.3 | 89.48 | 145.37 | 168.82 | 138.63 | 246.26 | 165.53 | 168.82 | 145.72 | 150.01 | 17 | 968 | 29 | 17.98
11.08.19 18:05:43 | 15.05 | 143.23 | 142.88 | 140.75 | 157.2 | 140.75 | 238.72 | 157.56 | 120.79 | 243.48 | 124.26 | 247.06 | 134.05 | 134.05 | 141.81 | 184.67 | 88.15 | 144.66 | 168.08 | 137.57 | 246.26 | 164.08 | 168.45 | 145.37 | 148.94 | 17 | 968 | 29 | 17.98
11.08.19 18:05:58 | 15.3 | 142.17 | 141.46 | 141.81 | 157.2 | 139.69 | 238.33 | 156.47 | 119.4 | 242.28 | 123.22 | 246.66 | 132.64 | 138.98 | 141.81 | 184.67 | 86.48 | 143.59 | 166.99 | 135.81 | 245.86 | 162.99 | 167.35 | 144.66 | 148.58 | 17 | 968 | 29 | 18
11.08.19 18:06:13 | 15.55 | 141.11 | 140.04 | 141.11 | 156.47 | 138.28 | 238.33 | 155.75 | 118.71 | 244.27 | 121.83 | 246.26 | 131.94 | 132.64 | 141.11 | 183.93 | 85.48 | 142.17 | 166.26 | 134.4 | 245.86 | 161.9 | 167.35 | 143.95 | 147.51 | 17 | 968 | 29 | 18
11.08.19 18:06:28 | 15.8 | 140.75 | 136.51 | 138.28 | 156.11 | 139.34 | 237.54 | 155.39 | 117.33 | 244.27 | 120.44 | 246.26 | 130.89 | 134.75 | 141.46 | 183.56 | 85.15 | 141.46 | 165.53 | 133.7 | 246.26 | 161.54 | 166.99 | 142.88 | 147.15 | 17 | 968 | 29 | 18
11.08.19 18:06:43 | 16.05 | 140.75 | 135.45 | 136.86 | 155.39 | 137.57 | 237.93 | 154.31 | 115.95 | 242.28 | 119.06 | 246.66 | 130.19 | 138.98 | 141.11 | 183.56 | 84.82 | 141.11 | 164.08 | 132.99 | 246.26 | 160.45 | 165.9 | 142.17 | 146.44 | 17 | 968 | 29 | 18
11.08.19 18:06:58 | 16.3 | 142.17 | 135.81 | 135.45 | 155.03 | 137.22 | 238.33 | 152.52 | 115.26 | 241.49 | 118.37 | 247.06 | 129.14 | 130.19 | 140.75 | 182.81 | 83.82 | 140.75 | 164.08 | 132.29 | 245.86 | 160.09 | 165.53 | 141.46 | 145.37 | 17 | 968 | 29 | 18
11.08.19 18:07:13 | 16.55 | 140.75 | 134.05 | 134.05 | 154.31 | 135.81 | 237.93 | 148.22 | 113.55 | 238.72 | 116.64 | 246.66 | 128.09 | 135.45 | 139.69 | 182.81 | 82.82 | 139.34 | 162.99 | 131.24 | 245.06 | 159.36 | 164.44 | 140.04 | 143.95 | 17 | 968 | 29 | 17.98
11.08.19 18:07:28 | 16.8 | 139.34 | 132.64 | 133.34 | 153.24 | 135.45 | 237.54 | 148.94 | 113.2 | 240.3 | 115.26 | 246.26 | 127.74 | 129.14 | 139.69 | 183.19 | 81.5 | 138.63 | 162.26 | 130.54 | 245.06 | 159 | 163.71 | 139.69 | 142.88 | 17 | 968 | 29 | 18
11.08.19 18:07:43 | 17.05 | 138.28 | 131.94 | 132.29 | 152.88 | 134.05 | 237.54 | 146.79 | 111.83 | 240.7 | 114.58 | 245.86 | 127.04 | 131.24 | 138.28 | 182.81 | 80.83 | 138.28 | 160.45 | 129.84 | 245.06 | 157.56 | 163.35 | 138.63 | 141.81 | 17 | 968 | 29 | 17.98
11.08.19 18:07:58 | 17.3 | 138.28 | 130.89 | 131.24 | 152.52 | 133.34 | 237.54 | 145.37 | 110.46 | 241.89 | 113.89 | 246.66 | 126.35 | 134.05 | 137.57 | 183.19 | 79.84 | 137.92 | 160.09 | 128.44 | 245.06 | 157.56 | 162.62 | 138.28 | 141.11 | 17 | 968 | 29 | 18
11.08.19 18:08:13 | 17.55 | 136.51 | 129.84 | 130.19 | 151.8 | 134.75 | 236.75 | 144.3 | 109.09 | 244.27 | 113.2 | 245.86 | 125.3 | 126.35 | 137.57 | 182.81 | 79.18 | 136.51 | 159.36 | 127.74 | 244.67 | 156.47 | 162.26 | 137.57 | 140.04 | 17 | 968 | 29 | 18
11.08.19 18:08:28 | 17.8 | 135.45 | 129.14 | 129.84 | 150.72 | 133.7 | 237.14 | 143.95 | 108.07 | 242.68 | 111.83 | 246.26 | 124.95 | 130.19 | 137.22 | 182.81 | 78.52 | 135.45 | 158.64 | 127.39 | 244.67 | 155.39 | 161.17 | 136.86 | 139.69 | 17 | 968 | 29 | 18
11.08.19 18:08:44 | 18.07 | 135.81 | 128.09 | 129.84 | 151.08 | 132.29 | 237.14 | 143.95 | 107.04 | 242.68 | 111.83 | 246.26 | 124.61 | 125.3 | 136.51 | 182.81 | 78.19 | 134.05 | 157.92 | 127.74 | 245.06 | 155.03 | 160.45 | 136.51 | 139.34 | 17 | 968 | 29 | 18
11.08.19 18:08:58 | 18.3 | 134.4 | 127.04 | 129.49 | 150.72 | 131.94 | 236.75 | 142.52 | 105 | 239.91 | 110.8 | 246.26 | 123.22 | 126.35 | 135.1 | 182.81 | 76.87 | 132.99 | 157.2 | 127.39 | 244.27 | 154.31 | 160.45 | 135.45 | 138.28 | 17 | 968 | 29 | 18
11.08.19 18:09:13 | 18.55 | 132.99 | 126 | 128.79 | 151.8 | 131.24 | 236.35 | 141.81 | 103.98 | 238.33 | 109.77 | 246.26 | 122.52 | 126.7 | 135.1 | 182.44 | 76.54 | 132.29 | 156.83 | 127.04 | 245.06 | 153.95 | 159.72 | 135.1 | 137.57 | 17 | 968 | 29 | 17.98
11.08.19 18:09:28 | 18.8 | 132.29 | 124.61 | 128.79 | 151.44 | 132.99 | 236.35 | 140.75 | 103.3 | 238.33 | 108.75 | 245.46 | 121.48 | 121.13 | 133.7 | 181.7 | 75.55 | 131.94 | 156.11 | 126.35 | 244.27 | 152.88 | 159.36 | 134.4 | 136.16 | 17 | 968 | 29 | 17.98
11.08.19 18:09:44 | 19.07 | 131.94 | 123.22 | 129.49 | 151.8 | 131.24 | 236.35 | 140.4 | 102.28 | 238.33 | 106.7 | 246.26 | 121.13 | 126.7 | 131.94 | 182.07 | 74.57 | 131.59 | 155.03 | 126.35 | 244.67 | 152.88 | 159 | 133.7 | 136.16 | 17 | 968 | 29 | 18
11.08.19 18:09:59 | 19.32 | 131.59 | 121.83 | 128.09 | 151.8 | 131.94 | 236.35 | 139.69 | 101.26 | 239.12 | 105.34 | 245.86 | 119.75 | 121.13 | 129.49 | 182.07 | 73.91 | 131.24 | 154.67 | 126.35 | 244.67 | 152.16 | 158.28 | 133.34 | 135.1 | 17 | 968 | 29 | 18
11.08.19 18:10:14 | 19.57 | 131.24 | 120.1 | 129.14 | 151.08 | 131.24 | 235.96 | 139.69 | 99.91 | 239.51 | 104.32 | 245.86 | 119.06 | 122.17 | 128.09 | 181.7 | 73.25 | 130.54 | 153.95 | 126 | 244.27 | 151.8 | 157.92 | 132.64 | 134.75 | 17 | 968 | 29 | 17.98
11.08.19 18:10:29 | 19.82 | 130.89 | 119.4 | 129.14 | 151.44 | 130.89 | 236.35 | 138.98 | 98.56 | 241.1 | 102.96 | 245.86 | 118.37 | 122.17 | 126.7 | 182.81 | 72.6 | 130.19 | 153.59 | 125.65 | 244.27 | 151.44 | 157.56 | 131.94 | 134.05 | 17 | 968 | 29 | 18
11.08.19 18:10:44 | 20.07 | 129.49 | 117.68 | 126.7 | 151.44 | 128.79 | 235.57 | 138.28 | 96.87 | 241.89 | 102.62 | 245.46 | 117.33 | 117.33 | 125.65 | 182.81 | 72.27 | 129.49 | 152.88 | 124.95 | 244.27 | 150.72 | 157.2 | 131.59 | 134.05 | 17 | 968 | 29 | 17.97
11.08.19 18:10:59 | 20.32 | 128.79 | 116.99 | 125.3 | 151.8 | 127.39 | 235.17 | 137.92 | 95.52 | 241.1 | 101.6 | 245.46 | 116.64 | 122.52 | 124.26 | 182.44 | 71.94 | 128.79 | 151.8 | 124.61 | 243.48 | 149.65 | 156.47 | 131.24 | 134.4 | 17 | 968 | 29 | 17.97