## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20190811_resp_4_Day18 |  | Generated On : | 11/08/2019, 20:11:14 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 11/08/2019, 19:50:46 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1814-01
End Date/Time: | 11/08/2019, 20:11:06 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.84
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 22.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 22.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 968
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
11.08.19 19:50:48 | 0.03 | 192.52 | 196.28 | 209.57 | 270.48 | 262.33 | 213.4 | 204.23 | 263.96 | 208.42 | 199.68 | 263.15 | 259.5 | 209.95 | 263.15 | 185.42 | 259.91 | 198.92 | 266.4 | 212.63 | 259.1 | 270.89 | 266.81 | 227.34 | 264.36 | 17 | 968 | 29 | 17.18
11.08.19 19:51:03 | 0.28 | 192.14 | 195.9 | 209.19 | 268.44 | 262.33 | 211.87 | 203.09 | 263.96 | 207.66 | 197.79 | 263.15 | 259.5 | 209.95 | 263.96 | 185.04 | 258.69 | 198.17 | 265.99 | 210.72 | 259.1 | 270.48 | 264.36 | 227.34 | 262.33 | 17 | 968 | 29 | 17.23
11.08.19 19:51:18 | 0.53 | 190.64 | 194.77 | 207.66 | 266.4 | 261.52 | 209.95 | 201.19 | 262.74 | 206.9 | 196.28 | 262.33 | 257.89 | 209.95 | 262.74 | 184.3 | 257.08 | 196.66 | 265.58 | 208.8 | 257.08 | 270.07 | 265.18 | 224.61 | 261.52 | 17 | 968 | 29 | 17.27
11.08.19 19:51:33 | 0.78 | 189.9 | 195.53 | 206.9 | 265.99 | 261.93 | 209.19 | 200.44 | 261.93 | 206.9 | 195.15 | 261.93 | 257.48 | 209.57 | 262.74 | 184.67 | 256.68 | 196.28 | 265.99 | 206.9 | 257.08 | 270.07 | 266.4 | 225 | 260.71 | 17 | 968 | 29 | 17.32
11.08.19 19:51:48 | 1.03 | 189.15 | 194.02 | 206.9 | 264.77 | 261.52 | 208.04 | 199.3 | 260.71 | 205.75 | 193.65 | 262.33 | 257.08 | 208.42 | 262.74 | 183.93 | 256.27 | 195.53 | 264.36 | 206.51 | 256.27 | 268.85 | 263.96 | 225 | 259.1 | 17 | 968 | 29 | 17.34
11.08.19 19:52:03 | 1.28 | 188.03 | 193.27 | 204.99 | 263.55 | 260.31 | 206.51 | 197.79 | 260.31 | 205.37 | 192.52 | 261.52 | 255.87 | 208.04 | 262.33 | 183.56 | 255.87 | 194.4 | 264.36 | 204.61 | 256.68 | 268.44 | 267.21 | 225.78 | 257.08 | 17 | 968 | 29 | 17.36
11.08.19 19:52:19 | 1.55 | 186.91 | 192.89 | 204.99 | 262.74 | 260.71 | 204.99 | 197.41 | 259.91 | 205.37 | 191.02 | 261.93 | 255.47 | 208.04 | 261.93 | 183.19 | 255.07 | 192.52 | 265.18 | 203.47 | 255.47 | 269.25 | 265.18 | 227.34 | 256.68 | 17 | 968 | 29 | 17.4
11.08.19 19:52:34 | 1.8 | 185.42 | 191.39 | 203.85 | 262.74 | 260.31 | 203.47 | 196.66 | 258.69 | 204.99 | 190.27 | 261.12 | 255.47 | 206.51 | 261.52 | 182.44 | 253.86 | 192.52 | 264.77 | 201.19 | 255.07 | 267.62 | 263.55 | 226.56 | 255.87 | 17 | 968 | 29 | 17.43
11.08.19 19:52:49 | 2.05 | 184.3 | 190.27 | 203.09 | 261.12 | 260.31 | 203.09 | 195.53 | 258.29 | 203.47 | 187.65 | 261.52 | 255.47 | 204.99 | 261.52 | 182.07 | 253.86 | 191.77 | 263.96 | 198.92 | 254.26 | 267.21 | 268.44 | 225 | 254.66 | 17 | 968 | 29 | 17.45
11.08.19 19:53:04 | 2.3 | 183.93 | 189.15 | 202.71 | 259.5 | 259.91 | 202.33 | 194.77 | 257.89 | 202.33 | 186.91 | 260.71 | 254.66 | 204.23 | 261.12 | 182.07 | 253.46 | 190.64 | 264.36 | 197.41 | 253.86 | 268.03 | 263.15 | 223.44 | 253.86 | 17 | 968 | 29 | 17.47
11.08.19 19:53:19 | 2.55 | 181.7 | 188.4 | 201.57 | 259.5 | 259.5 | 200.81 | 193.27 | 257.48 | 201.57 | 185.79 | 259.5 | 252.66 | 203.85 | 261.12 | 180.96 | 252.66 | 189.9 | 262.74 | 196.28 | 253.86 | 267.62 | 265.18 | 221.89 | 253.46 | 17 | 968 | 29 | 17.5
11.08.19 19:53:34 | 2.8 | 181.7 | 186.53 | 201.19 | 258.29 | 259.5 | 200.06 | 192.14 | 256.68 | 200.81 | 185.04 | 259.91 | 253.06 | 201.95 | 260.31 | 180.59 | 251.45 | 189.52 | 262.74 | 195.15 | 253.46 | 267.62 | 263.15 | 225 | 253.06 | 17 | 968 | 29 | 17.5
11.08.19 19:53:49 | 3.05 | 179.85 | 184.67 | 200.06 | 257.48 | 259.1 | 198.17 | 191.02 | 256.27 | 199.68 | 183.93 | 259.5 | 251.85 | 200.44 | 259.5 | 179.85 | 249.85 | 188.03 | 261.12 | 194.02 | 252.66 | 265.58 | 260.31 | 222.67 | 252.25 | 17 | 968 | 29 | 17.54
11.08.19 19:54:04 | 3.3 | 179.11 | 182.81 | 198.92 | 257.08 | 258.69 | 197.79 | 189.9 | 255.87 | 199.3 | 184.3 | 259.5 | 251.45 | 200.06 | 260.31 | 179.85 | 250.65 | 186.91 | 262.74 | 192.52 | 252.66 | 265.99 | 265.18 | 222.67 | 251.45 | 17 | 968 | 29 | 17.54
11.08.19 19:54:19 | 3.55 | 178.74 | 180.96 | 199.3 | 257.08 | 258.29 | 197.41 | 189.52 | 255.87 | 198.92 | 182.81 | 259.5 | 249.85 | 199.68 | 259.91 | 179.11 | 250.25 | 186.53 | 262.33 | 191.77 | 252.25 | 266.81 | 260.31 | 221.89 | 251.05 | 17 | 968 | 29 | 17.57
11.08.19 19:54:34 | 3.8 | 177.63 | 178.37 | 198.17 | 255.87 | 258.29 | 196.66 | 188.77 | 254.66 | 197.79 | 182.44 | 258.69 | 249.45 | 198.17 | 259.5 | 178.37 | 249.85 | 185.42 | 262.33 | 189.52 | 251.45 | 265.99 | 263.96 | 219.57 | 249.85 | 17 | 968 | 29 | 17.59
11.08.19 19:54:49 | 4.05 | 177.63 | 175.42 | 197.03 | 255.07 | 257.89 | 195.9 | 187.65 | 253.86 | 197.03 | 181.33 | 258.69 | 249.45 | 197.03 | 259.91 | 177.26 | 249.45 | 185.79 | 262.74 | 189.15 | 251.85 | 264.77 | 261.93 | 220.73 | 249.45 | 17 | 968 | 29 | 17.59
11.08.19 19:55:04 | 4.3 | 176.89 | 173.95 | 196.66 | 254.66 | 257.08 | 195.53 | 186.91 | 253.86 | 196.66 | 181.33 | 257.89 | 249.05 | 195.9 | 259.1 | 176.89 | 249.45 | 185.04 | 262.33 | 188.03 | 251.45 | 264.77 | 259.1 | 221.12 | 249.05 | 17 | 968 | 29 | 17.61
11.08.19 19:55:19 | 4.55 | 176.16 | 172.48 | 195.15 | 253.46 | 257.08 | 194.02 | 185.79 | 253.46 | 196.66 | 179.85 | 258.29 | 249.05 | 194.02 | 258.29 | 176.16 | 248.65 | 183.93 | 261.93 | 187.65 | 250.65 | 265.18 | 264.36 | 219.57 | 249.45 | 17 | 968 | 29 | 17.63
11.08.19 19:55:34 | 4.8 | 175.42 | 171.38 | 194.4 | 253.06 | 256.68 | 193.27 | 185.04 | 252.66 | 195.9 | 179.48 | 256.68 | 247.85 | 194.02 | 258.29 | 175.05 | 247.85 | 182.81 | 261.93 | 186.53 | 250.25 | 263.55 | 259.1 | 218.8 | 247.85 | 17 | 968 | 29 | 17.64
11.08.19 19:55:49 | 5.05 | 175.05 | 170.64 | 192.89 | 252.25 | 256.27 | 191.77 | 184.3 | 253.06 | 195.53 | 178.37 | 257.89 | 248.25 | 192.89 | 258.69 | 174.32 | 247.85 | 181.33 | 261.52 | 186.16 | 251.05 | 264.36 | 263.15 | 215.71 | 248.25 | 17 | 968 | 29 | 17.64
11.08.19 19:56:04 | 5.3 | 175.05 | 169.55 | 192.52 | 252.25 | 256.27 | 190.27 | 183.93 | 252.25 | 194.4 | 177.63 | 257.08 | 247.46 | 192.14 | 258.29 | 174.68 | 248.25 | 180.22 | 261.52 | 185.42 | 249.85 | 263.55 | 259.5 | 212.25 | 248.25 | 17 | 968 | 29 | 17.65
11.08.19 19:56:19 | 5.55 | 174.32 | 168.82 | 191.02 | 252.25 | 255.07 | 189.15 | 183.19 | 251.85 | 192.89 | 177.63 | 256.68 | 247.46 | 191.39 | 258.29 | 174.32 | 247.85 | 180.22 | 260.31 | 185.04 | 249.05 | 262.33 | 259.91 | 208.04 | 247.85 | 17 | 968 | 29 | 17.68
11.08.19 19:56:34 | 5.8 | 174.32 | 169.18 | 190.27 | 251.05 | 255.07 | 188.77 | 181.7 | 251.85 | 193.65 | 176.52 | 256.68 | 247.06 | 190.27 | 258.29 | 173.58 | 247.46 | 179.48 | 259.91 | 183.93 | 249.45 | 262.74 | 262.74 | 206.9 | 247.06 | 17 | 968 | 29 | 17.7
11.08.19 19:56:49 | 6.05 | 173.95 | 168.45 | 189.52 | 251.45 | 255.47 | 188.03 | 181.33 | 251.05 | 192.89 | 175.79 | 256.27 | 247.46 | 189.15 | 258.29 | 173.21 | 247.46 | 179.11 | 260.31 | 183.93 | 250.25 | 262.74 | 256.27 | 204.99 | 247.06 | 17 | 968 | 29 | 17.7
11.08.19 19:57:04 | 6.3 | 172.48 | 168.08 | 188.4 | 250.25 | 255.07 | 187.65 | 179.48 | 251.45 | 192.89 | 175.05 | 256.27 | 247.06 | 188.03 | 257.89 | 172.85 | 247.46 | 178 | 260.31 | 182.44 | 249.85 | 262.74 | 263.55 | 203.85 | 247.46 | 17 | 968 | 29 | 17.72
11.08.19 19:57:19 | 6.55 | 172.11 | 167.72 | 187.65 | 251.45 | 255.07 | 186.53 | 179.11 | 251.05 | 191.77 | 175.42 | 256.68 | 246.26 | 187.28 | 257.89 | 172.85 | 247.06 | 177.63 | 259.1 | 181.7 | 249.05 | 263.15 | 257.08 | 202.33 | 246.66 | 17 | 968 | 29 | 17.72
11.08.19 19:57:34 | 6.8 | 171.01 | 167.35 | 186.16 | 251.05 | 254.66 | 185.42 | 178 | 250.65 | 190.27 | 174.68 | 255.87 | 246.66 | 187.65 | 257.89 | 172.48 | 247.06 | 176.52 | 259.1 | 180.59 | 249.85 | 261.12 | 261.52 | 201.57 | 247.06 | 17 | 968 | 29 | 17.72
11.08.19 19:57:49 | 7.05 | 170.28 | 166.26 | 185.42 | 249.85 | 254.26 | 183.93 | 176.52 | 250.25 | 188.77 | 173.58 | 255.87 | 245.86 | 186.16 | 257.48 | 171.01 | 246.26 | 176.52 | 258.69 | 179.48 | 248.65 | 262.74 | 261.12 | 201.19 | 247.06 | 17 | 968 | 29 | 17.73
11.08.19 19:58:04 | 7.3 | 170.28 | 166.26 | 184.67 | 250.25 | 254.26 | 183.19 | 175.79 | 250.25 | 187.65 | 173.58 | 255.07 | 245.46 | 185.42 | 257.08 | 171.01 | 246.66 | 176.89 | 259.1 | 178.74 | 249.05 | 259.5 | 259.5 | 200.44 | 247.06 | 17 | 968 | 29 | 17.75
11.08.19 19:58:19 | 7.55 | 168.45 | 165.9 | 183.56 | 248.65 | 253.46 | 181.7 | 174.68 | 249.85 | 186.91 | 173.21 | 255.07 | 246.26 | 185.04 | 256.68 | 170.64 | 245.86 | 176.52 | 259.1 | 177.63 | 248.25 | 260.31 | 263.15 | 200.06 | 244.67 | 17 | 968 | 29 | 17.75
11.08.19 19:58:34 | 7.8 | 168.82 | 166.26 | 182.81 | 249.45 | 253.86 | 180.96 | 173.95 | 250.25 | 185.79 | 172.11 | 255.07 | 246.66 | 185.04 | 257.48 | 171.01 | 246.66 | 175.79 | 258.29 | 177.26 | 248.65 | 259.5 | 259.91 | 199.68 | 244.67 | 17 | 968 | 29 | 17.75
11.08.19 19:58:49 | 8.05 | 166.99 | 166.26 | 180.96 | 249.05 | 253.06 | 179.48 | 172.48 | 249.45 | 185.79 | 171.74 | 254.26 | 245.86 | 183.93 | 256.68 | 168.45 | 246.26 | 175.05 | 258.69 | 176.16 | 248.25 | 260.31 | 260.71 | 199.68 | 243.48 | 17 | 968 | 29 | 17.77
11.08.19 19:59:04 | 8.3 | 165.9 | 165.9 | 180.22 | 249.05 | 252.66 | 178.37 | 171.38 | 249.05 | 185.04 | 170.64 | 254.66 | 245.86 | 182.44 | 256.27 | 168.08 | 245.86 | 175.05 | 258.29 | 175.05 | 248.65 | 259.5 | 259.5 | 198.92 | 243.48 | 17 | 968 | 29 | 17.75
11.08.19 19:59:19 | 8.55 | 164.8 | 165.17 | 178.74 | 248.25 | 252.66 | 177.63 | 170.28 | 249.45 | 186.16 | 169.55 | 253.86 | 245.06 | 181.7 | 256.27 | 168.45 | 245.86 | 174.32 | 257.48 | 173.58 | 247.46 | 259.91 | 258.69 | 197.79 | 243.08 | 17 | 968 | 29 | 17.77
11.08.19 19:59:34 | 8.8 | 164.44 | 164.8 | 178.37 | 248.65 | 252.25 | 176.52 | 169.55 | 249.45 | 184.3 | 168.45 | 255.07 | 245.46 | 180.22 | 256.68 | 168.08 | 245.86 | 173.95 | 259.1 | 173.21 | 248.65 | 259.1 | 261.52 | 198.54 | 243.48 | 17 | 968 | 29 | 17.79
11.08.19 19:59:49 | 9.05 | 162.99 | 164.08 | 177.26 | 248.25 | 252.25 | 175.05 | 168.08 | 249.45 | 185.42 | 167.35 | 254.26 | 245.06 | 179.48 | 256.27 | 166.99 | 245.86 | 172.85 | 257.08 | 172.11 | 247.85 | 260.31 | 257.48 | 197.41 | 243.08 | 17 | 968 | 29 | 17.79
11.08.19 20:00:04 | 9.3 | 162.99 | 162.99 | 176.89 | 247.85 | 251.85 | 174.32 | 167.35 | 248.25 | 184.67 | 166.99 | 252.66 | 245.06 | 178.37 | 256.27 | 165.9 | 245.06 | 172.48 | 257.48 | 171.38 | 247.46 | 258.69 | 257.48 | 197.41 | 243.48 | 17 | 968 | 29 | 17.79
11.08.19 20:00:19 | 9.55 | 162.99 | 163.35 | 175.79 | 248.65 | 251.45 | 173.21 | 166.99 | 248.65 | 185.42 | 166.26 | 253.06 | 245.46 | 177.26 | 255.87 | 166.26 | 245.46 | 171.38 | 256.68 | 171.38 | 247.46 | 256.68 | 257.89 | 197.03 | 243.48 | 17 | 968 | 29 | 17.79
11.08.19 20:00:34 | 9.8 | 162.26 | 162.62 | 174.32 | 247.46 | 251.45 | 172.11 | 165.53 | 248.25 | 183.93 | 165.17 | 252.25 | 245.06 | 175.79 | 256.27 | 165.53 | 245.86 | 171.38 | 255.87 | 169.91 | 247.46 | 258.69 | 255.87 | 196.66 | 243.08 | 17 | 968 | 29 | 17.81
11.08.19 20:00:49 | 10.05 | 162.26 | 162.26 | 173.58 | 247.46 | 251.05 | 171.38 | 164.8 | 248.65 | 183.19 | 164.08 | 252.66 | 245.46 | 175.79 | 256.27 | 165.53 | 244.67 | 170.28 | 256.27 | 169.18 | 247.46 | 258.29 | 258.69 | 196.66 | 243.48 | 17 | 968 | 29 | 17.81
11.08.19 20:01:04 | 10.3 | 161.9 | 161.9 | 173.21 | 247.06 | 251.05 | 170.64 | 164.44 | 248.65 | 182.07 | 164.44 | 252.66 | 246.26 | 174.68 | 255.87 | 164.08 | 245.06 | 169.55 | 256.68 | 168.08 | 247.85 | 257.89 | 255.07 | 195.9 | 243.48 | 17 | 968 | 29 | 17.81
11.08.19 20:01:19 | 10.55 | 161.17 | 160.81 | 172.11 | 247.46 | 250.25 | 169.55 | 162.99 | 248.65 | 181.33 | 164.44 | 251.85 | 246.26 | 173.21 | 255.47 | 163.71 | 245.46 | 168.08 | 256.27 | 167.72 | 247.85 | 257.89 | 255.87 | 195.15 | 243.48 | 17 | 968 | 29 | 17.82
11.08.19 20:01:34 | 10.8 | 160.81 | 159.72 | 171.01 | 247.46 | 251.05 | 168.82 | 162.62 | 248.65 | 180.22 | 164.44 | 251.85 | 247.06 | 172.11 | 255.07 | 161.9 | 245.06 | 167.72 | 255.87 | 167.35 | 247.85 | 258.29 | 261.12 | 195.15 | 243.08 | 17 | 968 | 29 | 17.82
11.08.19 20:01:49 | 11.05 | 158.64 | 158.64 | 169.55 | 247.06 | 250.65 | 168.08 | 161.17 | 248.25 | 179.11 | 163.71 | 251.85 | 246.66 | 171.74 | 255.47 | 160.45 | 245.86 | 166.26 | 255.47 | 165.9 | 247.46 | 258.29 | 255.47 | 194.4 | 243.08 | 17 | 968 | 29 | 17.82
11.08.19 20:02:04 | 11.3 | 157.56 | 157.56 | 169.18 | 246.66 | 249.85 | 167.35 | 160.45 | 248.65 | 178 | 163.35 | 251.05 | 245.86 | 170.64 | 255.07 | 159.72 | 245.06 | 165.17 | 255.87 | 165.9 | 247.06 | 256.68 | 258.69 | 194.77 | 243.08 | 17 | 968 | 29 | 17.82
11.08.19 20:02:19 | 11.55 | 155.75 | 156.83 | 168.82 | 247.85 | 250.65 | 166.99 | 159.36 | 248.65 | 178 | 162.62 | 252.25 | 246.26 | 169.18 | 255.07 | 159.36 | 245.46 | 164.08 | 255.07 | 163.71 | 246.66 | 257.89 | 257.48 | 194.77 | 243.08 | 17 | 968 | 29 | 17.84
11.08.19 20:02:34 | 11.8 | 153.59 | 156.47 | 168.08 | 247.46 | 249.05 | 165.53 | 157.92 | 247.85 | 177.26 | 161.54 | 251.05 | 245.46 | 167.72 | 254.26 | 157.92 | 245.06 | 163.35 | 253.46 | 162.99 | 247.46 | 256.27 | 255.07 | 195.15 | 242.68 | 17 | 968 | 29 | 17.84
11.08.19 20:02:49 | 12.05 | 151.8 | 155.03 | 168.08 | 247.06 | 249.45 | 164.8 | 156.47 | 247.85 | 176.52 | 161.54 | 250.65 | 245.46 | 166.99 | 253.86 | 156.47 | 244.27 | 161.9 | 255.07 | 161.9 | 247.46 | 255.47 | 258.69 | 194.4 | 242.28 | 17 | 968 | 29 | 17.84
11.08.19 20:03:04 | 12.3 | 150.01 | 154.31 | 168.08 | 246.66 | 249.85 | 163.35 | 155.39 | 248.25 | 176.16 | 161.54 | 251.05 | 245.86 | 166.26 | 253.46 | 155.75 | 245.06 | 160.45 | 253.46 | 160.45 | 247.46 | 255.87 | 253.46 | 195.9 | 242.68 | 17 | 968 | 29 | 17.84
11.08.19 20:03:19 | 12.55 | 149.29 | 153.59 | 166.99 | 246.26 | 249.05 | 162.62 | 153.59 | 248.25 | 174.68 | 160.45 | 251.45 | 245.06 | 164.08 | 252.66 | 155.03 | 245.06 | 160.45 | 253.46 | 159.36 | 247.06 | 256.68 | 258.69 | 195.9 | 243.08 | 17 | 968 | 29 | 17.84
11.08.19 20:03:34 | 12.8 | 148.94 | 152.52 | 165.53 | 246.66 | 248.25 | 161.54 | 152.52 | 247.85 | 174.68 | 159.72 | 250.65 | 245.06 | 162.99 | 252.66 | 153.95 | 244.67 | 159.36 | 253.46 | 158.28 | 247.46 | 255.87 | 257.08 | 195.15 | 242.28 | 17 | 968 | 29 | 17.84
11.08.19 20:03:49 | 13.05 | 148.22 | 152.16 | 165.53 | 246.66 | 249.05 | 160.81 | 152.16 | 247.85 | 174.68 | 159 | 251.45 | 245.46 | 162.62 | 252.66 | 153.24 | 245.46 | 159 | 253.86 | 157.56 | 247.46 | 255.47 | 253.86 | 195.15 | 242.68 | 17 | 968 | 29 | 17.84
11.08.19 20:04:04 | 13.3 | 146.44 | 151.08 | 164.44 | 246.66 | 248.65 | 159.36 | 150.72 | 247.06 | 174.32 | 158.28 | 251.05 | 245.86 | 161.17 | 252.66 | 152.16 | 245.06 | 158.28 | 253.46 | 156.83 | 247.85 | 256.68 | 256.68 | 193.27 | 242.28 | 17 | 968 | 29 | 17.86
11.08.19 20:04:19 | 13.55 | 146.08 | 150.72 | 164.44 | 246.26 | 248.25 | 158.28 | 150.01 | 247.85 | 174.32 | 157.2 | 250.25 | 245.06 | 160.45 | 253.06 | 151.44 | 245.06 | 156.83 | 253.46 | 156.11 | 247.46 | 255.47 | 252.66 | 193.65 | 242.68 | 17 | 968 | 29 | 17.86
11.08.19 20:04:34 | 13.8 | 145.72 | 149.65 | 164.08 | 245.86 | 248.25 | 157.92 | 149.65 | 247.85 | 173.58 | 156.47 | 250.65 | 245.46 | 158.64 | 252.66 | 151.08 | 244.67 | 155.39 | 253.46 | 155.39 | 246.66 | 253.86 | 255.87 | 192.52 | 241.89 | 17 | 968 | 29 | 17.86
11.08.19 20:04:49 | 14.05 | 145.37 | 148.94 | 161.9 | 246.66 | 247.85 | 156.83 | 148.58 | 247.46 | 173.21 | 155.75 | 250.25 | 245.46 | 158.28 | 252.25 | 150.37 | 244.67 | 155.03 | 252.25 | 155.03 | 247.06 | 254.66 | 253.06 | 195.53 | 242.68 | 17 | 968 | 29 | 17.86
11.08.19 20:05:04 | 14.3 | 144.3 | 148.58 | 161.54 | 245.86 | 247.46 | 155.03 | 147.86 | 247.46 | 172.48 | 156.47 | 250.25 | 245.06 | 157.2 | 252.25 | 149.29 | 243.87 | 154.31 | 251.85 | 153.24 | 247.46 | 255.07 | 254.26 | 194.77 | 242.28 | 17 | 968 | 29 | 17.86
11.08.19 20:05:19 | 14.55 | 143.59 | 148.94 | 160.09 | 246.66 | 247.85 | 153.59 | 147.51 | 247.46 | 172.48 | 154.67 | 249.85 | 245.06 | 155.39 | 251.85 | 148.94 | 244.27 | 153.95 | 251.45 | 151.8 | 246.66 | 254.66 | 253.86 | 194.02 | 242.28 | 17 | 968 | 29 | 17.86
11.08.19 20:05:34 | 14.8 | 142.88 | 147.15 | 159.36 | 245.06 | 247.46 | 152.52 | 146.44 | 247.06 | 172.48 | 153.24 | 249.85 | 244.27 | 153.95 | 251.45 | 147.51 | 244.27 | 153.95 | 251.85 | 151.08 | 247.06 | 253.46 | 251.85 | 194.77 | 241.49 | 17 | 968 | 29 | 17.86
11.08.19 20:05:49 | 15.05 | 141.46 | 147.15 | 157.56 | 246.26 | 247.06 | 151.44 | 145.72 | 246.66 | 172.11 | 152.52 | 249.05 | 243.87 | 152.16 | 250.65 | 147.15 | 244.27 | 152.16 | 251.45 | 150.01 | 246.66 | 254.26 | 255.47 | 194.02 | 241.89 | 17 | 968 | 29 | 17.88
11.08.19 20:06:04 | 15.3 | 141.11 | 146.44 | 157.2 | 245.86 | 247.06 | 150.72 | 143.95 | 247.06 | 171.74 | 151.8 | 249.05 | 245.86 | 151.8 | 251.05 | 146.08 | 244.27 | 152.52 | 251.85 | 148.58 | 246.66 | 252.66 | 251.45 | 192.89 | 241.89 | 17 | 968 | 29 | 17.86
11.08.19 20:06:20 | 15.57 | 140.04 | 146.44 | 156.11 | 246.26 | 246.66 | 151.08 | 143.59 | 246.66 | 172.85 | 152.52 | 249.45 | 245.46 | 151.08 | 251.05 | 146.44 | 244.27 | 151.08 | 251.85 | 147.51 | 247.06 | 253.06 | 251.45 | 192.52 | 242.28 | 17 | 968 | 29 | 17.86
11.08.19 20:06:35 | 15.82 | 138.98 | 146.79 | 155.03 | 245.46 | 246.66 | 150.01 | 143.23 | 247.06 | 172.85 | 151.44 | 248.25 | 245.46 | 149.65 | 251.05 | 145.72 | 244.27 | 150.37 | 252.25 | 145.72 | 246.66 | 252.66 | 249.45 | 192.89 | 242.28 | 17 | 968 | 29 | 17.88
11.08.19 20:06:50 | 16.07 | 137.22 | 145.72 | 155.39 | 245.46 | 246.66 | 149.65 | 143.23 | 247.06 | 172.85 | 151.08 | 249.45 | 245.46 | 147.86 | 251.05 | 145.37 | 244.67 | 149.29 | 251.45 | 143.95 | 247.06 | 252.66 | 251.85 | 192.52 | 242.28 | 17 | 968 | 29 | 17.88
11.08.19 20:07:05 | 16.32 | 136.16 | 145.37 | 154.31 | 245.46 | 245.86 | 148.94 | 142.52 | 247.06 | 172.85 | 150.01 | 248.65 | 243.08 | 147.15 | 250.25 | 144.3 | 243.87 | 148.22 | 251.05 | 141.11 | 247.06 | 252.66 | 251.05 | 193.27 | 241.89 | 17 | 968 | 29 | 17.86
11.08.19 20:07:20 | 16.57 | 135.81 | 145.01 | 153.59 | 245.46 | 246.26 | 148.22 | 142.88 | 247.06 | 172.85 | 148.58 | 248.65 | 243.08 | 146.08 | 249.85 | 143.59 | 243.87 | 147.86 | 251.45 | 138.98 | 247.06 | 253.06 | 247.46 | 192.52 | 242.28 | 17 | 968 | 29 | 17.88
11.08.19 20:07:35 | 16.82 | 135.45 | 145.01 | 153.24 | 245.46 | 245.86 | 147.15 | 142.88 | 247.06 | 172.85 | 147.86 | 248.25 | 243.87 | 146.08 | 250.65 | 142.88 | 244.27 | 146.44 | 250.65 | 137.92 | 246.26 | 252.66 | 251.05 | 192.52 | 242.68 | 17 | 968 | 29 | 17.88
11.08.19 20:07:50 | 17.07 | 134.4 | 144.3 | 152.88 | 245.06 | 245.46 | 145.01 | 142.17 | 247.06 | 172.48 | 146.44 | 247.85 | 243.87 | 145.72 | 250.25 | 141.46 | 244.27 | 146.79 | 249.85 | 136.51 | 246.66 | 251.85 | 248.65 | 193.65 | 242.28 | 17 | 968 | 29 | 17.88
11.08.19 20:08:05 | 17.32 | 133.34 | 144.3 | 153.59 | 245.46 | 246.26 | 142.88 | 141.81 | 247.06 | 171.74 | 145.72 | 248.25 | 243.48 | 145.01 | 250.25 | 141.11 | 243.87 | 146.44 | 251.05 | 135.81 | 246.66 | 251.45 | 248.65 | 191.77 | 242.28 | 17 | 968 | 29 | 17.88
11.08.19 20:08:20 | 17.57 | 131.94 | 143.59 | 154.31 | 245.06 | 245.86 | 141.46 | 140.75 | 247.06 | 171.74 | 145.01 | 247.06 | 243.08 | 143.59 | 249.85 | 140.4 | 243.87 | 146.08 | 249.85 | 135.45 | 245.86 | 251.85 | 247.85 | 186.53 | 242.28 | 17 | 968 | 29 | 17.88
11.08.19 20:08:35 | 17.82 | 131.59 | 142.88 | 153.95 | 244.67 | 245.46 | 140.4 | 139.69 | 246.26 | 171.38 | 143.59 | 247.85 | 243.08 | 141.46 | 248.65 | 139.34 | 243.48 | 145.72 | 249.05 | 131.24 | 246.66 | 251.05 | 249.45 | 187.28 | 241.89 | 17 | 968 | 29 | 17.86
11.08.19 20:08:50 | 18.07 | 130.89 | 142.88 | 154.31 | 245.86 | 245.06 | 139.34 | 139.34 | 246.26 | 171.38 | 142.52 | 246.66 | 243.08 | 140.04 | 249.45 | 139.34 | 243.87 | 144.66 | 249.85 | 129.49 | 245.86 | 252.25 | 250.65 | 183.93 | 242.68 | 17 | 968 | 29 | 17.86
11.08.19 20:09:05 | 18.32 | 129.49 | 141.81 | 152.88 | 245.06 | 244.67 | 137.57 | 138.98 | 246.66 | 171.01 | 141.46 | 247.46 | 242.68 | 138.63 | 249.05 | 138.63 | 243.48 | 145.01 | 249.45 | 127.39 | 246.66 | 252.66 | 245.86 | 183.93 | 242.28 | 17 | 968 | 29 | 17.88
11.08.19 20:09:20 | 18.57 | 129.49 | 141.46 | 151.08 | 245.06 | 245.06 | 136.16 | 137.57 | 247.06 | 171.38 | 140.75 | 247.85 | 243.08 | 137.92 | 249.05 | 138.63 | 243.48 | 145.37 | 249.85 | 127.39 | 246.66 | 251.45 | 248.65 | 183.93 | 241.89 | 17 | 968 | 29 | 17.86
11.08.19 20:09:35 | 18.82 | 129.49 | 140.04 | 150.37 | 244.67 | 244.67 | 134.75 | 137.22 | 246.66 | 170.28 | 139.69 | 246.26 | 242.28 | 136.86 | 248.25 | 137.22 | 243.48 | 144.66 | 249.05 | 126.7 | 246.26 | 249.45 | 246.26 | 182.07 | 241.89 | 17 | 968 | 29 | 17.86
11.08.19 20:09:50 | 19.07 | 129.14 | 139.69 | 149.65 | 244.27 | 244.27 | 134.05 | 136.86 | 246.66 | 171.01 | 138.63 | 247.06 | 243.08 | 136.16 | 248.65 | 137.57 | 243.48 | 145.01 | 249.05 | 127.39 | 246.26 | 251.45 | 246.66 | 182.07 | 241.89 | 17 | 968 | 29 | 17.86
11.08.19 20:10:05 | 19.32 | 128.79 | 138.63 | 149.29 | 245.06 | 244.27 | 132.99 | 135.81 | 245.86 | 170.64 | 137.22 | 247.06 | 243.08 | 135.1 | 247.85 | 136.16 | 243.48 | 143.59 | 249.05 | 127.39 | 245.86 | 252.25 | 247.46 | 179.11 | 241.49 | 17 | 968 | 29 | 17.86
11.08.19 20:10:20 | 19.57 | 128.79 | 137.57 | 148.94 | 245.06 | 243.87 | 131.59 | 135.1 | 246.26 | 170.64 | 136.86 | 245.86 | 242.28 | 133.34 | 247.46 | 135.45 | 243.08 | 143.59 | 248.25 | 126.7 | 246.66 | 252.25 | 247.06 | 176.16 | 241.49 | 17 | 968 | 29 | 17.86
11.08.19 20:10:35 | 19.82 | 128.79 | 137.22 | 149.29 | 245.06 | 243.87 | 131.59 | 134.05 | 246.66 | 170.28 | 135.81 | 245.86 | 242.68 | 132.99 | 247.85 | 135.1 | 243.48 | 143.23 | 248.65 | 126.35 | 246.66 | 251.05 | 246.26 | 173.95 | 241.49 | 17 | 968 | 29 | 17.88
11.08.19 20:10:50 | 20.07 | 127.39 | 136.16 | 149.29 | 244.67 | 243.87 | 130.89 | 133.34 | 246.26 | 169.91 | 135.1 | 246.26 | 242.28 | 132.29 | 247.85 | 134.4 | 242.68 | 142.52 | 248.25 | 124.26 | 245.86 | 251.45 | 243.48 | 171.38 | 241.89 | 17 | 968 | 29 | 17.86